**Журнал проведения плановых проверок деятельности организаций – членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ в Реестре** | **Наименование проверенной организации** | **Состав Экспертной группы** | **Дата подписания Акта** | **Выявленные нарушения** | **Сроки устранения нарушений** | **Дата подписания Отчета об устранении нарушений** | **Дата выдачи Решения** |
| 1 | 38 | ***ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ»*** | Руцкая О.М.  Толстой С.Л.  Ермакова Т.П. | 27.07.2010 | Нарушений не выявлено | - |  | 30.07.2010 |
| 2 | 104 | ***ЗАО «Партнер Телеком»*** | Осипова Н.А.  Силаева Л.Ю. Чанышева Р.С. | 28.07.2010 | 1. Не представлена информация об изменении кадрового состава для заявленных видов деятельности  2. В организации отсутствует СМК  3. Отсутствуют реестры оборудования, средств измерений, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства  4. Отсутствует утвержденный план повышения квалификации персонала на 2010 год  5. Не представлены трудовые книжки для штатных сотрудников и договора на совместителей по заявленным видам работ  6. Не сформирован фонд нормативно-методической документации  7. Не уплачены членские взносы за III квартал 2010 г. | 31.07.2010  01.09.2010  03.08.2010  03.08.2010  03.08.2010  03.08.2010  01.11.2010 | п.п.1-7 Устранено | 30.07.2010 |
| 3 | 2 | ***ЗАО «Строительная компания телеком»*** | Осипова Н.А.  Силаева Л.Ю. Чанышева Р.С. | 28.07.2010 | Не представлен список средств измерений и используемого оборудования и свидетельства о поверке средств измерений | 04.08.2010 | Устранено 04.08.2010 | 30.07.2010 |
| 4 | 14 | ***ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»*** | Хавтаси Ю.Ю.  Саргсян Л.А.  Тверская И.В. | 29.07.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.10.2010 |
| 5 | 86 | ***ОАО «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы»*** | Осипова Н.А.  Силаева Л.Ю. Чанышева Р.С. | 29.07.2010 | 1. Отсутствует реестр нормативной документации  2. Не сертифицирована СМК | 05.08.2010  01.09.2010 |  | 30.07.2010 |
| 6 | 28 | ***ЗАО "ГОЛЛАРД"*** | Хавтаси Ю.Ю.  Саргсян Л.А.  Тверская И.В. | 29.07.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.10.2010 |
| 7 | 141 | ***ОАО «МОСТЕЛЕКОМ»*** | Руцкая О.М.  Толстой С.Л.  Ермакова Т.П. | 03.08.2010 | 1. Не сертифицирована система управления качеством строительных работ на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 | 16.08.2010 |  | 30.07.2010 |
| 8 | 54 | ***ООО «КАДАСТР ТЕЛЕКОМ»*** | Цыганков П.И.  Тюрина М.А.  Евсеева Л.И. | 03.08.2010 | 1.Отсутствие документированной системы управления качеством работ  2.1.Не выполнено обязательство о повышении квалификации сотрудников по гарантийному письму от 18.11.2009 № 977  2.2. Не представлен план повышения квалификации сотрудников, заявленных ответственными за обеспечение безопасности и качества работ, выполняемых ООО «КАДАСТР ТЕЛЕКОМ»  3. Не определен представитель руководства, ответственный за организацию и проведение контроля  4. Несоответствие предоставленных данных о специалистах, заявленных при получении свидетельства о допуске к работам, как ответственных за безопасность и качество выполняемых работ, не соответствуют данным по реально работающим сотрудникам  5. Не представлены сведения о досрочном прекращении полномочий генерального директора  6. Не уплачены членские взносы за III квартал 2010 г. | 20.12.2010  18.08.2010  01.12.2010  18.08.2010  18.08.2010  18.08.2010  01.11.2010 | Устранено 18.08.2010  Устранено 18.08.2010 | 30.07.2010 |
| 9 | 21 | ***ЗАО «Вимком Оптик ТС»*** | Осипова Н.А.  Черкасова А.П.  Вайнзоф Л.А. | 04.08.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 13.08.2010 |
| 10 | 39 | ***ЗАО «АМТ-ГРУП»*** | Хавтаси Ю.Ю.  Силаева Л.Ю.  Гаврюшина Е.В. | 04.08.2010 | Отсутствуют записи по внутреннему аудиту СМК | 01.09.2010 | Устранено | 13.08.2010 |
| 11 | 60 | ***ЗАО «Электронные телекоммуникации» (ЗАО «ЭЛТЕК»)*** | Осипова Н.А.  Черкасова А.П.  Вайнзоф Л.А. | 05.08.2010 | Не представлены документы, подтверждающие проведение работ по разработке и внедрению системы менеджмента качества в организации | 20.08.2010 | Устранено 18.08.2010 | 13.08.2010 |
| 12 | 3 | ***ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ»*** | Цыганков П.И.  Тюрина М.А.  Евсеева Л.И. | 05.08.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 24.09.2010 |
| 13 | 130 | ***ООО "Новые Сервисные Технологии"*** | Осипова Н.А.  Черкасова А.П.  Вайнзоф Л.А. | 05.08.2010 | Не представлены документы, подтверждающие проведение работ по разработке и внедрению системы менеджмента качества в организации | 23.08.2010 | Устранено | 13.08.2010 |
| 14 | 47 | ***ООО «ВИТА-СЕРВИС»*** | Хавтаси Ю.Ю.  Силаева Л.Ю.  Гаврюшина Е.В. | 05.08.2010 | 1.Не представлена информация о внесении изменений в сведения, подтверждающие соответствие заявленного персонала требованиям к выдаче свидетельств и сведенияоб изменениях в данных контактных лиц  2.Отсутствует приказ о назначении ответственных лиц за проведение строительного контроля в организации  3.Один из специалистов по работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не прошел повышения квалификации по заявленным видам деятельности | 05.08.2010  12.08.2010  01.12.2010 |  | 13.08.2010 |
| 15 | 7 | ***ЗАО «ТЕЛ МТК»*** | Тюрина М.А.  Силаева Л.Ю.  Ермакова Т.П. | 10.08.2010 | 1.Не представлено свидетельство об аккредитации обучающей организации в области строительства  2.Не представлены результаты внутренних аудитов СМК за 2009 г. и первое полугодие 2010 г.  3.Не проведен анализ СМК со стороны руководства за первое полугодие 2010г.  4.Внутренние аудиторы предприятия не обучены по новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 | 30.08.2010  30.08.2010  30.09.2010  26.12.2010 | Устранено  Устранено  Устранено | 13.08.2010 |
| 16 | 46 | ***ЗАО «Энвижн Груп»*** | Цыганков П.И.  Вайнзоф Л.А.  Гаврюшина Е.В. | 10.08.2010 | Не уплачены членские взносы за III квартал 2010 г. | 01.12.2010 |  | 13.08.2010 |
| 17 | 55 | ***ОАО по строительству и монтажу средств связи «Мостелефонстрой»*** | Мартышечкина В.Н.  Петрухин А.Р.  Булгакова Ж.Л. | 11.08.2010 | 1.План повышения квалификации на 2010г. по направлению «деятельность по строительству зданий и сооружений» не отвечает потребности в обучении сотрудников, ответственных за проведение работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.  2. Не представлен перечень специализированного оборудования, необходимого для производства работ, указанных в приложении к Свидетельству, и осуществления строительного контроля.  3. Не устранены замечания, указанные в Акте проверки соблюдения членами НП «СтройСвязьТелеком» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП «СтройСвязьТелеком» и правил саморегулирования № 1/55 от 30.11.2009 г: отсутствует информация о доукомплектовании штата специалистами по видам работ №2-6, 9, 14, 15, 18, 20, 24-26.  4. Отсутствует утвержденная система контроля за качеством выполняемых работ. | 15.10.2010  09.09.2010  15.10.2010  25.10.2010 |  | 13.08.2010 |
| 18 | 31 | ***ЗАО «РЕГИОНСТРОЙ»*** | Тюрина М.А.  Силаева Л.Ю.  Ермакова Т.П. | 11.08.2010 | 1.Не представлены записи по результатам внутренних аудитов СМК за первое полугодие 2010 года  2.Отсутствует анализ результативности процессов и СМК в целом со стороны руководства за первое полугодие 2010 года  3.Внутренние аудиторы предприятия не обучены по новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО9001-2008 | 26.12.2010  30.09.2010  26.12.2010 |  | 13.08.2010 |
| 19 | 15 | ***Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное унитарное предприятие «Московская городская радиотрансляционная сеть»*** | Цыганков П.И.  Вайнзоф Л.А.  Гаврюшина Е.В. | 12.08.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 13.08.2010 |
| 20 | 43 | ***ОАО «Скандинавский Дом»*** | Мартышечкина В.Н.  Петрухин А.Р.  Булгакова Ж.Л. | 12.08.2010 | 1.Не представлена информация по выполнению обязательства, указанного в Акте 2/43 от 25.02.2010 проверки соблюдения членами НП «СтройСвязьТелеком» требований к выдаче Свидетельства о допуске: проведение в срок до 01.10.2010 профессиональной переподготовки по специальности строительного профиля А. В. Садохина и О. П. Андреева (или предоставление сведений о двух сотрудниках, ответственных за проведение работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, с высшим образованием строительного профиля). Нарушение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к заявленным видам работ, статья 5  2. Не представлен план повышения квалификации на 2010 год сотрудников, ответственных за проведение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Нарушение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к заявленным видам работ, статья 7 | 01.10.2010  15.09.2010. |  | 13.08.2010 |
| 21 | 58 | ***ЗАО «СВС-ЭМ»*** | Тюрина М.А.  Силаева Л.Ю.  Ермакова Т.П. | 12.08.2010 | 1. Отсутствует план повышения квалификации на 2010г.  2. Не представлен приказ о возложении ответственности за контроль качества выполняемых работ | 26.08.2010 г.  26.08.2010 г. | Устранено 26.08.2010  Устранено 26.08.2010 | 13.08.2010 |
| 22 | 16 | ***ОАО «Российская телекоммуникационная сеть» (РТС)*** | Цыганков П.И.  Вайнзоф Л.А.  Гаврюшина Е.В. | 17.08.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 13.08.2010 |
| 23 | 127 | ***ЗАО "АКАДО-Столица"*** | Руцкая О.М.  Якушкмн А.В.  Саргсян Л.А | 17.08.2010 | В организации отсутствует документированная система управления качеством работ, соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001-2008 | 17.09.2010 |  | 27.08.2010 |
| 24 | 113 | ***ООО "СИТРОНИКС информационные технологии"*** | Тюрина М.А.  Тверская И.В.  Черкасова А.П. | 18.08.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 27.08.2010 |
| 25 | 162 | ***ЗАО"ПРЕМИУМ ТЕЛЕКОМ"*** | Цыганков П.И.  Красовская Е.Г.  Толстой С.Л. | 18.08.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 27.08.2010 |
| 26 | 122 | ***ОАО "Московская междугородная телефонная станция №9"*** | Руцкая О.М.  Якушкмн А.В.  Саргсян Л.А | 18.08.2010 | В организации отсутствует документированная система управления качеством работ, соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001-2008 | 18.09.2010 | Устранено  15.09.2010 | 27.08.2010 |
| 27 | 79 | ***ООО "СТЭП ЛОДЖИК"*** | Тюрина М.А.  Тверская И.В.  Черкасова А.П. | 19.08.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 27.08.2010 |
| 28 | 67 | ***ООО " Инлайн Телеком Солюшнс"*** | Тюрина М.А.  Тверская И.В.  Черкасова А.П. | 19.08.2010 | Система менеджмента качества носит формальный характер, не поддерживается в рабочем состоянии и не в полной мере отражает основные виды деятельности ООО «Инлайн Телеком Солюшнс». | 17.09.2010 |  | 27.08.2010 |
| 29 | 80 | ***ООО «УСП Компьюлинк»*** | Руцкая О.М.  Якушкин А.В.  Саргсян Л.А. | 23.08.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 27.08.2010 |
| 30 | 185 | ***Федеральное государственное предприятие «Монтажно-технологическое управление «Альтаир»*** | Хавтаси Ю.Ю.  Саргсян Л.А.  Чанышева Р.С. | 24.08.2010 | 1. Не представлена информация о внесении изменений в сведениях, подтверждающих соответствие заявленного персонала требованиям к выдаче свидетельств и сведения об изменениях в данных контактных лиц  2. Не представлены документы, подтверждающие осуществление строительного контроля в организации  3. Отсутствует приказ о назначении ответственных лиц за охрану труда в организации  4. Один из специалистов по работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не прошел повышение квалификации по заявленным видам деятельности  5. Отсутствует приказ о назначении ответственных лиц за проведение строительного контроля в организации | 31.08.2010  31.12.2010 |  | 30.07.2010 |
| 31 | 155 | ***ЗАО"КабельСтрой"*** | Ермакова Т.П.  Руцкая О.М.  Любимова С.Н. | 24.08.2010 | В организации отсутствует документированная система управления качеством работ, соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001-2008 | 24.09.2010 | Устранено 25.08.2010 | 27.08.2010 |
| 32 | 173 | ***ОАО "Радиофизика"*** | Осипова Н.А.  Мартышечкина В.Н.  Сорокин О.Н. | 25.08.2010 | 1.Виды строительных работ , на которые получено свидетельство о допуске не соответствует характеру строительной деятельности предприятия;  2. Не сформирован фонд нормативно-строительной документации;  3. Отсутствует документированная процедура по осуществлению строительного контроля;  4. Не представлен план повышения квалификации на 2010 год сотрудников, ответственных за проведение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 24.10.2010  24.09.2010  24.10.2010  24.09.2010 | Устранено 17.08.2010 | 27.08.2010 |
| 33 | 8 | ***ЗАО «Радиорелейная связь»*** | Хавтаси Ю.Ю.  Саргсян Л.А.  Чанышева Р.С | 25.08.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.10.2010 |
| 34 | 292 | ***ФГУП "СВЯЗЬ-безопасность"*** | Осипова Н.А.  Мартышечкина В.Н.  Сорокин О.Н. | 26.08.2010 | 1. Не представлен план повышения квалификации на 2010 год сотрудников, ответственных за проведение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  2. Не сформирован фонд нормативно-технической документации на строительство  3. Не представлены списки используемого оборудования и средств измерений , график проверки и калибровки средств измерений | 15.09.2010  15.09.2010  15.09.2010 | Устранено 15.09.2010  Устранено 15.09.2010  Устранено 15.09.2010 | 27.08.2010 |
| 35 | 244 | ***ОАО "МегаФон"*** | Осипова Н.А.  Мартышечкина В.Н.  Сорокин О.Н. | 26.08.2010 | Не представлен план повышения квалификации на 2010 год сотрудников, ответственных за проведение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 10.09.2010 | Устранено  09.09.2010 | 27.08.2010 |
| 36 | 10 | ***ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»*** | Ермакова Т.П.  Руцкая О.М.  Любимова С.Н. | 30.08.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 27.08.2010 |
| 37 | 132 | ***ЗАО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98"*** | Осипова Н.А.  Забытов М.А.  Вайнзоф Л.А. | 30.08.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 10.09.2010 |
| 38 | 178 | ***ЗАО "МПТ-сервис"*** | Руцкая О.М.  Любимова С.Н.  Булгакова Ж.Л. | 31.08.2010 | Из 5 специалистов заявленных при получении Свидетельства о допуске, повышение квалификации в сфере осуществления работ по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций прошел только 1 специалист. | 25.12.2010 |  | 10.09.2010 |
| 39 | 169 | ***ООО "МПТ-Сервис проект"*** | Руцкая О.М.  Любимова С.Н.  Булгакова Ж.Л. | 31.08.2020 | Документация СМК ООО "МПТ-Сервис проект" не в полной мере соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, не проведены внутренние аудиты и анализ со стороны руководства за 2010 год | 25.12.2010 |  | 10.09.2010 |
| 40 | 144 | ***ООО "Компания"Технологии 21 века"*** | Цыганков П.И.  Владимирова Н.В.  Егорова Л.Г. | 01.09.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 10.09.2010 |
| 41 | 6 | ***ЗАО «Винко-Т»*** | Осипова Н.А.  Забытов М.А.  Вайнзоф Л.А. | 01.09.2010 | Не проведена аттестация рабочих мест | 01.10.2010 |  | 10.09.2010 |
| 42 | 181 | ***ООО "Медитон+"*** | Цыганков П.И.  Владимирова Н.В.  Егорова Л.Г. | 02.09.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 01.09.2010 |
| 43 | 102 | ***ООО "Вэлкомм"*** | Руцкая О.М.  Любимова С.Н.  Булгакова Ж.Л. | 02.09.2010 | Не уплачены членские взносы за III квартал 2010 г. | 30.01.2010 |  | 10.09.2010 |
| 44 | 96 | ***ООО НПФ "Гейзер"*** | Цыганков П.И.  Владимирова Н.В.  Егорова Л.Г. | 02.09.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 10.09.2010 |
| 45 | 116 | ***ООО "ДЕКТ Телеком"*** | Осипова Н.А.  Забытов М.А.  Вайнзоф Л.А. | 04.09.2010 | 1. Не представлен план повышения квалификации на 2010 год сотрудников, ответственных за проведение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  2. Не проведена аттестация рабочих мест  3. Не уплачены членские взносы за III квартал 2010 г. | 01.11.2010  01.11.2010  01.12.2010 |  | 10.09.2010 |
| 46 | 83 | ***ОАО «Центральный телеграф»*** | Цыганков П.И.  Тюрина М.А.  Евсеева Е.И. | 07.09.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 10.09.2010 |
| 47 | 125 | ***ЗАО "Калугаприборсвязь"*** | Тюрина М.А.  Егорова Л.Г.  Саргсян Л.А | 07.09.2010 | Не уплачены членские взносы за II квартал 2010 г. | 01.12.2010 |  | 10.09.2010 |
|  | 186 | **ООО "Волоконно-оптическая техника"** | Хавтаси Ю.Ю.  Булгакова Ж.Л.  Даненкова Т.С. | 07.09.2010 | 1. Несвоевременное предоставление информации о внесении изменений в сведения, подтверждающие соответствие заявленного персонала требованиям к выдаче свидетельства  2. Специалисты по работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не прошли повышение квалификации по заявленным видам деятельности  3. Отсутствует приказ о назначении ответственных лиц за проведение строительного контроля в организации | 07.11.2010  07.12.2010  07.11.2010 |  |  |
| 48 | 64 | ***Закрытое акционерное общество «ИскраУралТЕЛ»*** | Руцкая О.М.  Забытов М.А.  Черкасова А.П. | 08.09.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 10.09.2010 |
| 49 | 216 | ***Общество с ограниченной ответственностью «Связь Коннект»*** | Тюрина М.А.  Егорова Л.Г.  Саргсян Л.А | 08.09.2010 | Не уплачены членские взносы за III квартал 2010 г. | 01.12.2010 |  | 10.09.2010 |
| 50 | 246 | ***Закрытое акционерное общество «Телекомстрой»*** | Руцкая О.М.  Забытов М.А.  Черкасова А.П. | 09.09.2010 | 1. Не представлен план повышения квалификации на 2010 год сотрудников, ответственных за проведение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  2. Отсутствует утвержденная и документированная процедура по осуществлению строительного контроля  3. Не уплачены членские взносы за II квартал 2010 г. | 01.12.2010  01.12.2010  01.12.2010 |  | 10.09.2010 |
| 51 | 166 | ***ЗАО «ФОРТЭКС»*** | Мартышечкина В.Н.  Чанышева Р.С. | 09.09.2010 | 1. Не представлен план повышения квалификации на 2010 год сотрудников, ответственных за проведение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  2. Отсутствует утвержденная и документированная процедура по осуществлению строительного контроля  3. Не уплачены членские взносы за III квартал 2010 г. | 15.10.2010  15.10.2010  01.12.2010 |  | 10.09.2010 |
| 52 | 120 | ***Общество с ограниченной ответственностью «Прис-Информ»*** | Руцкая О.М.  Забытов М.А.  Черкасова А.П. | 09.09.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 10.09.2010 |
| 53 | 209 | ***ЗАО "Связь-Сервис"*** | Тюрина М.А.  Егорова Л.Г.  Саргсян Л.А | 14.09.2010 | 1. Нет утвержденной системы качества в организации  2. Отсутствует план повышения квалификации заявленных специалистов  3. Не уплачены членские взносы за II квартал 2010 г. | 29.10.2010  28.09.2010  01.12.2010 |  | 10.09.2010 |
| 54 | 295 | ***Закрытое акционерное общество «ТверьСвязьКомплекс»*** | Цыганков П.И.  Булгакова Ж.Л.  Петрухин А.Р. | 14.09.2010 | Не уплачены членские взносы за III квартал 2010 г. | 01.12.2010 |  | 24.09.2010 |
| 55 | 234 | ***Общество с ограниченной ответственностью «Симател»*** | Ермакова Т.П.  Руцкая О.М.  Толстой С.Л. | 14.09.2010 | Не уплачены членские взносы за I-II квартал 2010 г. | 01.12.2010 |  | 24.09.2010 |
| 56 | 29 | ***ФГУП «Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро Российской академии наук» (ЭЗАН)*** | Осипова Н.А.  Забытов М.А.  Вайнзоф Л.А. | 15.09.2010 | 1. Отсутствует реестр нормативной документации | 14.10.2010 |  | 24.09.2010 |
| 57 | 222 | ***Общество с ограниченной ответственностью «АСВА»*** | Ермакова Т.П.  Руцкая О.М.  Толстой С.Л. | 15.09.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 24.09.2010 |
| 58 | 13 | ***Закрытое акционерное общество «Связь по электролиниям (СЭЛ)»*** | Цыганков П.И.  Булгакова Ж.Л.  Петрухин А.Р. | 16.09.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 24.09.2010 |
| 59 | 258 | ***Закрытое акционерное общество «УНИВЕРСАЛ-МОНТАЖТЕЛЕКОМ»*** | Цыганков П.И.  Булгакова Ж.Л.  Петрухин А.Р. | 21.09.2010 | Несоответствие представленных данных о специалистах, заявленных при получении свидетельства о допуске к работам, как ответственных за безопасность и качество выполняемых работ, данным по реально работающим сотрудникам | 16.10.2010 |  | 24.09.2010 |
| 60 | 4 | ***ЗАО «Передовые технологии связи»*** | Осипова Н.А. Егорова Л.Г. Сорокин О.Н. | 21.09.2010 | Из 17 сотрудников, ответственных за проведение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, имеют удостоверение только 5 | 22.10.2010 |  | 13.08.2010 |
| 61 | 95 | ***ЗАО "ЭФБИ-ТЕЛ"*** | Хавтаси Ю.Ю.  Вайнзоф Л.А. | 21.09.2010 | 1. Отсутствует приказ о назначении ответственных лиц за проведение строительного контроля в организации  2. Специалисты, заявленные ответственными за безопасность и качество работ при получении свидетельства о допуске, не прошли повышение квалификации по заявленным видам работ  3.Не представлены документы, подтверждающие осуществление строительного контроля организацией | 15.10.2010  15.10.2010  25.12.2010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 128 | ***ОАО трест "Связьстрой-5"*** | Тюрина М.А.  Булгакова Ж.Л.  Толстой С.Л. | 22.09.2010 | 1. Несоответствие представленных данных о специалистах, заявленных при получении свидетельства о допуске к работам, как ответственных за безопасность и качество выполняемых работ, данным по реально работающим сотрудникам  2.Не назначен представитель руководства, ответственный за качество выполняемых работ  3. Отсутствует оплата членских взносов за 2-ой и 3-ий кварталы 2010 г.  4.Отсутствует анализ функционирования СМК со стороны руководства за второе полугодие 2010 г. | 01.11.2010  10.10.2010  01.11.2010  01.11.2010 |  | 24.09.2010 |
| 63 | 5 | ***ЗАО «Связь ТехноКом»*** | Осипова Н.А.  Егорова Л.Г.  Сорокин О.Н. | 22.09.2010 | 4 сотрудника, ответственных за проведение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не имеют удостоверение о повышении квалификации | 22.10.2010 |  | 24.09.2010 |
| 64 | 264 | ***Общество с ограниченной ответственностью «СтройРемонт»*** | Тюрина М.А.  Булгакова Ж.Л.  Толстой С.Л. | 23.09.2010 | 1. Отсутствует оплата членских взносов за 2-ой и 3-й кварталы 2010 г.  2. Не представлены правоустанавливающие документы на помещение | 10.11.2010  01.10.2010 | Устранено  Устранено | 24.09.2010 |
| 65 | 192 | ***ОАО"Московская телекоммуникационная корпорация" ( " ")*** | Осипова Н.А.  Егорова Л.Г.  Сорокин О.Н. | 23.09.2010 | 1. Руководство организации не планирует создание и внедрение системы менеджмента качества  2. 19 сотрудников , ответственных за проведение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не имеют удостоверения о повышении квалификации | 01.12.2010  01.12.2010 |  | 24.09.2010 |
| 66 | 93 | ***Закрытое акционерное общество «Сити-Телеком»*** | Тюрина М.А.  Булгакова Ж.Л.  Толстой С.Л. | 28.09.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 24.09.2010 |
| 67 | 12 | ***Закрытое акционерное общество «ПРОФИ-телекоммуникации»*** | Цыганков П.И. Владимирова Н.И.  Забытов М.А. | 29.09.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.10.2010 |
| 68 | 18 | ***Закрытое акционерное общество «ВОЛС-СЕРВИС»*** | Цыганков П.И. Владимирова Н.И.  Забытов М.А. | 29.09.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 24.09.2010 |
| 69 | 20 | ***ООО «МБК»*** | Руцкая О.М.  Булгакова Ж.Л.  Вайнзоф Л.А. | 29.09.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.10.2010 |
| 70 | 135 | ***Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСерв АС»*** | Хавтаси Ю.Ю.  Силаева Л.Ю.  Евсеева Л.И. | 30.09.2010 | 1.Представленный перечень нормативной документации не актуализирован, включает отмененные ГОСТы и СНиПы  2.Область применения сертифицированной СМК не распространяется на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ  3. Не в полном объеме выполнена программа подготовки внутренних аудиторов | 15.10.2010  30.04.2011  25.12.2010 |  | 08.10.2010 |
| 71 | 17 | ***Общество с ограниченной ответственностью «Коммуникации-Строительство-Проектирование»*** | Цыганков П.И. Владимирова Н.И.  Забытов М.А. | 30.09.2010 | 1.Не представлены оригиналы документов, подтверждающих выполнение квалификационных требований сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых работ.  2.Документация по охране труда ведется с нарушением требований законодательства. | 15.10.2010  31.12.2010 |  | 08.10.2010 |
| 72 | 134 | ***Закрытое акционерное общество «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»*** | Хавтаси Ю.Ю.  Силаева Л.Ю.  Евсеева Л.И. | 30.09.2010 | 1. Не в полном объеме проведено повышение квалификации сотрудников по заявленным видам деятельности  2. Область применения сертифицированной СМК не распространяется на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ  3. Не представлены отчеты по внутренним аудитам  4. Не уплачены членские взносы за 3-й квартал 2010 года.  5. Не в полном объеме выполнена программа подготовки внутренних аудиторов | 30.04.2011  30.04.2011  15.10.2010  08.10.2010  25.12.2010 |  | 08.10.2010 |
|  |  | ***ОКТЯБРЬ*** |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 23 | ***ООО «Телекоммуникационные технологии и концепции»*** | Мартышечкина В.Н.  Романов С.С. | 05.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.10.2010 |
| 74 | 27 | ***ЗАО «КОМСЕТ-сервис»*** | Тюрина М.А.  Л.Г. Егорова | 05.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.10.2010 |
| 75 | 34 | ***ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»*** | Цыганков П.И.  Владимирова Н.В.  Хавтаси Ю.Ю. | 05.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.10.2010 |
| 76 | 158 | ***ЗАО"Информтехника и Связь"*** | Руцкая О.М.  Булгакова Ж.Л. | 05.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.10.2010 |
| 77 | 71 | ***ООО фирма «АТС-СТРОЙ»*** | Цыганков П.И.  Даненкова Т.С.  Хавтаси Ю.Ю. | 06.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.10.2010 |
| 78 | 25 | ***ООО «Интеллектуальные технологии в строительстве» («Интехстрой»)*** | М.А. Тюрина  Л.Г. Егорова | 06.10.2010 | 1. Сотрудники , ответственные за проведение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не имеют удостоверений о повышении квалификации  2.Не представлены документы, регламентирующие деятельность и свидетельствующие о функционировании системы по охране труда и технике безопасности.  3. Отсутствует утвержденная система контроля качества выполняемых работ | 20.10.2010  20.10.2010  20.10.2010 |  | 08.10.2010 |
| 79 | 24 | ***ООО «Связь-Контакт»*** | Мартышечкина В.Н.  Романов С.С. | 07.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.10.2010 |
| 80 | 26 | ***ООО «СпецТехКомплект»*** | М.А. Тюрина  Л.Г. Егорова | 07.10.2010 | 1. Не представлен список нормативно-методической документации, необходимой при выполнении работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства  2. На момент проверки не была представлена документация по строительному контролю | 25.10.2010  01.11.2010 |  | 08.10.2010 |
| 81 | 33 | ***ЗАО "ВОКС ИТ"*** | Цыганков П.И.  Стегниенко Л.К.  Хавтаси Ю.Ю. | 07.10.2010 | 1.Специалисты, заявленные ответственными за безопасность и качество работ при получении свидетельства о допуске, не прошли повышение квалификации по заявленным видам работ  2.Не представлена информация о внесении изменений в сведения, подтверждающих соответствие заявленных специалистов требованиям к выдаче свидетельств о допуске | 07.11.2010 | Устранено | 08.10.2010 |
| 82 | 22 | ***ООО «ОМИКС-М»*** | Мартышечкина В.Н.  Романов С.С. | 08.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.10.2010 |
| 83 | 11 | ***ООО «СтройАльянс»*** | Руцкая О.М.  Булгакова Ж.Л.  Вайнзоф Л.А. | 08.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.10.2010 |
| 84 | 41 | ***ООО «РАДИУС-ВИП»*** | Осипова Н.А.  Забытов М.А. | 11.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 22.10.2010 |
| 85 | 42 | ***ООО "Т8"*** | Осипова Н.А.  Забытов М.А. | 12.10.2010 | 1. Не представлен график по повышению квалификации сотрудников, ответственных за проведение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  2. Не представлена должностная инструкция инженера по охране труда | 15.11.2010  15.11.2010 |  | 22.10.2010 |
| 86 | 50 | ***ООО «Инновации в Строительстве Линий Связи и Коммуникаций»*** | Руцкая О.М.  Любимова С.Н.  Юхименко П.А. | 14.10.2010 | 1.Документация по охране труда ведется с нарушением требований статей 5.2. и 5.9. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»  2.Отсутствие документированной системы управления качеством строительных работ | 31.12.2010  31.12.2010 |  | 22.10.2010 |
| 87 | 35 | ***ООО «Тюменьэлектросвязь»*** | Осипова Н.А.  Забытов М.А. | 14.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 22.10.2010 |
| 88 | 53 | ***ЗАО "Московский центр новых технологий телекоммуникаций»*** | Мартышечкина В.Н.  Любимова С.Н. | 19.10.2010 | 1. Уплата членских взносов в 3-м квартале 2010 г. произведена в уменьшенном размере без принятия решения о предоставлении льготы Правлением Партнерства  2.Не представлен план повышения на 2010г. по повышению квалификации сотрудников, ответственных за проведение работ, оказывающих влияние на безопасность объектов КС. | 31.12.2010  31.12.2010 |  | 22.10.2010 |
| 89 | 51 | ***ООО "АРД Сатком Сервис"*** | Руцкая О.М.  Черкасова А.П. | 19.10.2010 | 1. В организации не разработаны должностные инструкции на специалистов, обеспечивающих безопасность и качество работ, выполняемых организацией  2. Специалисты, заявленные ответственными за безопасность и качество работ при получении свидетельства о допуске, не прошли повышение квалификации. Отсутствует план повышения квалификации на 2010 г.  3. В организации была сертифицирована система менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Срок действия сертификата соответствия закончился 07.12.2009 г. и ресертификация СМК не проводилась. | 01.01.2011  01.06.2011  01.01.2011  01.06.2011  01.01.2011 |  | 22.10.2010 |
| 90 | 59 | ***ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»*** | Осипова Н.А.  Стегниенко Л.К. | 19.10.2010 | 9 сотрудников, заявленных ответственными за безопасность и качество работ не прошли повышение квалификации | 20.11.2010 |  | 22.10.2010 |
| 91 | 62 | ***ООО «Оргсвязь»*** | Тюрина М.А.  Булгакова Ж.Л.  Сорокин О.Н. | 19.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 22.10.2010 |
| 92 | 56 | ***ООО Производственно-коммерческое предприятие «ИМПУЛЬС»*** | Мартышечкина В.Н.  Любимова С.Н. | 20.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 22.10.2010 |
| 93 | 30 | ***ООО"Телеком Комплект Строй"*** | Тюрина М.А.  Булгакова Ж.Л.  Сорокин О.Н. | 20.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 22.10.2010 |
| 94 | 71 | ***ООО "АТС-Строй-Сервис"*** | Тюрина М.А.  Булгакова Ж.Л.  Сорокин О.Н. | 21.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 22.10.2010 |
| 95 | 57 | ***ООО " ТЕЛСВЯЗЬ"*** | Мартышечкина В.Н.  Любимова С.Н. | 21.10.2010 | 1. Перечень работ, указанный в Приложении к Свидетельству о допуске, не соответствует характеру строительной деятельности организации  2.Не проведено повышение квалификации сотрудников, ответственных за качество и безопасность выполняемых работ, заявленных при получении Свидетельства о допуске. | 31.12.2010  31.12.2010 |  | 22.10.2010 |
| 96 | 257 | ***ЗАО"Проектно-строительная компания ТЕЛЕКОМ"*** | Осипова Н.А.  Вайнзоф Л.А. | 21.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 22.10.2010 |
| 97 | 52 | ***ЗАО «NEC Нева Коммуникационные системы»*** | Тюрина М.А.  Булгакова Ж.Л.  Сорокин О.Н. | 22.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 22.10.2010 |
| 98 | 79 | ***ООО "Телеком Нетворкс"*** | Руцкая О.М.  Булгакова Ж.Л. | 25.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.11.2010 |
| 99 | 80 | ***ООО "ТелСтройГрупп"*** | Руцкая О.М.  Булгакова Ж.Л. | 26.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.11.2010 |
| 100 | 72 | ***ООО "КомлексСтройСервис"*** | Осипова Н.А.  Егорова Л.Г. | 26.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.11.2010 |
| 101 | 70 | ***ООО "Алмитек"*** | Хавтаси Ю.Ю.  Силаева Л.Ю. | 27.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.11.2010 |
| 102 | 75 | ***ООО "Сигнал"*** | Осипова Н.А.  Егорова Л.Г. | 28.10.2010 | Сотрудник, ответственный за безопасность и качество работ не прошел повышение квалификации | 24.12.2010 |  | 08.11.2010 |
| 103 | 67 | ***ООО "СВЯЗЬПРОМПРОЕКТ"*** | Хавтаси Ю.Ю.  Силаева Л.Ю. | 28.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.11.2010 |
| 104 | 76 | ***ООО "Сигнал-сервис"*** | Осипова Н.А.  Егорова Л.Г. | 29.10.2010 | Сотрудник, ответственный за безопасность и качество работ, не прошел повышение квалификации | 24.12.2010 |  | 08.11.2010 |
| 105 | 74 | ***ОАО "ИнфоТеКС Таганрог Телеком*** | Руцкая О.М.  Булгакова Ж.Л. | 29.10.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.11.2010 |
|  |  | ***НОЯБРЬ*** |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 92 | ***ОАО "Салют"*** | Руцкая О.М.  Толстой С.Л.  Ермакова Т.П. | 01.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.11.2010 |
| 107 | 91 | ***ООО "Нефтегазгеодезия"*** | Осипова Н.А.  Егорова Л.Г. | 01.11.2010 |  | 01.12.2010 |  | 08.11.2010 |
| 108 | 88 | ***ООО «Сибирь-Сигнал»*** | Руцкая О.М.  Толстой С.Л.  Ермакова Т.П. | 02.11.2010 | 1. Не представлен действующий Договор аренды помещений  2. Отсутствует Программа мер по предупреждению причинения вреда, возникновения материальной ответственности вследствие недостатка работ, повышения качества работ | 01.03.2011  01.01.2011 |  | 08.11.2010 |
| 109 | 94 | ***ООО "ПромГеоСтрой"*** | Осипова Н.А.  Егорова Л.Г. | 02.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.11.2010 |
| 110 | 85 | ***ООО НПП «Связькомплекс»*** | Руцкая О.М.  Толстой С.Л.  Ермакова Т.П. | 03.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 08.11.2010 |
| 111 | 81 | ***ЗАО «НОРСИ-ТРАНС»*** | Мартышечкина В.Н.  Саргсян Л.А. | 03.11.2010 | Не проведено повышение квалификации работников, ответственных за проведение работ, оказывающих влияние на безопасность объектов КС | План: до 17.11.2010  Обучение: до 31.12.2010 |  | 08.11.2010 |
| 112 | 282 | ***ООО "СК Спецстрой"*** | Тюрина В.А.  Тверская И.В.  Любимова С.Н. | 08.11.2010 | 1. Отсутствует оплата членских взносов за второй, третий, четвертый кварталы 2010 г.  2. Не представлен план-график повышения квалификации  3. Не представлен график проверки измерительного оборудования  4.Несоответствие представленных данных о специалистах, заявленных при получении свидетельства о допуске к работам как ответственных за безопасность и качество выполняемых работ, данным по реально работающим сотрудникам | 10.12.2010  17.11.2010  17.11.2010  17.11.2010 |  | 08.11.2010 |
| 113 | 105 | ***ООО «Энерго-Телеком»*** | Силаева Л.Ю.  Булгакова Ж.Л. | 09.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 19.11.2010 |
| 114 | 168 | ***ОАО "Интеллект Телеком"*** | Мартышечкина В.Н.  Саргсян Л.А.  Романов С.С. | 09.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 19.11.2010 |
| 115 | 98 | ***ООО "СЦС Совинтел"*** | Хавтаси Ю.Ю.  Даненкова Т.С. | 09.11.2010 | Не проведено повышение квалификации работников, ответственных за проведение работ, оказывающих влияние на безопасность объектов КС | 08.03.2011 |  | 19.11.2010 |
| 116 | 82 | ***ОАО "ВолгаТелеком" МРК*** | Тюрина В.А.  Тверская И.В.  Любимова С.Н. | 09.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 19.11.2010 |
| 117 | 99 | ***ООО "Аваланд Системная Интеграция"*** | Хавтаси Ю.Ю.  Даненкова Т.С. | 10.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 19.11.2010 |
| 118 | 101 | ***ЗАО «Эрикссон Корпорация АО»*** | Хавтаси Ю.Ю.  Даненкова Т.С. | 12.11.2010 | Не проведено повышение квалификации работников, ответственных за проведение работ, оказывающих влияние на безопасность объектов КС | 10.01.2011 |  | 19.11.2010 |
| 119 | 114 | ***ОАО "Вымпел-Коммуникации"*** | Цыганков П.И.  Вайнзоф Л.А. | 15.11.2010 | Тремя сотрудниками, обеспечивающими безопасность работ на объектах КС , в установленные сроки не пройдено обучение по повышению квалификации | 01.04.2011 |  | 19.11.2010 |
| 120 | 61 | ***ЗАО "Телефон-Сервис"*** | Осипова Н.А.  Стегниенко Л.К. | 15.11.2010 | 1. Организация выполняет работы в качестве Генподрядчика, не имея допуска на данный вид работ  2.Не разработана программа мер по повышению качества и безопасности проводимых работ | 01.01.2011  25.12.2010 |  | 19.11.2010 |
| 121 | 111 | ***ЗАО «ЦентрТелекомСервис»*** | Хавтаси Ю.Ю.  Даненкова Т.С. | 16.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 19.11.2010 |
| 122 | 118 | ***ООО "Экспател"*** | Осипова Н.А.  Егорова Л.Г. | 16.11.2010 | Не разработана Программа мер по повышению качества и безопасности проводимых работ | 15.12.2010 |  | 19.11.2010 |
| 123 | 109 | ***ООО «Реконструкция. Телекоммуникации. Автоматика»*** | Цыганков П.И.  Вайнзоф Л.А. | 16.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 19.11.2010 |
| 124 | 37 | ***ЗАО "РТА-ТехноИнжиниринг"*** | Цыганков П.И.  Силаева Л.Ю. | 16.11.2010 | Организацией своевременно не представлены сведения в НП СРО «СтройСвязьТелеком» об изменениях в составе сотрудников, обеспечивающих качество и безопасность заявленных видов работ, в связи с реорганизацией компании | 01.01.2011 |  | 19.11.2010 |
| 125 | 108 | ***ООО "Базис ТелеКом"*** | Хавтаси Ю.Ю.  Даненкова Т.С. | 17.11.2010 | Не проведено повышение квалификации работников, ответственных за проведение работ, оказывающих влияние на безопасность объектов КС | 01.03.2011 |  | 19.11.2010 |
| 126 | 115 | ***ОАО "РТКомм.РУ"*** | Хавтаси Ю.Ю.  Даненкова Т.С. | 18.11.2010 | Не проведено повышение квалификации работников, ответственных за проведение работ, оказывающих влияние на безопасность объектов КС | 01.03.2011 |  | 19.11.2010 |
| 127 | 110 | ***ЗАО "Электро-ком"*** | Цыганков П.И.  Вайнзоф Л.А. | 19.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 19.11.2010 |
| 128 | 107 | ***ООО «Строительство телефонных сооружений», г. Люберцы*** | Руцкая О.М.  Егорова Л.Г. | 22.11.2010 | 1. Отсутствует утвержденная система менеджмента качества организации, хотя назначен «ответственный представитель руководства Предприятия по качеству»  2. Не разработана Программа мер по повышению качества и безопасности проводимых работ  3. Не проведена аттестация рабочих мест | 20.12.2010  22.12.2010  22.12.2010 |  | 03.12.2010 |
| 129 | 126 | ***ЗАО "Русская телефонная компания"*** | Хавтаси Ю.Ю.  Силаева Л.Ю.  Даненкова Т.С. | 22.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 03.12.2010 |
| 130 | 87 | ***ООО «Связь Проект Консалтинг»*** | Мартышечкина В.Н.  Саргсян Л.А. | 23.11.2010 | Не документирована процедура проведения строительного контроля | 23.12.2010 |  | 03.12.2010 |
| 131 | 138 | ***ООО "Элком+"*** | Цыганков П.И.  Забытов М.А.  Романов С.С. | 23.11.2010  24.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 03.12.2010 |
| 132 | 133 | ***ООО Предприятие "ХОЛОД"*** | Хавтаси Ю.Ю.  Силаева Л.Ю.  Даненкова Т.С. | 23.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 03.12.2010 |
| 133 | 137 | ***ОАО "Таттелеком"*** | Тюрина М.А.  Любимова С.Н.  Черкасова А.П. | 23.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 03.12.2010 |
| 134 | 121 | ***ООО "Строительно-монтажное управление СТС"*** | Осипова Н.А.  Булгакова Ж.Л. | 24.11.2010 | Не разработана Программа мер по предупреждению причинения вреда, возникновения материальной ответственности вследствие недостатка работ и повышения качества работ | 27.12.2010 |  | 03.12.2010 |
| 135 | 124 | ***ОАО "Северо-Западный Телеком"*** | Хавтаси Ю.Ю.  Силаева Л.Ю.  Даненкова Т.С. | 24.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 03.12.2010 |
| 136 | 84 | ***ООО «Квантор»*** | Мартышечкина В.Н.  Саргсян Л.А. | 24.11.2010 | Отсутствует утвержденная и документированная в соответствии требованиями нормативных документов система по обеспечению ОТ и ТБ | 24.12.2010 |  | 03.12.2010 |
| 137 | 284 | ***ООО "СтройГрад"*** | Тюрина В.А.  Черкасова А.П.  Любимова С.Н. | 24.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 03.12.2010 |
| 138 | 136 | **ООО"Резерв Телеком"** | Осипова Н.А.  Булгакова Ж.Л. | 26.11.2010 | 1. Не заключен договор с работником, оказывающим услуги в области охраны труда  2.Четверо из заявленных сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество работ, выполняемых организацией, не прошли обучение на курсах повышения квалификации  3. Не разработана Программа мер по предупреждению причинения вреда, возникновения материальной ответственности вследствие недостатка работ и повышения качества работ | 27.12.2010  27.12.2010  27.12.2010 | Устранено | 03.12.2010 |
| 139 | 49 | ***ОАО "Центральная телекоммуникационная компания»*** | Цыганков П.И.  Мартышечкина В.Н. | 26.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 03.12.2010 |
| 140 | 129 | ***ООО " ЭЛТЕЛЕКОР"*** | Тюрина В.А.  Черкасова А.П.  Любимова С.Н. | 26.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 03.12.2010 |
| 141 | 143 | ***ЗАО "НПП"Цифровые технологии*** | Мартышечкина В.Н.  Саргсян Л.А. | 29.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 03.12.2010 |
|  | 148 | ***ЗАО "Ривьера"*** | Цыганков П.И.  Забытов М.А.  Егорова Л.Г. | 30.11.2010 | Сотрудником ЗАО «Ривьера» (нач.ПТО), обеспечивающим безопасность работ на объектах капитального строительства, в установленные сроки не пройдено обучение по повышению квалификации (последнее повышение квалификации – 2004 г.) | 01.04.2011 |  | 03.12.2010 |
| 142 | 140 | ***ЗАО "Центрсвязьинформ"*** | Мартышечкина В.Н.  Саргсян Л.А. | 30.11.2010 | Нарушений не выявлено |  |  | 03.12.2010 |
| 143 | 142 | ***ЗАО "ТКТ-Строй"*** | Руцкая О.М.  Ермакова Т.П.  Толстой С.Л. | 30.11.2010 | Не разработана Программа мер по предупреждению причинения вреда, возникновения материальной ответственности вследствие недостатка работ и повышения качества работ | 30.01.2011 |  | 03.12.2010 |
|  |  | ***ДЕКАБРЬ*** |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 147 | ***ООО "Мособлтелефонстрой"*** | Цыганков П.И.  Забытов М.А.  Егорова Л.Г. | 03.12.2010 | 1. Организацией своевременно не представлены сведения об изменениях в составе сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество работ, выполняемых ООО "Мособлтелефонстрой"  2.Вновь назначенные сотрудники ООО "Мособлтелефонстрой", обеспечивающие безопасность работ на объектах капитального строительства, не прошли обучение по повышению квалификации. |  |  | 03.12.2010 |