# УТВЕРЖДАЮ:

# Руководитель службы контроля

деятельности организаций -

членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»

____________________О.М.Руцкая

«28»  ноября  2011 г

2011 г.

Журнал проведения плановых проверок деятельности организаций – членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»

| № п/п | № в Реестре | Наименование проверенной организации | Ответственный представитель от организации | Состав Экспертной группы | Дата подписания Акта | Информация о СМК | Краткое изложение выявленных нарушений и замечаний | Сроки устранения нарушений и замечаний | Дата устранения нарушений | Дата выдачи Решения | Дата выдачи Предупреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | ООО «ТелекомСтройИнжиниринг» | Козлов М.А. | Тюрина М.А. Стегниенко Л.К. Романов С.С | 01.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Квалификация сотрудников своевременно не повышена 2. СМК не сертифицирована 3. Организация осуществляет деятельность по организации строительства и строительному контролю без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске к определенному виду работ или видам работ 4. Не все заявленные сотрудники имеют удостоверения по ОТ и ТБ | 01.04.2011 01.06.2011 01.04.2011 01.04.2011 | 1.Устранено 25.11.2011 2.Продлено до 30.04.2012 3.Устранено 11.11.2011 4.Устранено 25.11.2011 | 11.03.2011 | 05.10.2011 |
|  | 63 | ООО «Гипроком» | Антонян С.А. | Тюрина М.А. Стегниенко Л.К. Романов С.С. | 02.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Оборудование проверяется несвоевременно 2.СМК не сертифицирована 3.Не документирована процедура проведения строительного контроля 4.Отсутствуют журналы по ОТ и ТБ 5.Перечень нормативно-технической документации не актуализирован 6.Не все заявленные сотрудники имеют удостоверения по ОТ и ТБ | 30.03.2011 г. 01.06.2011 г. 01.04.2011 г. 01.04.2011 г. 10.04.2011 г. 10.04.2011 г. | 4. Устранено 01.04.2011 5. Устранено 10.04.2011 | 11.03.2011 | 05.10.2011 |
|  | 268 | ООО Фирма «АЯКС» | СтеблевВ.В. | Тюрина М.А. Стегниенко Л.К. Романов С.С. | 03.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК не сертифицирована 2.Не документирована процедура проведения строительного контроля 3.Не ведутся журналы по ОТ и ТБ 4.Все заявленные сотрудники не имеют удостоверения по ОТ и ТБ 5. Перечень инструкций по ОТ и ТБ не актуализирован | 01.06.2011 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011 | 1.Устранено 15.11.11 2.Устранено 15.11.11 3.Устранено 15.11.11 4.Устранено 15.11.11 5.Устранено 15.11.11 | 11.03.2011 | 05.10.2011 |
|  | 8 | ЗАО «Радиорелейная связь» | Игнатьева Н.Ю. | Руцкая О.М. Гаврюшина Е.В. | 04.03.2011 | СМК сертифицирована в СДС ИНТЕРЭКОМС | Отсутствует План проведения аттестации сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ | 01.04.2011 | 1.Устранено 05.07.11 | 11.03.2011 |  |
|  | 5 | ЗАО «Связь ТехноКом» | Орлов С.А. | Руцкая О.М. Гаврюшина Е.В. | 04.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 2.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | 30.09.2011 01.06.2011 | 1.Продлено до 30.09.2011 | 11.03.2011 | 23.11.2011 |
|  | 226 | ЗАО «АМТЕЛ- СВЯЗЬ» | Бекузарова Э.М. | Осипова Н.А. Булгакова Ж.Л. | 09.03.2011 | Орган по сертификации ООО «СТРОЙ МОНОЛИТ»,СДС RU.ПТ.ОС.00006-10 применительно к работам по строительству, реконструкции и капремонту. Срок действия с 27.12.2010-27.12.2013.Сертификат соответствия №С Д С .СМ.СМК.001012-10 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ИСО 9001:2008) | 1.Специалисты (Ельцов Д.А., Зайцев Р.М., Конов А.В.) не прошли курс повышения квалификации с последующим повышением аттестации в области заявленных видов работ 2.В организации отсутствует план повышения квалификации сотрудников 3.Не утверждена процедура проведения строительного контроля 4.Отсутствуют: - записи по внутреннему аудиту; - анализ со стороны руководства; - не заключен договор по инспекционному контролю с органом по сертификации 5.Запланированные мероприятия по Программе мер выполняются с отклонениями по срокам, указанных в Программе 6.В организации отсутствует Реестр поставщиков. | 10.05.2011 г. 10.05.2011 г. 10.05.2011 г. 10.05.2011 г. 10.05.2011 г. 10.05.2011 г. | 1. Устранено 05.05.2011 2. Устранено 05.05.2011 3. Устранено 05.05.2011 4. Устранено 05.05.2011 5. Устранено 05.05.2011 6. Устранено 05.05.2011 | 11.03.2011 | 05.10.2011 |
|  | 165 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСвязьМонтаж» | Ермаков Сергей Иванович 769-27-13 Ecm-m@mail.ru | Осипова Н.А. Булгакова Ж.Л. | 11.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ. 2.В организации не разработана Программа мер по предупреждению причинения вреда, повышению безопасности и качества работ 3. Отсутствует План повышения квалификации специалистов 4.Не подтверждено проведение аттестации заявленных сотрудников. | 30.05.2011 г. 30.04.2011 г. 01.04.2011 г. 30.05.2011 г. | 1. Устранено 30.05.2011 2. Устранено 30.04.2011 3. Устранено 01.04.2011 4. Продлено до 20.12.2011 | 11.03.2011 | 05.10.2011 |
|  | 159 | Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Системы и Сети» | Прохорова Т.В. 89031538154 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. | 15.03.2011 | СМК ОС АНО «НТЦ«ТЕХНОПРОГРЕСС», № СД С.ТП.СМ.03138-11 от 01.03.2011 | 1.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников 2.Программа мер на 2011 г. не актуализирована 3.Отсутствует реестр поставщиков закупаемой продукции | 01.06.2011 г. 01.05.2011 г. 01.05.2011 г. | 1. Устранено 01.06.2011 2.Устранено 01.05.2011 3.Устранено 01.05.2011 | 25.03.2011 |  |
|  | 174 | Общество с ограниченной ответственностью «СвязьПроект» | Манькова Юлия Валерьевна 8-49234-30590 22932 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. | 15.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Три специалиста, заявленные по видам работ 32.7, 32.8 не имеют необходимого 5-ти летнего стажа работы 2.В документах о повышении квалификации спец-ов по видам работ 32.7,32.8,33.8 нет подтверждения о прохождении повышения квалификации по программе, в состав которой входит обучение по управлению строительством и строительному контролю. 3.На 2- ух сотрудников по видам работ 32.7, 33.8 не представлены док-ты о повышении квалификации в заявленной области деятельности 4.Своевременно не представлена информация об увольнении заявленного сотрудника по видам работ 1.3,9-15,20,23,24,33.8 5.Сертификат СМК отсутствует 6.Не представлен график проверки оборудования | - 30.04.2011 г. 30.04.2011 г. Постоянно 25.12.2011 г. - | 2.Устранено 30.04.2011 3.Устранено 30.04.2011 5.Устранено 6.Устранено 30.04.2011 | 25.03.2011 |  |
|  | 106 | Общество с ограниченной ответственностью «Радиотехнический Центр» | Гл инженер Еремин Павел Владимирович 89161465360 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. | 16.03.2011 | СМК «ИСЦ «ТЕСТЭКСПЕРТ» РОСС RU.ИК48.К00030 от 24.12.2010 г. Сертификат соответствия является фиктивным | 1.1.Область применения СМК не распространяется на виды работ 32 и 33. 1.2.Отсутствуют внутренние аудиты за последний год 1.3.Отсутствуют записи по анализу СМК со стороны руководства 2.Отсутствуют журналы по ОТ и ТБ 3.Должностные и рабочие инструкции разработаны не на весь персонал 4.Не разработана Программа мер по предупреждению вреда, возникновения материальной ответственности 5. Отсутствует план проведения аттестации сотрудников 6.В организации не сформирован кадровый резерв основных спец-ов 7.Представлены удостоверения по ОТ и ТБ не на всех спец-ов | 01.05.2011 г 01.05.2011 г 01.05.2011 г 01.05.2011 г 2011 г. 2011 г. 2011 г. | 1.2. Устранено 25.07.2011г. 1.3. Устранено 25.07.2011г. 2. Устранено 25.07.2011г. 3. Устранено 25.07.2011г. 4. Устранено 25.07.2011г. 5. Устранено 2507.2011г. 6. Устранено 25.07.2011г. 7.Устранено 25.07.2011г. | 25.03.2011 | 05.10.2011 23.11.2011 |
|  | 123 | Общество с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ-ХХI» | Ген. Директор Хузин Виктор Коломович 89261777023 4986029315 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. | 16.03.2011 | Договор СК—С-Д-12 от 03.02.2011 с «ИНТЕРЭКОМС» на сертификацию СМК | 1.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | 01.06.2011 г | 1.Устранено 07.11.2011 | 25.03.2011 | 05.10.2011 |
|  | 162 | Общество с ограниченной ответственностью «МОБАЙЛ ИНЖИНИРИНГ» | Ген.Директор Буртан А.Д. | Осипова Н.А. Булгакова Ж.Л. | 16.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ. 2.В организации не сформирован кадровый резерв основных спец-ов | 30.05.2011 г. 18.04.2011 г. | 1. Продлить до 31.12.2011 2.Устранено 24.10.2011 | 25.03.2011 | 05.10.2011 |
|  | 175 | Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСвязь Телеком» | Референт Гофман А.В. 89261322972 | Булгакова Ж.Л. Тверская И.В. | 17.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Отсутствует договор аренды 2. Отсутствует план повышения квалификации сотрудников 3.Не документирована процедура проведения строительного контроля 4.Не сертифицирована СМК. Программа разработки и внедрения СМК не выполняется. 5.Нет отметки о выполнении мероприятий разделов 11 и 12 Программы мер. 6.Не подтверждено проведение аттестации заявленных сотрудников. 7.Представленный список нормативно-методической документации не в полной мере отражает заявленные виды работ. 8.Отсутствует график проверки оборудования 9.Фактический адрес организации не соответствует действительному. 10.На заявленных спец-ов отделом кадров не заведены карточки формы Т-2. 11.В организации отсутствует Реестр поставщиков. | 15.04.2011 г. 15.04.2011 г. 30.04.2011 г. 01.09.2011 г. 30.05.2011 г. 30.05.2011 г. 30.05.2011 г. 30.05.2011 г. 30.05.2011 г. 30.05.2011 г. 30.05.2011 г. |  | 25.03.2011 | 05.10.2011 |
|  | 172 | Общество с ограниченной ответственностью «Новые Энергетические Системы» | Бурова Елена Викторовна 89251172637 9563311 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. | 17.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Организация осуществляет деятельность по организации строительства без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске 2.СМК не сертифицирована 3.Генеральный директор, ответственный за ОТ и ТБ, не прошел обучение 4.Заявленные спец-ы не прошли аттестацию 5.Не представлен график проверки оборудования 6.Программа мер не содержит мероприятий по организации системы строительного контроля | 30.04.2011 г. 30.09.2011 г. 30.04.2011 г. 30.04.2011 г. - - | - Устранено 21.11.2011 2.Продлить до 30.01.2012 3.Устранено 21.11.2011 4.Продлить до 30.12.2011 5.Устранено 21.11.2011 6.Устранено 21.11.2011 | 25.03.2011 | 05.10.2011 |
|  | 193 | Открытое акционерное общество «ЦПО-Каскад» | Румянцев А.Г. | Мартышечкина В.Н. Вайнзоф Л.А. | 18.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.В организации своевременно не проведены повышение квалификации и аттестация заявленных сотрудников в области заявленных видов работ. 2. Отсутствует Программа мер по предупреждению вреда, возникновения материальной ответственности 3.Отсутствует сертифицированная СМК | 30.12.2011 г. 30.04.2011 г. 30.08.2011 г. | 2. Устранено 18.10.2011 3. Продлен срок до 01.11.2011 | 25.03.2011 | 05.10.2011 |
|  | 34 | Закрытое акционерное общество «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» | Сидоров Евгений Сергеевич 6519019 д.160 89169365507 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. | 18.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Заявленные спец-ы не прошли аттестацию 2.СМК не сертифицирована | 30.04.2011 г. 30.06.2011 г. | 2.Устранено 30.06.2011 | 25.03.2011 | 23.11.2011 |
|  | 14 | Закрытое акционерное общество «Атлантис комьюникейшнз» | - | Тюрина М.А. Любимова С.Н. | 22.03.2011 | Имеется | 1.Не документирована процедура проведения строительного контроля 2.Отсутствует график проверки оборудования 3.Программа мер выполнена не в полном объеме | 30.05.2011 г. - - | 1.Устранено 12.10.2011 2.Устранено 12.10.2011 3.Проверить в ходе следующей проверки | 25.03.2011 | 05.10.2011 |
|  | 196 | Закрытое акционерное общество «МПО КЛАССИКА» | Нач.юротдела Худяков А.А. akhudyakov@classics.ru 9823323,9873445 Нач.службы качества,ГИП Ильченко А.А. ailchenko@classics.ru | Осипова Н.А. Ермакова Т.П. | 21.03.2011 | Выдан «Центром сертификации ИСО»,№ РОСС. RU.ОС/CMK.09-0046 от 13.апреля 2009 г. | 1.Отсутствуют записи по внутреннему аудиту 2.Отсутствует отчет по анализу со стороны руководства 3. В организации не разработана Программа мер по повышению качества и безопасности работ 4. Не сформирован кадровый резерв основных специалистовов | 23.05.2011 23.05.2011 23.05.2011 - | Вышло из состава СРО | 25.03.11 | 05.10.2011 |
|  | 179 | Общество с ограниченной ответственностью «Телефонная компания АСТЕК СЕРВИС» | Борисов В.А. | Булгакова Ж.Л. Тверская И.В. | 22.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Борисевич А.А. не прошел курс повышения квалификации 2.В организации отсутствует план повышения квалификации сотрудников 3.В организации не внедрена процедура проведения строительного контроля | 01.06.2011 15.04.2011 01.06.2011 | 1.Устранено в срок 01.06.2011 2.Устранено в срок 15.04.2011 3.Устранено в срок 01.06.2011 | 25.03.2011 | 05.10.2011 |
|  | 199 | Общество с ограниченной ответственностью НПЦ «Комтел» | Рожнова Е.Н. 499-138-3030 89175071713 | Осипова Н.А. Ермакова Т.П. | 22.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Не документирована процедура проведения строительного контроля 2.Не представлены должностные инструкции на заявленных сотрудников 3. Отсутствует СМК | 23.05.2011 23.05.2011 30.06.2011 | Письмо о переносе сроков устранения нарушений | 25.03.2011 | 05.10.2011 |
|  | 201 | Закрытое акционерное общество «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ» | Гулиев Рафик Мехти Оглы 6749234,6749206 | Осипова Н.А. Ермакова Т.П. | 23.03.2011 | Не распространяется на строительство | 1.СМК не распространяется на строительство 2.Не представлен приказ о назначении ответственного по ОТ и ТБ 3. Не сформирован кадровый резерв основных специалистов | 30.07.2011 07.04.2011 - | 1. Продлено до 28.02.2012 2.Устранено 07.04.2011 3.Устранено 07.04.11 | 25.03.2011 | 05.10.2011 |
|  | 266 | Общество с ограниченной ответственностью «РуСат» | Вед.сп. Иванов А.С. 9331614 | Булгакова Ж.Л. Тверская И.В. | 23.03.2011 | Серт. СМК №СД С.ТП.СМ.01008-10 ,выдан 12.04.2010 -12.04.2013 НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» Сертификат соответствия является фиктивным | 1.1.Отсутствует обязательная документация по СМК в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО9001-2008 1.2.Записи по внутреннему аудиту отсутствуют 1.3.Анализ со стороны руководства отсутствует 2. В организации отсутствует план повышения квалификации сотрудников 3. Не документирована процедура проведения строительного контроля 4. Заявленные спец-ы не прошли аттестацию 5. Отсутствует график проверки оборудования | 01.12.2011 01.12.2011 01.12.2011 01.05.2011 01.07.2011 01.07.2011 01.05.2011 | 2.Устранено 06.06.2011 5.Устранено 06.06.2011 | 25.03.2011 | 05.10.2011 |
|  | 195 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Холдинг Славянский» |  | Тюрина М.А. Любимова С.Н. | 24.03.2011 |  | Нарушения 1. Не документирована процедура проведения строительного контроля 2. Не разработана программа мер по предупреждению причинения вреда, возникновения материальной ответственности вследствие недостатка работ и повышения качества работ 3. Не разработаны рабочие инструкции 4. Не сертифицирована система менеджмента качества | 30.05.2011 20.04.2011 30.05.2011 31.07.2011 |  | 04.04.2011 | 23.11.2011 |
|  | 206 | Закрытое акционерное общество «Московский телепорт» | Султанов Олег Ворошилович 7377600 89175201471 | Силаева Л.Ю. Черкасова А.П. | 28.03.2011 | РОСС RU .ИС39.К00252 от 28.12.2010 ЦССК ИНТЕРЭКОМС | Заявленные спец-ы не прошли аттестацию в НП СРО СтройСвязьТелеком | 30.04.2011 | устранено | 08.04.2011 |  |
|  | 203 | Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «СВЕТЕЦ» | Бузаев Ю.Б.,Михалева С. , 9562256 | Силаева Л.Ю. Черкасова А.П. | 29.03.2011 | Не сертифицирована | 1.СМК не сертифицирована 2. Заявленные спец-ы не прошли аттестацию в НП СРО СтройСвязьТелеком 3. В организации не разработана Программа мер по повышению качества и безопасности работ | 30.08.2011 30.07.2011 30.04.2011 | 1. Продлено до 31.12.2011 2. Продлено до 31.12.2011 3.Продлено до 31.12.2011 | 08.04.2011 | 05.10.2011 |
|  | 218 | Общество с ограниченной ответственностью «ТехМодерн» | Виноходов Александр Евгеньевич моб. (495)721-03-69, раб. (499)943-87-05 | Мартышечкина В.Н. Саргсян Л.А. | 29.03.2011 | Серт. СМК №СД С.ЕРОС.001028-09, СДС.ЕРСМ.01085-10 ,выдан 26.03.2010 -26.03.2013 НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» Договор № СК-С-Г-68 от 14.06.2011 | 1.Не проведено повышение квалификации работника Жогно Н.Н. Отсутствует аттестация работников 2. СМК не распространяется на работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудование зданий и сооружений 3. Записи по внутреннему аудиту отсутствуют, анализ со стороны руководства отсутствует, данные по контролю со стороны Органа по сертификации отсутствуют 4.Осуществляется деятельность по организации строительства без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске 5.Не представлен график проверки оборудования; не представлены копии лицензий образовательных центров по повышению квалификации; в перечне НМД отсутствует документация по заявленным видам работ | 01.06.2011 01.07.2011 01.06.2011 01.05.2011 01.05.2011 | 1.Устранено 03.11.2011 2.Устранено 03.11.2011 2.Устранено 03.11.2011 4. Устранено 01.05.2011 5.Устранено 03.11.2011 | 08.04.2011 | 05.10.2011 |
|  | 212 | Общество с ограниченной ответственностью «Техкомпания Хуавэй» | Лобанов Роман | Силаева Л.Ю. Черкасова А.П. | 30.03.2011 | СМК сертифицирован, выдан органом «ИНФОСерт» 29.09.2010 | 1.СМК не распространяется на строительство 2. Заявленные спец-ы не прошли аттестацию в НП СРО СтройСвязьТелеком 3.Не сформирован фонд НМД 4. Отсутствует перечень оборудования 5. Не документирована процедура проведения строительного контроля 6. Отсутствует график проверки оборудования 7. В организации не разработана Программа мер по повышению качества и безопасности работ | 30.07.2011 30.05.2011 15.04.2011 15.04.2011 30.04.2011 - - | П.п.1,2 продлены до 31.10.2011 3.Устранено 15.04.2011 4.Устранено 15.04.2011 5.Устранено 30.04.2011 6.Устранено 30.04.2011 7.Устранено 30.04.2011 | 08.04.2011 | 23.11.2011 |
|  | 217 | Закрытое акционерное общество «СК СВЯЗЬКОМ» | Яна Эльдаровна 8(925)086-11-94 | Мартышечкина В.Н. Саргсян Л.А. | 30.03.2011 | СМК сертифицирована ЗАО «Международная организация по сертификации» 23.11.2011 № РОСС. RU.3667.04PC30.ИСМ0000120 Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Не разработана Программа мер по повышению качества и безопасности работ 2. Записи по внутреннему аудиту и Анализ со стороны руководства отсутствуют 3.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | 01.05.2011 01.06.2011 01.07.2011 |  | 08.04.2011 | 05.10.2011 |
|  | 211 | Закрытое акционерное общество «БУДАФОН ЛТД» | Павлова Екатерина 6316837 6316792 89032925986 | Силаева Л.Ю. Черкасова А.П. | 31.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Не представлены документы о повышении квалификации на спец-ов МелееваС.М. и Сазонова В.Ю. 2. СМК не сертифицирована 3. Заявленные спец-ы не прошли аттестацию в НП СРО СтройСвязьТелеком 4. Не документирована процедура проведения строительного контроля 5. Отсутствует график проверки оборудования 6.Отсутствует запись о повышении квалификации в форму Т-2 на Павлова М.В. | 30.05.2011 30.09.2011 30.05.2011 30.04.2011 - - | 1.Устранено 30.05.11 2.Продлено до 30.10.11 3. Устранено 30.05.11 4.Продлено до 30.10.11 5.Устранено 30.05.11 6.Устранено 30.05.11 | 08.04.2011 | 23.11.2011 |
|  |  | АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Общество с ограниченной ответственностью «Инлайн Телеком Солюшнс» | Шевцова Наталья 89169992625 | Руцкая О.М. Романов С.С. | 05.04.2011 | СМК сертифицирован ТРАСТСЕРТ от 07.02.2011 № РОСС. RU.0702.11TCMO/ГОС | 1.СМК не распространяется на строительный контроль 2.Перечень НМД не актуализирован 3.Проект Программы мер не актуализирован | Февраль 2012 Май 2011 Май 2011 | 2.Устранено 07.11.2011 3.Устранено 07.11.2011 | 08.04.2011 | 05.10.2011 |
|  | 117 | Закрытое акционерное общество «РОН-Телеком» | Румянцев Константин Андреевич (495) 510 17 72, Канова Екатерина Игоревна (351) 729 72 40 | Осипова Н.А. Егорова Л.Г. | 07.04.2011 | СМК сертифицирован ОС «ИНФОСЕРТ» от 15.03.2010 | 1.В области применения СМК отсутствует функция Генерального подрядчика 2.В записях по аудиту не сформулированы корректирующие действия и свидетельства об устранении несоответствий 3.Заявленные работники не прошли повышение квалификации и аттестацию 4.Не документирована процедура строительного контроля. Отсутствует документ,регламентирующий алгоритм проведения строительного контроля, распределение должностных обязанностей и ответственности 5. Не сформирован кадровый резерв основных спец-ов 6. . Отсутствует график проверки оборудования | 01.08.2011 01.08.2011 10.05.2011 01.08.2011 01.07.2011 01.07.2011 | 1.Устранено 07.11.2011 2.Устранено 07.11.2011 3.Устранено 07.11.2011 4.Устранено 07.11.2011 5.Устранено 07.11.2011 6.Устранено 07.11.2011 | 08.04.2011 | 05.10.2011 |
|  | 164 | Общество с ограниченной ответственностью «Ватерхантерс Инжиниринг» | Ямпольский Алексей Викторович | Руцкая О.М. Романов С.С. | 08.04.2011 | Планируется по договору с ИНТЕРЭКОМС №СК-Д-40 до 28.03.2011 | 1.Отсутствует система по обеспечению ОТ и ТБ по требованию внешних и внутренних нормативов 2.Спец-ты не прошли аттестацию | 20.05.2011 10.06.2011 |  | 08.04.2011 | 05.10.2011 |
|  | 228 | Общество с ограниченной ответственностью «Т Г Связь» | Ошарин Сергей Борисович (495)477-05-62 | Мартышечкина В.Н. Черкасова А.П. | 08.04.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Отсутствует СМК 2.Отсутствует аттестация работников 3.Нет данных в Программе мер по мероприятиям по внедрению СМК и совершенствованию строительного контроля 4.В перечне Н М Д отсутствуют приказы №32 от13.03.97 и 113 от 09.09.2002 Мининформсвязи | Все до 30.06.2011 |  | 08.04.2011 | 05.10.2011 |
|  | 100 | Открытое акционерное общество «ГИПРОСВЯЗЬ» | Голосов Сергей Александрович (499) 197-19-98 | Мартышечкина В.Н. Саргсян Л.А. | 11.04.2011 | Имеется, № РОСС RU .0001.13ИС39 от 05.04.2010 до 05.04.2013 выдан ЦССК ИНТЕРЭКОМС | 1.Не проведено повышение квалификации 4-х работников 2.Не разработана Программа мер 3.Область действия СМК не распространяется на работы по организации стр-ва 4.Не проведена аттестация работников 5.Отсутствует документированная процедура управления субподрядными работами | 30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011 | 1.Устранено 30.06.2011 2.Устранено 30.06.2011 3.Устранено 30.06.2011 4.Устранено 30.06.2011 5.Устранено 30.06.2011 | 22.04.2011 |  |
|  | 167 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТАС-Компани» | Мошуль В.В.,292-79-09 | Силаева Л.Ю. Черкасова А.П. | 19.04.2011 | Не сертифицирована | 1.Сотрудники не прошли повышение квалификации 2. Не проведена аттестация работников 3. Не сертифицирована СМК 4.Не документирована процедура строительного контроля, который ведется 5.Нет свидетельств поверки оборудования 6.Несвоевременно представлена информация о контактном лице в СтроСвязьТелеком 7.Журналы по ОТ и ТБ не прошнурованы, не пронумерованы | 30.05.2011 30.07.2011 30.10.2011 30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011 | 1. Устранено 30.05.2011 2.Продлено до 10.09.2011 4.Продлено до 30.10.2011 5. Устранено 30.05.2011 6. Устранено 30.05.2011 7. Устранено 30.05.2011 | 22.04.2011 | 23.11.2011 |
|  | 301 | ЗАО "Московский узел связи энергетики" | Осколков Сергей Валерьевич – гл. специалист-инженер (495) 710-68-00 доб. 1943. | Осипова Н.А. Саргсян Л.А | 19.04.2011 | № СДС.ТП.СМ.02 .629-10 от 16.12.2010 АНО «НТЦ «Технопрогресс» Сертификат соответствия является фиктивным | 1.В области применения СМК отсутствует функция генерального подрядчика, строительный контроль, не конкретизированы виды объектов 2.Не подтверждено функционирование СМК 3. Не документирована процедура строительного контроля 4.Функции по ОТ и ТБ выполняет один специалист 5. Не проведена аттестация работников | Все до 01.07.2011 | 1.Устранено 07.11.2011 2.Устранено 07.11.2011 3. Устранено 07.11.2011 4.Устранено 07.11.2011 5. Устранено 07.11.2011 | 22.04.2011 | 05.10.2011 |
|  | 233 | ЗАО"КОМКОР-Регион" | Начальник Управления капитального строительства Балукин Алексей Георгиевич 8-916-203-50-01 , | Мартышечкина В.Н. Тверская И.В. СтегниенкоЛ.К. | 19.04.2011 | № РОСС.RU.3293.04ТХ00 от 30.12.2010 до 30.12.2013 выдан АНО «НТЦ «Технопрогресс» Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Сертификат соответствия СМК носит формальный характер 2. Не документирована процедура строительного контроля 3.Не разработаны положения по ОТ и ТБ, не ведутся журналы, нет программы. Журнал повторного инструктажа не пронумерован, не сброшюрован 4. Не проведена аттестация работников 5.Нет Программы мер 6.В перечне Н М Д отсутствует Положение о проведении строительного контроля | Все до 30.05.2011 | 1. Продлено до 01.12.2011 2.Устранено 30.05.2011 3.Устранено 30.05.2011 4.Устранено 30.05.2011 5.Устранено 30.05.2011 6.Устранено 30.05.2011 | 22.04.2011 |  |
|  | 236 | ООО "Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани" (СТЭК.КОМ) | директор по строительству Лапин Владимир Альбертович (495)363-91-40, 3682 | Мартышечкина В.Н. Тверская И.В. СтегниенкоЛ.К. | 20.04.2011 | № РОСС.RU. И122.04/ЕР / ОС .СМК.00647/01664-11 от 09.03.2011 выдан ОС «Современные технологии» Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Не представлены трудовые договоры на 2-х работников, не подтвержден трудовой стаж 1-го работника 2. Не проведено своевременное повышение квалификации 4-х работников 3. Сертификат соответствия СМК не подтвержден наличием документов по проведенным аудитам, документы СМК не актуализированы и не адаптированы. СМК не функционирует 4. Не документирована процедура строительного контроля 5. Не проведена аттестация работников 6.Наименование должностей сотрудников не совпадает с записями в трудовых книжках 7. В перечне Н М Д отсутствует Положение о проведении строительного контроля 8. Нет графика поверки оборудования 9. Нет Программы мер | 30.04.2011 30.05.2011 30.11.2011 30.05.2011 30.12.2011 30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011 | 1. Устранено 17.06.2011 2.Устранено 17.06.2011 4. Устранено 24.08.2011. 5. Устранено 21.11.2011 6.Устранено 19.08.2011 7. Устранено 19.08.2011 8.Устранено 19.08.2011 | 22.04.2011 | 05.10.2011 |
|  | 224 | Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Монтажная Компания» | Мельников Максим Олегович 8-912-89-38-288 | Тюрина М.А. Сорокин О.Н. | 20.04.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Нарушение требований к численности работников по п.33.8 2. СМК не сертифицирована 3.Квалификация своевременно не повышена, отсутствует план повышения квалификации 4.Документы по аттестации сотрудников не представлены 5.Оборудование проверяется не своевременно 6. Отсутствует документированная процедура строительного контроля 7.Отсутствует приказ о назначении ответственного по ОТ и ТБ, не регламентированы мероприятия по ОТ и ТБ 8.Не представлены удостоверения о проверке знаний по ОТ и ТБ, ЭБ членов ПДЭК | 30.05.2011 01.10.2011 30.07.2011 01.08.2011 30.05.2011 30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011 | Продлить срок устранения всех выявленных нарушений до конца I квартала 2012 года (письмо № 27 от 15.11.2011) | 22.04.2011 | 05.10.2011 |
|  | 302 | Общество с ограниченной ответственностью "ТРИАЛИНК ГРУП" | Попов Андрей Валерьевич 8-916-527-28-21 | Осипова Н.А. Саргсян Л.А | 20.04.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК не сертифицирована 2. Отсутствует документированная процедура строительного контроля 3. Не проведено своевременное повышение квалификации 6-и работников 4.Не проведена аттестация работников | Все до 20.07.2011 |  | 22.04.2011 | 05.10.2011 |
|  | 315 | Общество с ограниченной ответственностью "СИТРОНИКС Башкортостан" | Дистанов Р. 347-292-02-82 8-917-404-77-44 | Силаева Л.Ю. Черкасова А.П. | 21.04.2011 | Имеется Ц С С К «ИНТЕРЭКОМС | 1.Не проведено своевременное повышение квалификации 5-и работников 2. Не проведена аттестация работников 3.Не представлен перечень Н М Д 4. Отсутствует документированная процедура строительного контроля 5.Не внедрена система по ОТ и Тб, не ведутся журналы 6.На спец-ов не ведутся карточки по форме Т-2 | 30.05.2011 30.06.2011 20.05.2011 30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011 | 1. Устранено 30.05.2011 2.Устранено 30.05.2011 3.Устранено 30.05.2011 4.Устранено 30.05.2011 5. Устранено 30.05.2011 6.Устранено 30.05.2011 | 22.04.2011 |  |
|  | 240 | Общество с ограниченной ответственностью «Промсвязьдизайн» | Литвина Ирина Васильевна (Пахомова Елена Анатольевна - зам.ген.дир.по общим вопросам. 495-947-09-69 доб.160) | Осипова Н.А. Саргсян Л.А | 21.04.2011 | № РОСС.RU. 3609.04ЧЖ00 / ЕС .С.О.02.01.000400-10 от 24.12.2010 выдан ОС «Управление качеством по Международным стандартам» Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Один специалист не прошел повышение квалификации 2.СМК : -Не представлены отчеты по внутренним аудитам - не представлен Акт по сертификации 3.Не представлен журнал по инструктажу по ОТ 4. Не проведена аттестация работников | 01.06.2011 21.07.2011 01.06.2011 | 1.Устранено 06.06.2011 2.Устранено 06.06.2011 3.Устранено 06.06.2011 4.Устранено 06.06.2011 | 22.04.2011 | 05.10.2011 |
|  | 145 | Открытое акционерное общество «Связьстрой-7» | Красный Александр Валерьевич (495)709 7441 89161004956 | Стегниенко Л.К. Романов С.С. | 21.04.2011 | Сертификат выдан ОС «Стандарт-Тест» (СК №12-00918 от 25.06.2009) Сертификат соответствия является фиктивным | 1.СМК не функционирует 2.Осуществляется деятельность по организации работ и контролю качества без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске 3. .Не проведено своевременное повышение квалификации работников. Не проведена аттестация работников 4. На спец-ов не ведутся карточки по форме Т-2 | 30.11.2011 30.06.2011 01.09.2011 01.09.2011 |  | 22.04.2011 | 05.10.2011 |
|  | 300 | Закрытое акционерное общество "ГОРКОМ" | Приходько Елена Петровна (495)983-05-20 | Мартышечкина В.Н. Тверская И.В. СтегниенкоЛ.К. | 22.04.2011 | Сертификат выдан ООО «СТРОЙМОНОЛИТ» ( CДC «ПРОМТЕСТ») № С Д С .СМ.СМК.001013-11 с 09.02.2011 до 09.02.2014 Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Сертификат соответствия требованиям ISO 9001-2008 выдан с нарушением требованиям стандарта ИСО/МЭК 17021 : 2008 2.Отсутствуют документы, подтверждающие проведение контроля качества работ, предусмотренного стандартами организации 3.Система ОТ и ТБ не соответствует требованиям внешних и внутренних нормативов 4. Осуществляется деятельность по организации работ и контролю качества без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске 5.Отсутствует реестр поставщиков 6.Программа мер разработана только на февраль 2011 г. | 01.10.2011 01.06.2011 01.06.2011 01.06.2011 01.06.2011 01.06.2011 | 1.Устранено частично 11.11.2011.Продлено до 26.12.2011 2. Устранено 01.06.2011 3. Устранено в части сетей электроснабжения до 1000 вольт 4.Устранено 11.11.2011 5.Устранено 01.06.2011 6.Устранено 01.06.2011 | 22.04.2011 | 05.10.2011 |
|  | 243 | Открытое акционерное общество «АРКТЕЛ» | Боченко Сергей Петрович 8-903-591-16-87 ,(495)661-15-12 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. | 26.04.2011 | Сертификат выдан CLC «Технопрогресс» № С Д С. ТП.СМ.02378-10 от 19.11.2010 Сертификат соответствия является фиктивным | 1.При наличии сертификата СМК отсутствуют: - Акт по сертификации СМК со стороны ОС С Д С ; - Цели ОАО «АРКТЕЛ» в области качества на 2011 г; - Процессы; - План проведения внутренних аудитов; - Положение о подразделениях Спец-ты не прошли обучение по вопросам внутреннего аудита. СМК носит формальный характер и не соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 2.Инструкции по ОТ и ТБ не актуализированы. | 01.08.2011 |  | 06.05.2011 | 05.10.2011 |
|  | 252 | Общество с ограниченной ответственностью «Цифра Один» | вед.специалист по работе с госструктурами Чукин Дмитрий Николаевич 8(926)553-53-44 | Булгакова Ж.Л. Осипова Н.А. | 27.04.2011 | АНО «Научно Исследовательский Центр Сертификации», № СМК.RU/12.102463 от 07.12.2010 до 07.12.2013 | 1. Не представлен план повышения квалификации сотрудников 2. . Нет Программы мер на 2011 год 3. Не документирована процедура строительного контроля 4. Не проведена аттестация работников 5. В СМК не описан процесс взаимодействия с подрядными организациями 6. Не на всех заявленных спец-ов отделом кадров заведены карточки формы Т-2. | 01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011 |  | 06.05.2011 | 05.10.2011 |
|  | 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Сумма Телеком» | Юхименко Павел Алексеевич 8-925-506-40-73 | Тюрина М.А. Романов С.С. | 27.04.2011 | Ц С С К «ИНТЕРЭКОМС | 1.Повышение квалификации заявленных специалистов недостаточно для выполнения всех работ, указанных в свидетельстве о допуске 2.Не представлены документы по аттестации сотрудников 3.Формы Т-2 не ведутся 4.Трудовые книжки ведутся с нарушением | 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 |  | 06.05.2011 | 23.11.2011 |
|  | 303 | Федеральное государственное унитарное предприятие"Космическая связь" | начальник отдела-Дудник Василий Иванович(916)501-10-81 (495)956-33-17 *2201 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. | 27.04.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Отсутствует сертифицированная СМК 2. Отсутствует Программа мер 3.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | 09.2011 10.06.2011 10.06.2011 | 1. Продлить до 12.2011 2.Устранено 09.11.2011 3.Продлить до декабря 2011г. | 06.05.2011 | 05.10.2011 23.11.2011 |
|  | 254 | Закрытое акционерное общество «СтройМонтажСервис-97» | Суматохин Иван Вячеславович 8 926 779 25 86 | Булгакова Ж.Л. Осипова Н.А. | 28.04.2011 | ОС «ИНСТИТУТ СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ», СС «ТРАСТСЕРТ» № РОСС RU.3425.04ЯЧ00. Срок действия с30.04.2009 по 30.04.2012 № РОСС RU.3004.09 ТСМО/ГОС Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Семисаженов А.Л. не прошел курс повышения квалификации по заявленным работам 2.Не представлен план повышения квалификации сотрудников 3. Нет Программы мер на 2011 год 4. Не документирована процедура строительного контроля 5. Отсутствуют: - записи по внутреннему аудиту; - анализ со стороны руководства; - не заключен договор по инспекционному контролю с органом по сертификации -руководство по качеству 6. Не проведена аттестация работников 7. Не на всех заявленных спец-ов отделом кадров заведены карточки формы Т-2. | 01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011 | 1.Устранено 01.07.2011 2.Устранено 01.07.2011 3.Устранено 01.07.2011 4.Устранено 01.07.2011 5.Устранено 01.07.2011 6.Устранено 01.07.2011 7.Устранено 01.07.2011 | 06.05.2011 |  |
|  | 251 | Закрытое акционерное общество «СвязьЭнергоСтрой-Феникс» | Вишняков Аркадий Васильевич моб.тел. 8(916)340-73-75 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. | 28.04.2011 | ОС СДС «ТЕХНОПРОГРЕСС» № СДС.ТП.СМ.02764 -10 от 30.12.2010 Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Отсутствуют: - Акт по сертификации СМК со стороны ОС CДС «ТЕХНОПРОГРЕСС»; -Цели ЗАО «СЭС- ФЕНИКС» в области качества на 2011 г.; - Процессы, описывающие деятельность ЗАО «СЭС-ФЕНИКС»; -План проведения внутренних аудитов на 2011 г.; -Положение о подразделениях; СМК носит формальный характер. 2.Отсутствует график проверки оборудования на 2011 год. | 01.09.2011 30.05.2011 | Письмо о продлении сроков устранения нарушений до конца I квартала 2012 года | 06.05.2011 | 05.10.2011 |
|  | 238 | Общество с ограниченной ответственностью «Би-Тел Инжиниринг» | руководитель службы закупок и доставки Калилова Инна Владиславоввна 8-916-675-43-62 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. | 29.04.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК отсутствует 2.Не документирована процедура строительного контроля | Декабрь 2011 Июнь 2011 | 2.Устранено 01.07.2011 | 06.05.2011 |  |
|  |  | МАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 255 | Закрытое акционерное общество «Конструкторское Бюро «ИСКРА» | Старший менеджер по проектам Стефанова Елена Игоревна (495) 737-81-74 | Булгакова Ж.Л. Любимова С.Н. | 16.05.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Не представлен план повышения квалификации сотрудников 2.Отсутствует Программа Мер на 2011 г 3. Не документирована процедура строительного контроля 4.Не представлены документы о повышении квалификации на заявленных спец-ов 5.Не представлен перечень НМД 6.Отсутствуют журналы по ОТ и ТБ 7.Отсутствует сертифицированная СМК 8.Не подтверждена аттестация работников 9. На всех заявленных спец-ов отделом кадров не заполнены карточки формы Т-2. | 01.06.2011 01.06.2011 16.06.2011 01.10.2011 01.06.2011 15.06.2011 15.12.2011 - - | 1.Устранено 21.07.11 2.Устранено 21.07.11 5.Устранено 21.07.11 6.Устранено 21.07.11 | 20.05.2011 | 05.10.2011 23.11.2011 |
|  | 276 | Закрытое акционерное общество «ОмниСистемз А» | Мочульский Михаил Михайлович (495)785-53-55, 8926-521-27-00 | Осипова Н.А. Гаврюшина Е.В. | 17.05.2011 | - | 1.Не представлены журналы по проведению вводного инструктажа и по ОТ и ТБ 2. Не сформирован кадровый резерв основных спец-ов 3. На заявленных спец-ов отделом кадров не своевременно заполняются карточки формы Т-2 | 17.06.2011 17.06.2011 17.06.2011 | 1.Устранено 17.06.2011 2. Устранено 17.06.2011 3.Устранено 17.06.2011 | 20.05.2011 |  |
|  | 64 | Закрытое акционерное общество «ИскраУралТЕЛ» | Миркоулов Олег Николаевич (343)-210-69-23 | Ермакова Т.П. Черкасова А.П. | 18.05.2011 | № РОСС .RU.ФК39.К00005 выд. Ц С С К «ИНТЕРЭКОМС» 11.05.2010 до 11.05.2013 | 1.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | 18.08.2011 | 1.Продлено до 01.12.2011 | 20.05.2011 | 05.10.2011 |
|  | 2 | Закрытое акционерное общество «Строительная компания телеком» | Плешкова Мария Александровна- нач.юр.отдела; (495) 792-52-85 | Осипова Н.А. Гаврюшина Е.В. | 19.05.2011 | Имеется Ц С С К «ИНТЕРЭКОМС | 1.Не своевременно проинформировали о введении в действие «Положения об аттестации в НП СРО СтройСвязьТелеком» | - |  | 20.05.2011 |  |
|  | 230 | Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-технологическое управление сетей» | Ртищев Петр Николаевич 8-903-016-30-69 | Тюрина М.А. Саргсян Л.А. | 19.05.2011 | С ДС .МПТ. СМК.001011-10 от 23.12.2010 выд. ООО «Континент-Строй» Сертификат соответствия является фиктивным | 1. Не документирована процедура строительного контроля 2. Не подтверждена аттестация работников 3.Сертификат соответствия по ISO / МЭК 17021:2008 выдан с нарушениями: - отсутствует документ по сертификации, проведенной органом -разработанные процедуры не адаптированы и не функционируют -внутренние аудиты не проводятся -анализ СМК со стороны руководства не проводится -записи, предусмотренные стандартом организации не ведутся 4.Руководство организации проводит обучение по ОТ и ТБ не пройдя соответствующего обучения по организации ОТ и ТБ на предприятии. Отсутствуют инструкции по ОТ и ТБ 5.Выполнение Программы мер не подтверждено документально. Программа составлена формально без учета особенностей организации 6.Не актуализирован список НМД | 01.06.2011 01.08.2011 01.09.2011 01.09.2011 15.06.2011 | 1.Устранено 25.11.2011 2.Продлено до 31.12.2011 3.Продлено до 31.12.2011 4.Устранено 12.09.2011 | 20.05.2011 | 05.10.2011 |
|  | 229 | Общество с ограниченной ответственностью «Релтранс» | Воробьева Ирина Ивановна (343)322-85-30, 322-85-32 | Ермакова Т.П. Черкасова А.П. | 19.05.2011 | Договор заключен с Ц С С К «ИНТЕРЭКОМС» | 1.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | 01.09.2011 | Устранено 28.10.2011 | 20.05.2011 | 05.10.2011 |
|  | 232 | Закрытое акционерное общество «ЦЕНТР-ТЕЛКО» |  | Тюрина М.А. Саргсян Л.А. | 20.05.2011 |  | Нарушения: 1. Документы о повышении квалификации с проведением аттестации не представлены. 2. Организация осуществляет деятельность по организации стр-ва и строительному контролю без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске к определенному виду работ,которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стр-ва. 3. Не проведена процедура строительного контроля | 20.10.2011 30.06.2011 20.10.2011 |  | 03.06.2011 | 23.11.2011 |
|  | 275 | Закрытое акционерное обшество «Сатис - ЛТ-94» | главный инженер Никитаев Анатолий Николаевич моб.(909)948-75-40 nikitaev@satis-tl.ru | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. | 23.05.2011 | РОСС. RU .3293. 04ТХ00 от 30.08.2010 до 30.08.2013 выдан НТЦ «ТЕХНОПОГРЕСС» Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Не проведено повышение квалификации работников 2.По СМК отсутствуют -записи по внутренним аудитам за последний год -отчет по анализу СМК со стороны руководства -документы, подтверждающие наличие действующей СМК 3. Не документирована процедура строительного контроля, нет документа, регламентирующего распределение должностных обязанностей и ответственности 4.Отсутствует приказ о назначении ответственного по ОТ и ТБ, не ведутся журналы по ОТ и ТБ, не разработаны инструкции по ОТ и ТБ 5.Организация осуществляет деятельность по организации строительства без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске к видам работ 6.Программа мер составлена без учета мероприятий по повышению квалификации работников и без учета мероприятий по совершенствованию строительного контроля 7.Не проведена квалификационная аттестация работников | 30.06.2011 30.11.2011 30.08.2011 30.08.2011 30.08.2011 30.08.2011 30.08.2011 | 1.Устранено 01.11.2011 3.Устранено 01.11.2011 4. Устранено 01.11.2011 5.Устранено 01.11.2011 6.Устранено 01.11.2011 | 03.06.2011 | 05.10.2011 |
|  | 274 | Закрытое акционерное общество «СВЯЗЬ» | Ильина Ульяна Александровна, Фомин Сергей Александрович(495)730-81-11 доб.111 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. | 25.05.2011 | СМК не сертифицирована | 1.В организации отсутствует СМК 2. Не документирована процедура строительного контроля 3.Не проведена квалификационная аттестация заявленных работников 4.Не подтверждено проведение строительного контроля 5.Не выполнен пункт №1 Программы мер | 02.2012 31.07.2011 31.07.2011 31.07.2011 31.07.2011 | 2. Устранено 30.09.2011 3. Устранено 30.09.2011 4. Устранено 30.09.2011 5.Устранено 30.09.2011 | 03.06.2011 |  |
|  | 157 | Общество с ограниченной ответственностью «Магаданпромсвязь» | Давыдов Александр Ефтифиевич(4132)65-80-77 | Силаева Л.Ю. Енорова Л.Г. | 25.05.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Специалисты, заявленные по 32 группе видов работ, не прошли повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение строительному контролю 2. Не представлены документы о повышении квалификации на 5 специалистов, заявленных по 1-18,20,20-26, 29, 30 группам видов работ 3.Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию 4. Не документирована процедура строительного контроля 5. В организации отсутствует сертифицированная СМК | 30.06.2011 30.06.2011 31.07.2011 30.06.2011 30.11.2011 | П.п.1-4 продлено до 10.12.2011 | 03.06.2011 |  |
|  | 277 | Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ Диамонд» | Семина Екатерина Владимировна -8-926-601-52-04; (495) 229-41-00 доб.2807 | Осипова Н.А. Гаврюшина Е.В. | 26.05.2011 | Серт. в ГОСТ-Р, рег.№ РОСС RU.ИФ17.К00113 от06.07.2010 | 1.Отсутствует отчет по анализу сос стороны руководства по СМК 2.Документация по СМК требует актуализации 3.Не подтверждено выполнение мероприятий по Программе мер 4.Неправильно указана специальность по диплому заявленного работника | 01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011 | 1. Устранено 30.06.2011 | 03.06.2011 | 05.10.2011 |
|  | 189 | Закрытое акционерное общество «Альвира» | Макаров В.В. 89148598299 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. | 27.05.2011 | Отсутствует. Сертификация запланирована на апрель 2011 | 1.Специалисты, заявленные по 32 группе видов работ, не прошли повышение квалификации по строительному контролю и организации строительства 2.Не представлены документы о повышении квалификации на 5 работников по видам работ 1-18,20, 20-26,29,30 3.Отсутствует аттестация работников 4.Не документирована процедура строительного контроля 5.Отсутствует сертифицированная СМК 6.Ответственный за ОТ и ТБ не прошел внешнего обучения. 7.Программа мер не предусматривает проведение повышения квалификации специалистов организации | 30.06.2011 30.06.2011 31.07.2011 30.06.2011 30.11.2011 30.06.2011 30.06.2011 | П.п.1-4,6,7 продлено до 12.12.2011 | 03.06.2011 |  |
|  | 191 | Общество с ограниченной ответственностью «СВИТ» | Жильцов Алексей Николаевич(499)261-11-06 | Осипова Н.А. Ермакова Т.П. | 30.05.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК отсутствует 2. .Организация осуществляет деятельность по организации строительства без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске к видам работ 3.Экзаминационна комиссия состоит из 2-х человек 4.Не представлены записи и журналы по инструктажу работников по ОТ и ТБ 5.Не на всех работников представлены удостоверения по ОТ и ТБ 6.Не представлен график проверки оборудования 7.Не представлен оригинал трудовой книжки на Шнейдерова В.Е. 8.Не представлен план проведения аттестации руководителей и сотрудников 9.В Программе мер не определены сроки выполнения мероприятий. | 01.08.2011 30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011 |  | 03.06.2011 | 05.10.2011 |
|  | 288 | Общество с ограниченной ответственностью «ВПК-Телеком» | Афонченко Евгений Вячеславович .8-916-698-88-56, 788-76-00 | Мартышечкина В.Н. Саргсян Л.А | 30.05.2011 | Заключен договор с ИНТЕРЭКОМС | 1.Не проведено повышение квалификации работника Быкова В.Б. по видам работ 32,33 2.Не обеспечивается минимальная численность работников по работам 15.6, 20.12, 20.13, 23.33, 24.30. Партнерство своевременно не проинформировано об изменениях в составе заявленных работников. 3.Не проведена аттестация работников 4. По соответствию проектной и рабочей документации: изменения, связанные реализацией проекта не вносятся в рабочую документацию | 30.09.2011 15.06.2011 30.09.2011 31.08.2011 | 1. Устранено 24.08.11 2. Устранено 24.08.11 4. Устранено | 03.06.2011 | 23.11.2011 |
|  |  | ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 262 | Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-402» | Тенцер Тимур Владимирович 8(916)528-32-02 | Руцкая О.М. Толстой С.Л. | 01.06.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Отсутствует сертифицированная СМК | 31.12.2011 | 1. Устранено 27.09.2011 | 03.06.2011 |  |
|  | 307 | Закрытое акционерное общество "Риал Ком" | Доброхотов Валерий Георгиевич - заместитель генерального директора 8-925-011-25-04 | Руцкая О.М. Толстой С.Л. | 03.06.2011 | СМК сертифицирована Ц С С К «ИНТЕРЭКОМС | 1.Не представлены действующие свидетельства о поверке оборудования | 03.07.2011 | 1.Устранено 11.07.11 | 03.06.2011 |  |
|  | 290 | Закрытое акционерное общество «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» | Дорошин Алексей Михайлович 8-926-241-52-47 (495) 647-00-11 | Руцкая О.М. Гаврюшина Е.В. | 07.06.2011 | СМК разработана, внедрена, сертифицирована Ц С С К «ИНТЕРЭКОМС | 1.Отсутствует актуализированный перечень специализированного оборудования 2.Не представлены сведения о поверке специализированного оборудования 3. Не документирована процедура строительного контроля 4.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | Все до 01.08.2011 |  | 05.10.2011 | 05.10.2011 |
|  | 298 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный специализированный проектный институт радио и телевидения" | зам.директора - Промохов Юрий Николаевич моб.8-916-800-63-35 (495)912-36-91 | Силаева Л.Ю. | 07.06.2011 | СМК сертифицировано ОС «Русский регистр», № РОСС RU.UC 08.К00694 от 13.08.2009 г. | 1.Специалист Петровский не прошел повышение квалификации по организации строительства 2.Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по заявленным видам работ 3.Область действия сертификата СМК не распространяется на СМР 4.Отсутствует Программа мер | 30.09.2011 30.09.201 30.11.2011 10.07.2011 | 1.Устранено 26.07.2011 2.Устранено 26.07.2011 3.Устранено 26.07.2011 4.Устранено 26.07.2011 | 17.06.2011 |  |
|  | 304 | Общество с ограниченной ответственностью "МС" | Хренов Николай Алексеевич (технич.дир.) 8-916-092-35-85 | Силаева Л.Ю. | 08.06.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Три специалиста не прошли повышение квалификации по заявленным видам работ 2.Отсутствует сертифицированная СМК 3.Заявленные специалисты не аттестованы 4. Не документирована процедура строительного контроля | 31.07.2011 30.11.2011 31.07.2011 31.07.2011 | 1.Устранено 31.07.2011 | 17.06.2011 | 23.11.2011 |
|  | 291 | Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Краcного Знамени научно-исследовательский институт радио | Федорова Татьяна Ивановна (495) 647-18-09 | Руцкая О.М. Гаврюшина Е.В. | 09.06.2011 | СМК сертифицировано ООО «Центр инноваций и сертификации»,С Д С «Военный регистр», № ВР 31.1.2671-2009 от 19.10.2009 | 1.Не представлены: -Руководство по качеству и основные процедуры СМК -Записи по двум последним аудитам -Последний отчет по анализу СМК со стороны руководства -Записи по последнему инспекционному контролю, проведенному органом по сертификации 2.Не представлен приказ о назначении ответственного за ОТ и ТБ 3. Не документирована процедура строительного контроля 4.Не ведется журнал по ОТ и ТБ Замечание 1..Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | 09.09.2011 09.09.2011 09.09.2011 09.09.2011 09.07.2011 | 1. Устранено 26.07.11 3. Устранено 05.09.11 Замечание1. устранено 26.07.11 | 17.06.2011 | 23.11.2011 |
|  | 305 | Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-проект-5" | Ботов Юрий Львович -директор программ м.8-985-997-59-90 | Руцкая О.М. Булгакова Ж.Л. | 15.06.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК отсутствует 2.Измерительное оборудование поверяется несвоевременно 3.Отсутствует документ, регламентирующий распределение должностных обязанностей и ответственности работников 4.Запланированные мероприятия по Программе мер выполняются с отклонениями от сроков. Отсутствует отметка о выполнении 5. Не документирована процедура строительного контроля 6. Не ведутся журналы по ОТ и ТБ 7.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников 8.Отсутствует график проведения поверки оборудования | 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 30.07.2011 30.07.2011 | 5.Устранено 15.09.2011 | 17.06.2011 | 05.10.2011 |
|  | 271 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕСЕТ» | Пичугина Елена Николаевна (843)515-99-82 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. Сорокин О.Н. | 15.06.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК отсутствует 2.Отсутствуют документы, подтверждающие прохождение поверки КИП 3. Не документирована процедура строительного контроля 4. Организация осуществляет деятельность по организации строительства и строительному контролю без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске к определенному виду работ или видам работ 5. Заявленные специалисты не аттестованы 6. Отсутствует график проведения поверки оборудования | 30.12.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 | 4. Устранено 26.09.2011 | 14.07.2011 | 23.11.2011 |
|  | 207 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройРемКомпания» | Шакирова Альбина Римовна 8-9172-38-09-76 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. Сорокин О.Н. | 16.06.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК отсутствует 2. Не документирована процедура строительного контроля 3.Отсутствует Положение по ОТ, протоколы по ОТ. Не сформирована ПДК по ОТ 4. Заявленные специалисты не аттестованы | 31.12.2011 15.09.2011 15.09.2011 30.11.2011 |  | 17.06.2011 | 23.11.2011 |
|  | 247 | Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион» | Хаджиев Валерий Акабирович (843)510-97-02 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. Сорокин О.Н. | 17.06.2011 | ОС «Стандарт-Гарант», № серт. ИСМ. RU/12.10. -2484 выдан 29.12.2010 до 29.12.2013 | 1.Организация осуществляет деятельность без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске к определенному виду работ или видам работ 2.Отсутствуют записи по внутреннему аудиту, отчет по анализу со стороны руководства 3. Отсутствует Программа мер 4.Представленный перечень Н М Д не в полной мере соответствует заявленным видам работ 5.Отсутствует Положение по ОТ, удостоверения по ОТ. Членов ПДК по проверке знаний работников по ОТ 6.Квалификация сотрудников не повышена. Отсутствует план повышения квалификации 7. Заявленные специалисты не аттестованы 8. Отсутствует график проведения поверки оборудования | 15.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 |  | 17.06.2011 | 05.10.2011 |
|  | 74 | Открытое акционерное общество «ИнфоТеКС Таганрог Телеком» | Валерий.В. Быковский Тел. (8634) 31-01-52; 31-01-01 | Руцкая О.М. Булгакова Ж.Л. | 17.06.2011 | СМК не сертифицирована | Отсутствует сертифицированная Система менеджмента качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 15.02.2012 |  | 17.06.2011 |  |
|  | 281 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Стек» | Воронков Александр Александрович 8916-591-13-82 | Булгакова Ж.Л. Черкасова Ж.Л. | 23.06.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК отсутствует 2. Запланированные мероприятия по Программе мер выполняются с отклонениями от сроков. Отсутствует отметка о выполнении 3. Не документирована процедура строительного контроля 4. Отсутствует план повышения квалификации 5. Отсутствует план проведения аттестации | 01.10.2011 01.08.2011 20.08.2011 01.08.2011 01.08.2011 | 1.Устранено 28.11.2011 2.Устранено 01.08.2011 3. Устранено 20.08.2011 4. Устранено 01.08.2011 5. Устранено 01.08.2011 | 01.07.2011 |  |
|  | 320 | Общество с ограниченной ответственностью "Связь-Ком" | Ковалев Леонид 8(903)277-11-19 | Мартышечкина В.Н. Стегниенко Л.К. | 22.06.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Квалификация сотрудников не повышена. 2. Отсутствует Программа мер 3.Отсутствует сертифицированная система управления качеством работ 4. Не документирована процедура строительного контроля 5. Заявленные специалисты не аттестованы | Все до 30.10.2011 | 1.Устранено 28.10.2011 2.Устранено 28.10.2011 4.Устранено 28.10.2011 5.Устранено 28.10.2011 | 01.07.2011 | 23.11.2011 |
|  | 309 | Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | Начальник Отдела ИИСР Трубицын Олег Юрьевич моб.8(916)690-19-30, Дергунов Владимир Георгиевич 8(985)763-55-88, Васичев Алексей Валерьевич | Тюрина М.А. Черкасова А.П. | 22.06.2011 | СМК № HU09/4416/00 от 23.10.2009 до 18.07.2012 г. | Документы о проведении аттестации сотрудников не представлены | 30.09.2011 |  | 01.07.2011 | 23.11.2011 |
|  | 310 | ЗАО"СИТА Информейшн Нетворкинг Компютинг Б.В." | Кабо Виктор Александрович -Технический директор (Россия и СНГ) 8-916-417-72-09 ,8(495)705-95-09 (495)733-98-79 | Осипова Н.А. Вайнзоф Л.А. Ермакова Т.П | 22.06.2011 | Система сертификации Det Norskt Veritas, № 69694-2010-AQ-ARE-RvA от 17 окт 2006 до 17 окт 2012 | 1.На момент проверки не представлены журналы по ОТ и ТБ 2.На момент проверки не представлены инструкции по ОТ и ТБ по заявленным видам работ 3.Не представлены документы по СМК организации ЗАО"СИТА Информейшн Нетворкинг Компютинг Б.В."; представлена копия перевода Сертификата Системы менеджмента применительно к проектированию и разработке рабочей инфраструктуры ПО, оборудования и сетевых решений для аэропортов 4.Не представлена Программа мер 5.Не представлен план прохождения аттестации сотрудников организации | 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.07.2011 |  | 01.07.2011 | 23.11.2011 |
|  | 319 | Закрытое акционерное общество "ДЕК-ОПТИКА" | Боровкова Анна Викторовна-юрист, 8-925-082-07-36 | Мартышечкина В.Н. Стегниенко Л.К. | 23.06.2011 | № РОСС.RU. 3609.04ЧЖ00 / ЕС .С.О.02.01.000398-10 от 23.12.2010 выдан ОС «Управление качеством по Международным стандартам» | Нарушения:1.Не представлены: -документы СМК -Руководство по качеству -Обязательные процедуры СМК -Документы по проведению внутренних аудитов -анализ СМК со стороны руководства -Документы по проведенному ОС аудиту 2. Организация осуществляет деятельность без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске к определенному виду работ или видам работ 3.Система по ОТ и ТБ не соответствует требованиям внешних и внутренних нормативным документам 4. Не документирована процедура строительного контроля 5.Отсутствует документ, регламентирующий распределение должностных обязанностей. Замечания.1 Заявленные специалисты не аттестованы 2. Отсутствует график проведения поверки оборудования | Все до 01.10.2011 | 1.Устранено 13.09.2011 2.Устранено 13.09.2011 3.Устранено 13.09.2011 4.Устранено 13.09.2011 5.Устранено 13.09.2011 1.Устранено 19.09.2011 2.Устранено 13.09.2011 | 01.07.2011 |  |
|  | 316 | Открытое акционерное общество "Межрегиональный Транзит Телеком" | Юдин Александр Геннадьевич 8(926)205-98-49 | Осипова Н.А. Вайнзоф Л.А. Ермакова Т.П | 23.06.2011 | ОС «СТАНДАРТ-СЕРТ»,№ РОСС RU .ИК32.К00049 от 28.08.2011 | 1.Квалификация сотрудников не повышена, нет плана повышения квалификации 2.На момент проверки не представлены документы по СМК организации 3.Представлена копия сертификата СМК по версии стандарта, утратившему силу (ГОСТ Р ИСО 9001-2001) 4.Несвоевременное предоставление В НП СРО «СтройСвязьТелеком» сведений об изменениях в организации | 23.09.2011 23.09.2011 23.09.2011 23.07.2011 |  | 01.07.2011 | 23.11.2011 |
|  | 313 | Общество с ограниченной ответственостью"Гейзер- Телеком" | Сорокин Олег Николаевич-заместитель начальника отдела БТ и РРС (8-916-822-19-76) | Осипова Н.А. Вайнзоф Л.А. Ермакова Т.П | 24.06.2011 | ОС «ЦентрОборонСерт» № ВР 34.1.3422-2010 от27.07.2010 до 26.07.2013 | Не имеется |  |  | 01.07.2011 |  |
|  | 104 | Закрытое акционерное общество «Партнер Телеком» | Шамрай Валерия Сергеевна 495-661-36-07 89057212565 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. Ермакова Т.П | 28.06.2011 | АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» № С Д С .ТП..СМ..02046-10 от 21.10.2010 | 1.Решение о подтверждении действия сертификата соответствия СМК по результатам инспекционного контроля от 01.06.2011 выданы с нарушением требований стандарта ИСО/МЭК 17021:2008, в том числе: -отсутствуют документы СМК, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (9901-2008 -СМК не функционирует, внутренние аудиты не проводятся; анализ со стороны руководства отсутствует ; записи, предусмотренные ГОСТ Р ИСО 9001-2008 не ведутся; персонал ЗАО «ПАРТНЕР ТЕЛЕКОМ» не обучен в рамках СМК 2. Заявленные специалисты не аттестованы 3.Специалист, ответственный за ОТ и ТБ, не прошел внешнего обучения 4.Программа мер на 2011 год содержит мероприятия, срок выполнения которых 2010 г. | 30.10.2011 30.07.2011 30.07.2011 30.07.2011 | 1.Устранено частично 27.10.2011 В 2012 г. определить орган по сертификации СМК, соответствующий требованию партнерства и провести сертификацию СМК в этом органе 2.Устранено 15.09.2011 3.Устранено 15.09.2011 4.Устранено 27.10.2011 | 01.07.2011 | 05.10.2011 |
|  | 141 | Открытое акционерное общество «Мостелеком» | Гончаров С.В. 685-96-94 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. Ермакова Т.П | 29.06.2011 | СМК имеется | «Отчет по анализу со стороны руководства» не в полной мере соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, раздел 5.6, 5.6.2, 5.6.3. | 01.10.2011 | Устранено 27.09.2011 | 01.07.2011 |  |
|  | 190 | Общество с ограниченной ответственностью «Изумруд-сервис» | Фандюшин В.В. 8-916-5946467 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. Ермакова Т.П | 30.06.2011 | СМК функционирует | 1.Элементы СМК функционируют, но документально СМК не оформлена 2. Заявленные специалисты не аттестованы 3. Отсутствует Программа мер | 30.11.2011 30.08.2011 30.08.2011 | 3. Устранено 30.08.2011 | 01.07.2011 | 05.10.2011 |
|  | 263 | Закрытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна-402» | Катков Михаил Викторович, Мерзлякова Надежда Викторовна 8-846-330-10-44, 330-10-70, 8-927-706-07-67 | Руцкая О.М. Толстой С.Л. | 01.06.2011 | СМК не сертифицирована | Сертифицированная СМК отсутствует | 31.12.2011 | 1.Устранено 27.09.2011 | 03.06.2011 |  |
|  | 121 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление СТС» | Косицына Н.Г. 8-4217-548020 8924-3130135 | Осипова Н.А. Булгакова Ж.Л. | 27.06.2011 | Договор на сертификацию СМК с ЦССК «ИНТЕРЭКОМС» | Заявленные специалисты не аттестованы | 27.09.2011 |  | 01.07.2011 | 23.11.2011 |
|  |  | ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазгеодезия» | Лодянов О.А. 8-922-2856442 | Силаева Л.Ю. Красовская Е.Г. | 05.07.2011 | Сертификат № РОСС RU.UC8.K00704 от 26.08.2009 | Заявленные сотрудники не прошли аттестацию | 31.08.2011 | 1.Устранено 27.09.2011 | 15.07.2011 |  |
|  | 94 | Общество с ограниченной ответственностью «ПромГеоСтрой» | Мещанинов А.А. 8-911-9194945 | Силаева Л.Ю. Красовская Е.Г. | 06.07.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Не подтверждено повышение квалификации по группам работ 32 и 33 у восьми из тринадцати заявленных сотрудников 2.Заявленные сотрудники не прошли аттестацию 3.Отсутствует сертифицированная СМК 4.Не подтверждено повышение квалификации у сотрудников по устройству скважин, защите строительных конструкций, трубопроводов, оборудования, устройству мостов, эстакад, путепроводов 5.Не представлены копии учебных планов, лицензии образовательных центров, в которых производилось повышение квалификации работников | 30.08.2011 30.09.2011 30.10.2011 06.10.2011 06.10.2011 | 1.Продлено до 30.01.12 2. Продлено до 30.01.12 3. Продлено до 30.01.2012 4.Продлено до 30.01.12 5.Продлено до 30.01.12 | 15.07.2011 | 05.10.2011 |
|  | 83 | Открытое акционерное общество «Центральный телеграф» |  | Осипова Н.А. Любимова С.Н. | 06.07.2011 | Орган по сертификации СМК ВНИИС-СЕРТ ОАО “ВНИИС”,сертификат №РОСС RU.ИС11.К00611,дата регистрации 30.07.2010 | Нарушение 1.Область сертификации СМК не распространяется на строительство 2.Планом по повышению квалификации персонала на 2011 не предусмотрено обучение заявленных работников, осуществляющих работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 3.Не представлена Программа мер по предупреждению причинения вреда, повышению безопасности и качества работ 4.Не представлен перечень специализированного оборудования, необходимого для осуществления работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Замечания1.Нет плана проведения аттестации сотрудников,обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ. | 06.12.2011 06.12.2011 06.12.2011 06.12.2011 06.12.2011 |  | 18.11.2011 |  |
|  | 7 | Закрытое акционерное общество «ТЕЛ МТК » | Исхаков Р.Р. (495) 785-55-77 | Осипова Н.А. Саргсян Л.А. | 12/07/2011 | Сертификат выдан по 21.09.2013 органом «ПРОМСТРОЙ-Сертификация», № RU.MCC.256.986.1.CM.01009 | Не представлен план прохождения аттестации сотрудников | 12.10.2011 | Устранено 05.09.2011 вх.К-11-001 от 05.09.11 | 15.07.2011 |  |
|  | 41 | Закрытое акционерное общество «АМТ-Груп» | Толстой Сергей Львович (495)-6-410-410 доб.128 | Руцкая О.М. Гаврюшина Е.В. | 12.07.2011 | Сертификат выдан ОС «ИНТЕРКАЧЕСТВО» от 27.11.2009 № РОСС.RU.0001.13ИК47 | Не имеется |  |  | 15.07.2011 |  |
|  | 58 | Закрытое акционерное общество «СВС-ЭМ» | Кучинский Леонид Афанасьевич (495) 440-09-65 | Силаева Л.Ю. Тюрина М.А. | 12.07.2011 |  | 1.Не подтверждено повышение квалификации у двух заявленных сотрудников 2. Заявленные сотрудники не прошли аттестацию 3.Представленная Программа мер на 2011 год составлена формально. | 12.08.2011 12.08.2011 12.08.2011 | 2. перенесено на 30.09.2011 | 15.07.2011 | 23.11.2011 |
|  | 31 | Закрытое акционерное общество «РЕГИОНСТРОЙ» | Стародымов Алексей Дмитриевич (495) 785-24-23 | Осипова Н.А. Саргсян Л.А. | 13.07.2011 | Сертификат выдан по 29.12.2013 органом «ПРОМСТРОЙ-Сертификация», № RU.MCC.256.986.1.CM.01107 | Не представлен план прохождения аттестации сотрудников | 13.10.2011 |  | 15.07.2011 | 23.11.2011 |
|  | 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Передовые технологии связи» | Верещак Евгений Александрович Андрианов Михаил Николаевич-техн.директор 916-153-73-74,234-26-68,(495) 234-26-67, | Осипова Н.А. Булгакова Ж.Л. | 15.07.2011 | Сертификат СК №12-00723 по 01.04.2012 | 1.Один сотрудник не прошел курсы повышения квалификации 2.Область действия сертификата СМК не распространяется на осуществление строительного контроля и выполнения функций генподрядчика 3. Не документирована процедура строительного контроля 4. Заявленные специалисты не аттестованы 5. Отсутствует график проведения поверки оборудования | 01.12.2011 01.03.2012 01.09.2011 01.12.2011 01.09.2011 |  | 15.07.2011 | 05.10.2011 |
|  | 264 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройРемонт» | Мальцева Ирина Николаевна 8-926-801-07-71 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. | 15.07.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Не проведено повышение квалификации 3-х работников 2.Не заключен трудовой договор с работником по совместительству 3.Нарушено требование к численности заявленных работников по виду работ 33.8 4.Отсутствует сертифицированная СМК 5. Заявленные специалисты не аттестованы 6.Личные карточки сотрудников заполняются не по всем разделам формы Т-2 7.отсутствует документированная процедура управления работами, которые передаются на субподряд | 15.10.2011 15.09.2011 15.09.2011 30.12.2011 15.10.2011 15.09.2011 15.09.2011 |  | 15.07.2011 | 23.11.2011 |
|  | 78 | Общество с ограниченной ответственностью «УСП Компьюлинк» | Бурова Елена Викторовна, предст. рук-ва по кач-ву 8-915-117-26-37 | Мартышечкина В.Н. Сорокин О.Н. | 18.07.2011 |  | 1.Заявленные специалисты не аттестованы 2.Программа мер составлена без учета мероприятий по совершенствованию строительного контроля 3.Отсутствуют записи по строительному контролю 4.Не представлены протоколы проверки знаний по ОТ сотрудников | Все до 01.11.2011 | 1.Продлить до декабря 2011г. 2.Устранено 14.11.11 3.Устранено 14.11.11 4.Устранено 14.11.11 | 29.07.2011 |  |
|  | 16 | Открытое акционерное общество «Российская телекоммуникационная сеть» | Задов Александр Семенович (495) 781-32-62 | Осипова Н.А. Саргсян Л.А. | 19.07.2011 | ОС Ц С С К ИНТЕРЭКОМС | 1.Не формализована процедура проведения строительного контроля 2.Программа мер требует актуализации | 19.10.2011 19.10.2011 | 12.09.2011 12.09.2011 | 29.07.2011 |  |
|  | 278 | ФГУП «РТРС» | Заместитель Генерального директора Пинчук В.Н. | Тюрина М.А. Черкасова А.П. | 19.07.2011 | Договор с НИИ «Интерэкомс» | 1.Документы на проведение аттестации заявленных специалистов не предоставлены 2. Организация осуществляет деятельность по организации строительства и строительному контролю без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 3. Не внедрена и не сертифицирована СМК, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 | 01.10.2011 20.08.2011 20.08.2011 | 1. Устранено 17.10.2011 2.Устранено 17.10.2011 3. Устранено 17.10.2011 | 02.08.2011 |  |
|  | 297 | Закрытое акционерное общество «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ» | Зубенко Павел Константинович-технический директор pzubenko@dozortel.ru 8(985)724-73-21 | Руцкая О.М. Гаврюшина Е.В. | 19.07.2011 | Планируется до декабря 2011, ОС Ц С С К ИНТЕРЭКОМС | отсутствуют | Декабрь 2011 |  | 29.07.2011 |  |
|  | 219 | Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» | Яковлев Игорь (495) 980 01 16, Дорофеева Елена Анатольевна 980 01 38 | Тюрина М.А. Саргсян Л.А. | 20.07.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Документы по аттестации сотрудников не представлены 2. СМК не сертифицирована 3. Не все заявленные сотрудники прошли курсы повышения квалификации | 31.10.2011 01.12.2011 31.10.2011 | 1.Продлить до 15.12.2011 2.Продлить до 15.12.2011 | 29.07.2011 |  |
|  | 119 | Общество с ограниченной ответственностью «МАРШСТРОЙ М» | Авакян Роберт Мелсикович (495) 730-91-49 | Мартышечкина В.Н. Сорокин О.Н. | 20.07.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Стаж работы специалистов не подтвержден представленными документами 2.Не ведутся личные карточки работников 3.Отсутствует план повышения квалификации 4.Оборудование поверяется несвоевременно 5.Сертифицированная СМК отсутствует 6. .Не документирована процедура проведения строительного контроля 7.Отсутствуют записи инструктажа на рабочем месте 8.Не разработана Программа мер на 2011 год 9. Заявленные специалисты не аттестованы 10.Нет НМД 11.Отсутствует график поверки оборудования 12.План разработки и внедрения СМК не выполняется 13.Должностные инструкции не утверждены руководителем 14.В протоколах проверки знаний по ОТ отсутствуют подписи проверяющих и проверяемых | 20.08.2011 20.10.2011 20.08.2011 20.08.2011 20.12.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.08.2011 20.12.2011 20.10.2011 20.10.2011 | 1.Устранено 17.10.2011 3.Устранено 17.10.2011 4.Устранено 17.10.2011 6.Устранено 18.11.2011 11. Устранено 17.10.2011 | 29.07.2011 | 05.10.2011 23.11.2011 |
|  | 77 | Общество с ограниченной ответственностью «СТЭП ЛОДЖИК» | Шпаковский Олег Анатольевич, Батыжев Юрий Михайлович +7(495) 999-31-69 | Мартышечкина В.Н. Сорокин О.Н. | 22.07.2011 | С Д С «Евро-Регистр», серт.№ RU.И 122.04ЕР /ОС.СМК 01702-11 до 08.04.2014 | 1.Область действия СМК не распространяется на работы по организации строительства 2.Не документирована процедура строительного контроля 3.Не разработана Программа мер 4. Заявленные специалисты не аттестованы 5.Не представлен перечень YVL 6.Не представлены записи по строительному контролю 7.Не представлен журнал инструктажа на рабочем месте 8.Нет данных по инспекционному контролю СМК со стороны органа по сертификации 9.Не представлен график проверки оборудования | 22.12.2011 22.10.2011 22.10.2011 22.10.2011 22.10.2011 22.10.2011 22.10.2011 22.10.2011 22.10.2011 |  | 29.07.2011 | 23.11.2011 |
|  | 231 | Общество с ограниченной ответственностью «СпецТелеком» |  | Тюрина М.А. Саргсян Н.А. | 22.07.2011 | Выданный органом по сертификации СтройСтандартСерт(№ РОСС RU.С.04ШН.СК.056)сертификат соответствия на СМК не подтверждает функционирование системы менеджмента ,так как система носит формальный характер(не представлен документ о результатах аудит, проведенного органом по сертификации не проведены внутренние аудиты СМК, нет отчета по анализу со стороны руководства, не разработаны цели в области качества) | Нарушения 1 Выданный органом по сертификации СтройСтандартСерт(№ РОСС RU.С.04ШН.СК.056)сертификат соответствия на СМК не подтверждает функционирование системы менеджмента ,так как система носит формальный характер(не представлен документ о результатах аудит, проведенного органом по сертификации не проведены внутренние аудиты СМК, нет отчета по анализу со стороны руководства, не разработаны цели в области качества) 2. Документы о проведении аттестации заявленных специалистов не представлены 3. Трудовая книжка Ананьевой М.А. ведется с нарушением Постановления Правительства РФ от 23 апреля 2003 №225 “О трудовых книжках”(специалист уволен из ГБОУ НПО ППЛ 30.09.2009г,а принята на работу в ООО “СпецТелеком 15.10.2008г.приказ №21 от 15.10.2008) 4. Трудовые книжки заявленных специалистов, а также личные карточки ведутся в несоответствии с ПП РФ от 23 апреля 2003г 5. Актуализировать перечень инструкций по ОТ 6. Привести в порядок журналы по первичному и вводному инструктажам по ОТ и ТБ | 31.10.11 31.10.11 10.08.11 31.10.11 31.10.11 31.10.11 | 2.Устранено 01.11.2011 3.Устранено 01.11.2011 | 05.08.2011 | 23.11.2011 |
|  | 113 | Общество с ограниченной ответственностью «СИТРОНИКС информационные технологии» | Митрофанов Павел Валерьевич 8914-200-60-64 | Руцкая О.М. Черкасова А.П. | 27.07.2011 | ОС НОВОТЕСТ, № РОСС RU.ИК14.К00032 от 28.09.2009 | 1.Необходимо дополнительно провести повышение квалификации и аттестацию 5 сотрудников, заявленных при получении свидетельства о допуске 2.Не разработана единая процедура проведения строительного контроля | Все до 26.10.2011 | Устранено 25.10.11 | 05.09.2011 |  |
|  | 38 | Закрытое акционерное общество «МТК ТЕЛЕКОМ» | Якушкин Алексей – руководитель службы качества 8-903-689-19-39 | Руцкая О.М. Черкасова А.П. | 28.07.2011 | ЦССК "Интерэкомс" в системе ГОСТ Р сертификат №POCC.RU ИС 39 К 00243 до 27.07.2013 | Не имеется | - | - | 29.07.2011 |  |
|  | 259 | Закрытое акционерное общество «ДАТАТЕЛ» | Симонова Любовь Михайловна моб.762-73-69 | Тюрина М.А. Саргсян Л.А. | 28.07.11 | ТрансСерт рег. № РОСС RU. 290311 ТСМО / ГОС до 29.03.2014 | Нарушения:1.СМК не внедрена и носит формальный характер 2. Не документирована процедура строительного контроля Замечания: 1.Провести аттестацию заявленных специалистов 2.Провести аттестацию рабочих мест 3.На специалистов не ведутся карточки по форме Т-2 | 01.02.2012 03.10.2011 28.05.2012 26.09.2011 30.09.2011 |  | 29.07.2011 | 23.11.2011 |
|  | 43 | Открытое акционерное общество «Скандинавский Дом» | Реушкин (495)-7-888-678 | Тюрина М.А. Егорова Л.Г. Силаева Л.Ю. | 29.07.2011 | Заключен договор с Ц С С К Интерэкомс | 1.Изменения по составу заявленных сотрудников своевременно не представлены 2.Не все заявленные специалисты прошли повышение квалификации 3.Заявленные специалисты прошли аттестацию не по всем видам работ, указанных в свидетельстве о допуске 4. Актуализировать Положение по ОТ и ТБ в соответствии со штатным расписанием 5.На заявленных специалистов не ведутся карточки по форме Т-2 | 10.08.2011 06.10.2011 03.11.2011 15.09.2011 30.08.2011 |  | 29.07.2011 | 05.10.2011 23.11.2011 |
|  | 36 | Закрытое акционерное общество «Ваймуга» | Масленникова Галина Петровна (495) 454-84-80, 926-111-87-71 | Ермакова Т.П. Вайнзоф Л.А. | 25.07.11-29.07.11 | ОС ИНФОСЕРТ, РОСС.RU.ФК07.К00070 до 28.04.2014 | Не имеется |  |  | 29.07.2011 |  |
|  | 122 | ОАО "Московская междугородная телефонная станция №9" | Двуреченская Татьяна Ивановна (495) 334 11 11; Чурикова Елена Владимировна(916) 167-02-75; Беригард Ирина Николаевна (495) 339-72-33 | Ермакова Т.П. Вайнзоф Л.А. | 25.07.11-29.07.11 |  | Заявленные специалисты не аттестованы | 28.08.2011 Срок перенесен на конец сентября 2011 по согласованию с СРО вх.290 от 26.08.11 |  | 29.07.2011 | 23.11.2011 |
|  | 155 | Закрытое акционерное общество «КабельСтрой» | Душин Дмитрий Алексеевич (495) 221-67-95 | Ермакова Т.П. Вайнзоф Л.А. | 25.07.11-29.07.11 |  | Организации по указанному адресу не существует |  |  |  |  |
|  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 | Закрытое акционерное общество «АКАДО-Столица» |  | Руцкая О.М. Черкасова А.П | 01.08.2011 | Заключен договор с ЦССК Интерэкомс | отсутствуют |  |  | 12.08.2011 |  |
|  | 109 | Общество с ограниченной ответственностью «Реконструкция. Телекоммуникация. Автоматика» | Пономарь Александр Анатольевич – технический директор (495) 690-92-60 с.т 89166907346 | Осипова Н.Н. Крайденкова Е.Ф. | 02.08.11 | Заключен договор с ЦССК Интерэкомс | Нарушения:1На момент проверки не представлены записи по внутреннему аудиту, Отчет об анализе СМК со стороны руководства и записи по последней проверке Органом по сертификации. 2.На момент проверки не представлен список специалистов, находящихся в резерве по заявленным видам работ. 3.В журналах по охране труда отсутствуют даты проведения инструктажа и подписи инструктируемых. Замечания: Управление устройствами для мониторинга и измерений осуществляется посредством аутсорсинга. В Руководстве по качеству (СТО СМК.001.009) данный вид деятельности не отражен. 2. Не актуализирована документация СМК и Программа мер в соответствии изменения области применения СМК. | 02.11.11 02.11.11 02.11.11 02.11.11 02.11.11 |  | 12.08.2011 | 23.11.2011 |
|  | 248 | Общество с ограниченной ответственностью «ССД-Строй» | Архипов Владислав Игоревич – зам. ГД по строительству (4212) 799900 с.т 8-9147725935 | Руцкая О.М. Ермакова Т.П. Толстой С.Л. | 03.08.11 | отсутствует | Нарушения:1В организации отсутствует сертифицированная СМК | 03.11.11 |  | 12.08.2011 | 23.11.2011 |
|  | 214 | Общество с ограниченной ответственностью «Строй-ДВ» | Кадников Евгений Викторович – технический директор (4212) 41-31-70 с.т 89242032887 | Руцкая О.М. Ермакова Т.П. Толстой С.Л. | 03.08.11 | ОС ТЕХНОПРОГРЕСС, № РОСС RU.З293.04ТХ00 до 10.12.2013 | Нарушения:1.В организации отсутствует Программа мер по предупреждению причинения вреда, возникновения материальной ответственности вследствие недостатка работ, повышения качества работ. 2.СМК сертифицирована в 2010г. Согласно Решению Правления Партнерства, сертификаты, выданные ОС ТЕХНОПРОГРЕСС не могут являться доказательством наличия в организации действующей СМК Замечания: 1.Не своевременно подаются в Партнерства сведения об изменениях (изменения в юридических документах организации) – устранено в ходе проверки. 2. Не проведена аттестация заявленных работников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ. | 01.12.11 01.12.11 25.12.2011 25.12.2011 |  | 12.08.2011 |  |
|  | 292 | Федеральное государственное унитарное предприятие "СВЯЗЬ-безопасность" | Дугин Андрей Владимирович – зам. ГД по техническим вопросам | Осипова Н.Н. Крайденкова Е.Ф. | 03.08.11 | ОС СТАНДАРТ-СЕРТИФИКА, № РОСС RU.И282.04ЦИ00/СМК.01685 до 11.03.2013 | Замечания:1На момент проверки не представлены записи по внутреннему аудиту, Отчет об анализе СМК со стороны руководства и записи по последней проверке Органом по сертификации. | 03.11.11 |  | 12.08.2011 | 23.11.2011 |
|  | 185 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Монтажно-технологическое управление «Альтаир» | Тверицкая Татьяна Владимировна (495) 674-92-40 | Тюрина М.А. Гаврюшина Е.В. | 04.08.11 | СС"Военный Регистр" № ВР 02.1.1655-2007 от 24.10.2007 | Нарушения:1Область применения СМК не охватывает виды работ, указанные в Свидетельстве о допуске, в полном объеме. | 28.02.12 |  | 12.08.2011 |  |
|  | 110 | Закрытое акционерное общество «Электро-ком» | Словцов Олег Николаевич (495) 952-63-13 952-74-02 952-62-03 | Осипова Н.Н. Крайденкова Е.Ф. | 04.08.11 | Заключен договор с ЦССК Интерэкомс | Замечания:1На момент проверки, в связи с ротацией персонала, были изменены данные по составу заявленных работников; вновь принятые работники не прошли повышение квалификации. | 04.11.11 | 1.Устранено 01.11.2011 | 12.08.2011 |  |
|  | 114 | Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | Раздорский Виталий Сергеевич – руководитель службы установки телеком.оборудования С.т. 89032966755 | Булгакова Ж.Л. Осипова Н.А. | 05.08.11 | СМК разрабатывается и внедряется. Проведена оценка готовности к сертификации консультантом компании Bureau Veritas Rus. | Нарушения:1 На момент проверки не представлена Программа мер по предупреждению причинения вреда, возникновения материальной ответственности вследствие недостатка работ. 2.Разрабатываемая СМК не предусматривает применение к управлению качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 3. Не документирована процедура проведения строительного контроля (элементы строительного контроля описаны в договорах на выполнение строительно-монтажных работ) Замечания: 1 Не подтверждено проведение аттестации заявленных работников | 05.09.2011 08.11.2011 08.11.2011 08.11.2011 |  | 12.08.2011 | 23.11.2011 |
|  | 12 | Закрытое акционерное общество “ПРОФИ-телекоммуникации”(ЗАО “ПРОФИ-тел”) | Финансовый директор Иванова Екатерина Владимировна (495)672-23-47 | Тюрина М.А. Гаврюшина Е.В. | 05.08.2011 | СМК не сертифицирована | Нарушения: 1.Система менеджмента качества не сертифицирована 2.Заявленные специалисты не прошли аттестацию по видам работ,указанных в свидетельстве о допуске 3.Процедура строительного контроля не документирована Замечания:1провести аттестацию рабочих мест 2.актуализировать программу мер на 2011г. 3.актуализировать документы по ОТ и ТБ в соответствии с организационной структурой предприятия | 28.12.2011 31.03.2012 28.12.2011 28.05.2012 26.09.2011 26.09.2011 | 2.Продлено до 31.03.2012 3.Устранено 30.09.2011 | 12.08.2011 | 23.11.2011 |
|  | 59 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» | Кишмерешкина Ксения Юрьевна – ведущий специалист УРР и КС (495) 627-13-95 | Булгакова Ж.Л. Сорокин О.Н. | 09.08.2011 | отсутствует | Нарушения:1 На момент проверки не представлена Программа мер по предупреждению причинения вреда, возникновения материальной ответственности вследствие недостатка работ и повышения качества работ. 2.В организации отсутствует сертифицированная система менеджмента качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 3. Не проведено повышение квалификации трех сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения заявленных видов работ (3человека). Замечания: 1.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения заявленных видов работ. | 01.10.2011 01.12.2011 01.12.2011 01.10.2011 | 1. Устранено 07.10.2011 | 12.08.2011 | 23.11.2011 |
|  | 285 | Общество с ограниченной ответственностью «СОВИНСТРОЙ» | Бубенцова Л.Н. – генеральный директор 89154638618 | Булгакова Ж.Л. Осипова Н.А. | 11.08.11 | Договор с ЦССК "Интерэкомс"на сертификацию № СК-С-Д-30 от 16.03.2011 | Нарушения:1На момент проверки не представлена Программа мер по предупреждению причинения вреда, возникновения материальной ответственности вследствие недостатка работ и повышения качества работ на 2011. 2. В организации не документированна процедура проведения строительного контроля. 3. Не проведено повышение квалификации сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения заявленных видов работ (3 человека) Замечания: 1.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения заявленных видов работ. | 15.09.2011 15.10.2011 01.12.2011 15.09.2011 |  | 12.08.2011 | 23.11.2011 |
|  | 89 | Закрытое акционерное общество “АМТ” | Стыров Сергей Витальевич (495)940-70-70 | Осипова Н.А. Булгакова Ж.Л. | 12.08.11 | ОС ЦССК “Интерэкомс” сертификат РОСС RU.M180.04TB018 | Нарушения1:Не проведено повышение квалификации двух сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения заявленных видов работ(Демчук В.С.,Волков А.П.) 2.Не проведена квалификационная аттестация всех заявленных сотрудников в области видов работ ,которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Замечания:1Не представлен график проверки оборудования | 12.11.2011 12.11.2011 12.09.2011 | 1. Устранено 12.09.2011 | 05.10.2011 |  |
|  | 52 | Закрытое акционерное общество «NEC Нева Коммуникационные Системы» | Михеев Леонард Рудольфович (812) 438-39-99 (812) 903-32-42 | Осипова Н.Н. Черкасова А.П. | 17.08.11 | ЦССК "Интерэкомс" в системе ГОСТ Р сертификат №POCC.RU ИС 39 К 00193 до 13.10.2011 | Замечания: 1Отсутствует план проведения аттестации заявленных сотрудников | 30.10. 11 |  | 26.08.2011 | 23.11.2011 |
|  | 293 | Общество с ограниченной ответственностью «Связь Сети Сервис» | Самохвалов Юрий Петрович 89122922400 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. | 17.08.11 | Заключен договор с ЦССК Интерэкомс | Нарушения:1.Не проведено повышение квалификации работников по программе, в состав которой входит обучение строительному контролю или обеспечению ведения строительства. 2.Не проведена аттестация заявленных работников. 3.Отсутствует СМК. | 30.12. 11 30.03.12 30.12.11 | 1.Устранено 09.11.2011 3.Продлить до января 2012г. | 26.08.2011 |  |
|  | 30 | Общество с ограниченной ответственностью «Телеком Комплект Строй» | Коровкин Максим Андреевич – генеральный директор (812) 331-17-70 (921) 866-55-75 | Осипова Н.Н. Черкасова А.П. | 18.08.11 | ОС ТЕХНОПРОГРЕСС №СДС.ЕР.Р. 02231-11 от 08.04.2011. | Нарушения:1.Специалисты, заявленные на виды работ, не прошли повышение квалификации и аттестацию. 2.Представлен сертификат СМК применительно к работам по строительству, реконструкции и кап.ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов кап. Строительства; поставке комплектующих (рег.№ СДС.ЕР.СМ.02231-11; срок действия сертификата с 08.04.11 по 08.04.2014, выданный органом по сертификации АНО»НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», но при этом документация СМК носит общий характер и не отражает деятельности ООО «Телеком Комплект Строй» 3.Отсутствует единая документированная процедура проведения строительного контроля, но имеются отдельные элементы контроля, которые отражены в технолог. Картах выполнения заявленных видов работ. | 18.11.11 18.11.11 18.11.11 |  | 26.08.2011 |  |
|  | 245 | Закрытое акционерное общество «Телекомстрой» | Трипук Сергей Антонович (812) 331-17-70 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. | 18.08.11 | отсутствует | Нарушения:1. Отсутствует сертифицированная СМК 2.Не документирована процедура строительного контроля. 3. Отсутствует документ регламентирующий распределение должностных обязанностей. Замечания: 1.Программа мер на 2011г. разработана без учета мероприятий по повышению квалификации работников, совершенствованию системы строительного контроля, разработки и сертификации СМК. | 31.12.2011 30.09.2011 31.12.2011 30.09.2011 | 2.Устраненои26.09.2011 3.Устранено 26.09.2011 1.Устранено 26.09.2011 | 26.08.2011 |  |
|  | 120 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРИС-ИНФОРМ» | Лыхо Михаил Николаевич (912) 224-27-00 (343) 211-70-16 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. | 18.08.11 | ЦССК "Интерэкомс" в системе ГОСТ Р сертификат №POCC.RU ИС 39 К 00255 до 07.02.2014 | Нарушения:1.Не проведена аттестация заявленных работников. 2.Отсутствуют приказ о назначении работника, отвечающего за охрану труда в организации, положение, журналы, инструкции по ОТиПБ. 3.Организация осуществляет деятельность по организации строительства без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске. Замечания: 1Не представлены документы, подтверждающие проведение входного контроля закупаемой продукции. | 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 |  | 26.08.2011 |  |
|  | 46 | Закрытое акционерное общество «Энвижн Груп» телеком | Мартынов Александр Борисович – зам генерального директора (495) 641-12-12 с.т 89852201159 | Булгакова Ж.Л. Осипова Н.А. | 19.08.11 | СМК сертифицирована, в ОС "Стандарт-Тест" СК № 12-01258 от 28.12.2009. СС "Евро-Регистр" № РОСС RU.И122.04ЕР/ОС.СМК.01360-10 от 25.05.2010 | Нарушения:1.Не проведена квалификационная аттестация всех заявленных сотрудников в области видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2.Не все журналы по охране труда пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью организации. 3.Организация сертифицирована ОС «Современные технологии в системе сертификации «СТАНДАРТ_ТЕСТ» (срок действия сертификата соответствия СК №12-01258 до 28.12.2012г.) и в Системе сертификации «Евро-Регистр» (срок действия сертификата соответствия № РОСС. RU. U122.04ЕР/ОС.СМК.01360-10 до 25.05.2013г.) ОС «Современные технологии выданы свидетельства о прохождении ежегодного инспекционного контроля (СВ № 12-01258-1 от 15.122010 г., № РОСС. RU. U122.04ЕР/ОС.СМК.01360-10 от 25.05.2011г.), но при этом организацией не представлены объективные свидетельства того, что данный орган имеет право проводить сертификацию в области строительства и телекоммуникационных услуг. Документация СМК требует актуализации. Не представлен акт инспекционного контроля, проведенного органом по сертификации. Замечания: 1не представлен график проверки оборудования | 01.12.2011 01.10.2011 01.12.2011 01.12.2011 | 2. Устранено 30.09.2011 Частично 06.10.2011 Замечание1 Устранено 22.11.2011 | 26.08.2011 |  |
|  | 166 | Закрытое акционерное общество «ФОРТЭКС» | Родионов Владимир Васильевич – зам. Технического директора (495) 666-14-96 с.т 89091690071 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. | 22.08.11 | СМК не сертифицирована, но находится в процессе разработки и внедрения (Заключен договор) | Нарушения:1.заявленные специалисты не прошли повышение квалификации по видам работ, указанных в Свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Все заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в аккредитованных центрах НП СРО «СтройСвязьТелеком» 3.СМК не сертифицирована, но находится в процессе разработки и внедрения. 4. Не представлен реестр НМД, необходимый для осуществления работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. | 30.11.2011 30.12.2011 20.12.2011 01.10.2011 |  | 26.08.2011 | 23.11.2011 |
|  | 257 | Закрытое акционерное общество «Проектно-строительная компания ТЕЛЕКОМ» | Филатова Елена Владимировна – начальник отдела кадров (495) 666-14-96 с.т 89091690071 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. . | 23.08.11 | СМК не сертифицирована, но находится в процессе разработки и внедрения (самостоятельно) | Нарушения:1. СМК не сертифицирована, но находится в процессе разработки и внедрения. 2. Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в аккредитованных центрах НП СРО «СтройСвязьТелеком». | 20.02.2012 30.12.2011 |  | 26.08.2011 |  |
|  | 222 | Общество с ограниченной ответственностью «АСВА» | Ощепков Игорь Владимирович С.т. 89028072161 | Булгакова Ж.Л. Ермакова Т.П. | 23.08.11 | СМК сертифицирована, в ОС "Международный центр стандартизации и сертификации" № РОСС RU.ЦШ00.К00181 от 24.11.2010 | Нарушения:1.Журналы по охране труда (журнал регистрации вводного инструктажа, журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектроьехническому персоналу) ведутся с нарушениями (не пронумерованы, не прошиты и не скреплены печатью организации) | 23.11.2011 | 1. Устранено 27.09.2011 | 26.08.2011 |  |
|  | 29 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро Российской академии наук» | Голованов Б.И. – начальник сервисного центра (495) 993-37-57 (495) 993-49-69 доб.555 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. | 24.08.11 | СМК сертифицирована, но область применения не распространяется на строительство. | Нарушения:1. У заявленных специалистов закончился срок действия удостоверения о краткосрочном повышении квалификации. 2.Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в аккредитованных центрах НП СРО «СтройСвязьТелеком». 3. СМК сертифицирована, но область применения не распространяется на строительство. | 30.12.2011 30.12.2011 20.02.2012 |  | 26.08.2011 |  |
|  | 234 | Общество с ограниченной ответственностью «Симател» | Рубинская Людмила Аркадьевна (342) 212-04-32 С.т. 89027954211 | Булгакова Ж.Л. Ермакова Т.П. | 24.08.11 | отсутствует | Нарушения:1 Не все специалисты(3 человека) не прошли повышении квалификации в области заявленных видов работ. 2. Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в области видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске. 3. В организации отсутствует сертифицированная СМК (представлен приказ о создании и внедрении СМК, в соответствии с которым сертификация запланирована на декабрь 2011г.) 4. В организации не документирована процедура проведения строительного контроля ((элементы строительного контроля описаны в договорах, технических условиях и фактически присутствуют в журнале строительных работ, исполнительной документации, актах на скрытые работы) | 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 |  | 26.08.2011 |  |
|  | 209 | Закрытое акционерное общество «Связь-Сервис» | Леонова Татьяна Семеновна – генеральный директор (495) 187-62-08 (495) 602-86-44 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. | 25.08.11 | СМК не сертифицирована, но находится в процессе разработки (заключен договор № СК-И-24 от 23.06.2011 на разработку СМК с консалтинговой компанией) | Нарушения:1. Заявленные специалисты (7 человек) не прошли повышение квалификации по видам работ, указанным в Свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2.Заявленные специалисты (7 человек) не прошли квалификационную аттестацию в аккредитованных центрах НП СРО «СтройСвязьТелеком». 3. СМК не сертифицирована, но находится в процессе разработки (заключен договор на разработку СМК с консалтинговой компанией) | 30.12.2011 30.12.2011 01.03.2012 |  | 26.08.2011 |  |
|  | 105 | Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Телеком» | Ульянов Александр Николаевич | Булгакова Ж.Л. Ермакова Т.П. | 25.08.11 | СМК сертифицирована, в ОС "Евро-Регистр"№ РОСС. RU.И122.04ЕР/ОС.СМК.00922-09 от 14.09.2009 | Нарушения:1Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) "№ РОСС. RU.И122.04ЕР/ОС.СМК.00922-09 (дата выдачи 14.09.2009, срок действия до 14.09.2012 г.) выдан органом по сертификации систем "Евро-Регистр" «научно-исследовательский центр разработки стандартов», который не признается НП СРО «СтройСвязьТелеком». В связи с многочисленными нарушениями при разработке, составлении и оформлении документации СМК, выявленными экспертами Партнерства в ходе проведения плановых проверок деятельности членов СРО. 2. Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в области видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске (представлен План-график по проведению квалификационной аттестации). 3.В организации не документирована процедура проведения строительного контроля (элементы строительного контроля описаны в Приказе о назначении ответственных лиц за осуществление строительного контроля № 71 от 13.07.2011 и фактически присутствуют в исполнительной документации, актах на скрытые работы) | 01.01.2012 01.12.2011 01.12.2011 |  | 26.08.2011 |  |
|  | 13 | Закрытое акционерное общество «Связь по электролиниям (СЭЛ)» | Егоров Олег Михайлович – генеральный директор (495) 981-29-40 С.т. 89262969033 | Руцкая О.М. Крайденкова Е.Ф. | 30.08.11 | СМК сертифицирована, в СС "Стандарт-Гарант"№ СМК.RU/04.11-2584 от 14.04.2011 | Нарушения:1 В организации не проведена аттестация сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ. | 30.12.2011 |  | 31.08.2011 |  |
|  | 173 | Открытое акционерное общество «Радиофизика» | Кузин Александр Александрович – первый заместитель генерального директора | Булгакова Ж.Л. Сорокин О.Н. | 30.08.11 |  | Нарушения:1 Не проведена квалификационная аттестация всех заявленных сотрудников в области видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2.В организации не документирована процедура проведения строительного контроля. | 01.12.2011 01.10.2011 |  | 31.08.2011 | 23.11.2011 |
|  | 144 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Технологии 21 века» | Лоелль Борис Борисович – генеральный директор | Тюрина М.А. Вайнзоф Л.А. | 16.08.2011 | Договор № СК-И-9 22.02.2011 | Нарушения:1 Специализированное оборудование своевременно не поверяется. 2.Не утверждена процедура строительного контроля. 3.СМК не внедрена и не сертифицирована Замечания: 1унифицированные формы (Т-2) не ведутся на бумажном носителе 2.Не актуализирован перечень нормативно-методической документации | 30.09.2011 30.09.2011 30.12.2011 30.09.2011 30.09.2011 | 1. Устранено 17.10.2011 2.Устранено 17.10.2011 3. Устранено 30.12.2011 1. Устранено 2.Устранено 17.10.2011 | 16.09.2011 |  |
|  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Общество с ограниченной ответственностью «Коммуникации-Строительство-Проектирование» | Брашевецкий Александр Владимирович- ген.директор (495) 681-57-82 | Руцкая О.М. Ермакова Т.П. | 01.09.2011 | отсутствует | Нарушения:1В организации отсутствует сертифицированная СМК 2. Заявленные специалисты, обеспечивающие безопасность выполнения строительных работ, не прошли аттестацию. | 31.12.2011 01.12.2011 |  | 16.09.2011 |  |
|  | 26 | Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехКомплект» | Брашевецкий Александр Владимирович- ген.директор (495) 681-57-82 | Руцкая О.М. Ермакова Т.П. | 01.09.2011 | отсутствует | Нарушения:1 В организации отсутствует сертифицированная СМК 2. Заявленные специалисты, обеспечивающие безопасность выполнения строительных работ, не прошли аттестацию. | 31.12.2011 01.12.2011 |  | 16.09.2011 |  |
|  | 10 | Закрытое акционерное общество «СЕТЬТЕЛЕКОМ» | Евсеева Л.И. Начальник отдела лицензирования | Руцкая О.М. Ермакова Т.П. | 02.09.2011 | Сертификат соответствия № РОСС.RU.ИС39.К00244 |  |  |  | 01.11.2011 |  |
|  | 27 | Закрытое акционерное общество «КОМСЕТ-сервис» | Федорова Татьяна Михайловна - гл.бухгалтер (495) 921-29-14 | Тюрина М.А. Булгакова Ж.Л. Сорокин О.Н. | 05.09.2011 | ОС «СТАНДАРТ-СЕРТ» сертификат № РОСС. RU.ИК 32.К 00091 от 21.07.2011 | Нарушения:1 Документы, подтверждающие проведение аттестации не представлены 2. Не документирована процедура строительного контроля | 30.11.2011 30.09.2011 | 1.Устранено 25.10.2011 2. Устранено 26.09.2011 | 16.09.2011 |  |
|  | 187 | Общество с ограниченной ответственностью «РОЙЛКОМ» | Логутин Вячеслав Тимофеевич (495) 777-47-17 доб.56-89 | Мартышечкина В.Н. Руцкая О.М. | 07.09.2011 | Договор сертификации с ЦССК «Интерэкомс» | Нарушения:1 Заявленные специалисты ( за исключением 4 человек) не прошли повышение квалификации в сроки, установленные предписанием об обязательном устранении нарушений (срок по предписанию до 23.08.2011.) Не представлен План повышения квалификации 2. Не проведена аттестация заявленных работников в сроки, установленные предписанием об обязательном устранении нарушений (срок по предписанию до 23.08.2011. 3. Нарушено требование к минимальной численности работников, обеспечивающих качество и безопасность работ по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов КС (двое из семи сотрудников уволились, замена не произведена) Замечания: 1 В Партнерство своевременно не представлена информация об изменениях в кадровом составе ( в связи с увольнением двух заявленных работников) 2 Не представлены личные дела работников 3. Не представлен график поверки и калибровки оборудования с учетом филиалов 4. Не представлен приказ о назначении ответственных за проведение строительного контроля 5. Не представлены протоколы заседания комиссии по проверке знаний ОТ 6 Система ОТ не учитывает требования безопасности при работе в электроустановках свыше 1000 В. | 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 |  | 16.09.2011 |  |
|  | 23 | Общество с ограниченной ответственностью «Телекоммуникационные технологии и концепции» | Немухин Александр Венадиевич -руководитель технического отдела 8 (903)5709399 | Руцкая О.М. Ермакова Т.П. | 07.09.2011 | ОС ЦССК «Интерэкомс» Серт.№ RU.04ЯЕ.01.К 03107 от 19.07.2010 | Нарушения:1 Своевременно не прошел повышение квалификации заявленный специалист, обеспечивающий безопасность выполнения строительных работ 2. Заявленные специалисты, обеспечивающие безопасность выполнения строительных работ, не прошли аттестацию. Замечания: 1 Журналы по ОТ ведутся с нарушением: страницы журналов не прошиты и не пронумерованы | 07.12.2011 31.12.2011 07.12.2011 | 1.Устранено 03.11.2011 1.Устранено 03.11.2011 | 16.09.2011 |  |
|  | 62 | Общество с ограниченной ответственностью «Оргсвязь» | Шконда Михаил - директор по строительству (812) 606-60-90/91 | Тюрина М.А. Булгакова Ж.Л. Сорокин О.Н. | 08.09.2011 | ООО "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ", серт.№РОСС RU. ИС09. К 00854 от 22.10.2009 г. | Нарушения:1 Документы, подтверждающие проведение аттестации не представлены 2. Не документирована процедура строительного контроля 3. В организации имеется сертифицированная СМК, соответствующая стандарту ИСО 9001-2008 (ООО "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ",Рег.№ РОСС RU.0001.13 ИС09, выдал сертификат соответствия №РОСС RU. ИС09. К 00854 от 22.10.2009 г.) Не представлены: внутренние аудиты, планы аудитов и анализы со стороны руководства. | 30.11.2011 30.09.2011 30.11.2011 |  | 16.09.2011 | 23.11.2011 |
|  | 71 | Общество с ограниченной ответственностью «АТС-Строй-Сервис» | Дубицкий Михаил Викторович - генеральный директор (812) 712-01-06 | Тюрина М.А. Булгакова Ж.Л. Сорокин О.Н. | 09.09.2011 | отсутствует | Нарушения:1 Документы, подтверждающие проведение аттестации не представлены 2. Не документирована процедура строительного контроля 3. В организации отсутствует сертифицированная СМК | 30.11.2011 30.09.2011 23.12.2011 | 27.09.2011 | 16.09.2011 |  |
|  | 19 | Закрытое акционерное общество «Волс-Телеком» | Шленкин Александр Евгеньевич - заместитель генерального директора (985)226-47-17 | Мартышечкина В.Н. Толстой С.Л. | 12.09.2011 |  | Нарушения:1 Не проведена аттестация заявленных работников 2. В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов КС | 31.12.2011 31.12.2011 |  | 26.09.2011 |  |
|  | 135 | Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСерв АС» | Ротанов Василий Ильич - руководитель проекта (903) 676-65-55 | Мартышечкина В.Н. Толстой С.Л. | 13.09.2011 | Область применения смк не распростроняется на производство строительно-монтажных работ, строительный контроль, деятельность по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов КС, в том числе объектов связи. На момент проведения плановой проверки СМК находится в процессе ресертификации | Нарушения:1 23 заявленных работника не прошли повышение квалификации в области работ, включенных в свидетельство о допуске. 2. Не проведена квалификационная аттестация заявленных работников . 3. Область применения смк не распростроняется на производство строительно-монтажных работ, строительный контроль, деятельность по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов КС, в том числе объектов связи. На момент проведения плановой проверки СМК находится в процессе ресертификации. | 31.12.2011 30.04.2012 30.04.2012 |  | 26.09.2011 |  |
|  | 134 | Закрытое акционерное общество «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» | Ротанов Василий Ильич - руководитель проекта (903) 676-65-55 | Мартышечкина В.Н. Толстой С.Л. | 15.09.2011 |  | Нарушения:1. У 7-ми заявленных работников не повышена квалификация в области работ, включенных в свидетельство о допуске. 2. Не проведена квалификационная аттестация заявленных работников . | 31.12.2011 30.04.2012 |  | 26.09.2011 |  |
|  | 18 | Закрытое акционерное общество «ВОЛС-СЕРВИС» | Касьнов Валерий Николаевич - руководитель проекта (903) 726-04-55 | Булгакова Ж.Л. Любимова С.Н. | 15.09.2011 | ОС ЦССК «Интерэкомс» Сертификат № RU.04ЯЕ.01.К03112, срок действия до 26.04.2014 | Нарушения:1Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в области видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске 2. В организации сертифицирована СМК. Сертификат № RU.04ЯЕ.01.К03112, срок действия до 26.04.2014, но отсутствуют записи по внутренним аудитам. | 15.12.2011 15.12.2011 |  | 26.09.2011 |  |
|  | 35 | Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьэлектросвязь» | Березюк Владимир Владимирович - начальник сметно-договорного отдела (3452) 490-992 | Крайденкова Е.Ф. Егорова Л.Г. | 20.09.2011 | TUV NORD от 03.08.2010 | Нет |  |  | 26.09.2011 |  |
|  | 132 | Закрытое акционерное общество «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» | Павлова Лариса Николаевна - заместитель генерального директора (916) 043-97-01 | Руцкая О.М. Ермакова Т.П. Толстой С.Л. | 21.09.2011 | ОС «КОНСЕРСИУМ» серт.№ РОСС RU. 0001.13И К 16 от 15.10.2009 г | Нет |  |  | 26.09.2011 |  |
|  | 33 | Закрытое акционерное общество «ВОКС ИТ» | Сергеев Сергей Николаевич -генеральный директор (495) 362-57-41 | Крайденкова Е.Ф. Егорова Л.Г. | 22.09.2011 | Не сертифицирована СМК | Нарушения:1 Не сертифицирована СМК | 01.12.2011 | Устранено 12.10.2011 | 26.09.2011 |  |
|  | 24 | Общество с ограниченной ответственностью « Связь-Контакт» | Севальнева Ирина Николаевна - заместитель генерального директора (495) 673-51-01 | Булгакова Ж.Л. Любимова С.Н. | 22.09.2011 | ОС «ЕВРО-ГАРАНТ» серт.№ СДС.СМК 0003557-10 от 30.09.2010 Область распространения СМК не в полной мере соответствует видам работ, указанных в Свидетельстве о допуске. Не представлены записи по внутренним аудитам и анализ со стороны руководства. | Нарушения:1 Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в области видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске 2. Область распространения СМК не в полной мере соответствует видам работ, указанных в Свидетельстве о допуске. Не представлены записи по внутренним аудитам и анализ со стороны руководства. | 20.12.2011 20.12.2011 |  | 26.09.2011 |  |
|  | 20 | Общество с ограниченной ответственностью «МБК» | Иванова Екатерина Ивановна 8(495)645-02-48 | Осипова Н.А. Силаева Л.Ю. | 26.09.2011 | СМК сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.Сертификат соответствия № РОСС RU.ИС39.К00257.Выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ЦССК “Интерэкомс”.Срок действия с 18.02.2011 по 18.02.2014 |  |  |  | 01.11.2011 |  |
|  | 41 | Общество с ограниченной ответственностью «РАДИУС-ВИП» | Соболева Наталья Борисовна 8(495)641-04-10 | Осипова Н.А. Силаева Л.Ю. | 27.09.2011 | СМК прошла предсертификационный аудит Органом по сертификации СМК “ЦССК Интерэкомс”на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 | Нарушения 1:На момент проверки выполняются работы по организации строительства (генподряду) не включенные в Свидетельство о допуске 2.Не проведена градация используемого измерительного оборудования на средства измерения и на средства индикации Замечания 1:В форме Т2 отсутствуют записи по повышению квалификации и аттестации. 2.Своевременно не представлена информация в Партнерство об увольнении Рзаева И.Э., заявленного в 24 виде работ (пусконаладочные работы) 3.Программа мер по повышению качества и безопасности работ разработана формально | 30.10.2011 30.10.2011 30.10.2011 30.10.2011 30.10.2011 |  | 17.10.2011 | 23.11.2011 |
|  | 53 | ЗАО « Московский центр новых технологий телекоммуникаций» | Киреев Денис Евгеньевич Тех.Дир. 8(499)550-11-16 | Мартышечкина В.Н. Сорокин О.Н. | 28.09.2011 |  | Нарушения1:У двух работников, обеспечивающих качество и безопасность строительных работ, не повышена квалификация в области строительства 2Не проведена квалификационная аттестация заявленных работников 3.В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов КС. 4.Отсутствует документированная процедура проведения строительного контроля Замечания:1 Не представлены документы, подтверждающие проведение строительного контроля 2.Программа мер по предупреждению причинения вреда вследствие недостатков работ не актуализирована на 2011г,часть мероприятий носит формальный характер. | 28.10.2011 28.10.2011 28.10.2011 28.10.2011 28.10.2011 28.10.2011 | 1. 2. Срок продлен до I квартала 2012 года 3. Срок продлен до 4. Устранено 08.11.2011г. 1.Продлено до следующей проверки 2. Устранено 08.11.2011 | 17.10.2011 | 23.11.2011 |
|  | 32 | Общество с ограниченной ответственностью фирма «АТС-СТРОЙ» | Посеницкая Мария Александровна (495)321-57-39 | Мартышечкина В.Н. Сорокин О.Н. | 29.09.2011 |  | Нарушения 1:Не проведена квалификационная аттестация заявленных работников. | 20.12.2011 |  | 01.11.2011 |  |
|  | 152 | Общество с ограниченной ответственностью «Азиятелеком» | Коммерческий директор Тпорина Валентина Николаевна(3852)229971 | Осипова Н.А. Силаева Л.Ю. | 29.09.2011 | СМК(ОССК “ЦССК Интерэкомс”) | Нарушения 1:Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию 2.Отсутствуют перечень и график поверки используемых средств измерений 3.Ответственный по охране труда не прошел внешнего специализированного обучения и аттестацию по охране труда. | 20.12.2011 20.12.2011 |  | 01.11.2011 |  |
|  |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | ООО «Интеллектуальные технологии в строительстве» («Интехстрой») | Лаевский Павел Александрович-Зам.Генерального директора | Мартышечкина В.Н. Сорокин О.Н. | 04.10.2011 | СМК отсутствует | Нарушения:1 Своевременно не повышена квалификация 5-ти заявленных работников (Сергеев С.Н.,Семин В.А.,Лаевская О.Т.,Агашков В.И.,Широков Г.И.) 2.Отсутствует план повышения квалификации. 3Не проведена квалификационная аттестация заявленных работников. 4.В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ ,которые оказывают влияние на безопасность объектов КС .План разработки и сертификации СМК не выполняется 5.Не выполняются мероприятия, предусмотренные программой мер по предупреждению причинения вреда ,повышению безопасности и качества работ. 6.Отсутствуют копии лицензий образовательных учреждений и учебных программ. 7.Отсутствует договор на аренду помещения. 8.Отсутствует полный реестр нормативно-методической документации. 9.Не документирована процедура строительного контроля. 10.Отсутствует документ, регламентирующий распределение должностных обязанностей и ответственности. 11.Отсутствует документация по охране труда(положение об ОТ, приказ о назначении ответственного по ОТ, журналы по ОТ, протоколы и удостоверения о проверке знаний требований ОТ) 12.Несвоевременно уплачиваются членские взносы. Замечания:1.Не сформирован(отсутствует)реестр поставщиков 2.Не представлены подлинники трудовых книжек Лаевской О.Т.и Крапивина О.Д. 3.Отсутствует план проведения аттестации работников. | 04.12.2011 18.10.2011 04.12.2011 04.12.2011 04.12.2011 04.12.2011 18.10.2011 04.12.2011 04.12.2011 04.12.2011 04.12.2011 04.12.2011 04.12.2011 04.12.2011 18.10.2011 |  | 17.10.2011 | 23.11.2011 |
|  | 67 | Общество с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬПРОМПРОЕКТ» | Шадловский Александр Владимирович.Управляющий проектом 8-962-360-00-33 | Ермакова Т.П. Сорокин О.Н. | 05.10.2011 |  | Нарушения1:На момент проверки не проведена квалификационная аттестация заявленных работников. 2.В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ ,которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. | 05.12.2011 31.12.2011 |  | 17.10.2011 |  |
|  | 4 | Закрытое акционерное общество «Передовые технологии связи» | Менеджер,Павел Чистов | Мартышечкина В.Н Толстой С.Л. | 06.10.2011 | Сертификат соответствия № РОСС RU.И282.04ЦИ00/СМК.00948 | Нарушения 1:Не проведена квалификационная аттестация заявленных работников 2.Система менеджмента качества сертифицирована(орган по сертификации “Центр подготовки нормативно-правовой документации”, сертификат соответствия № РОСС RU.И282.04ЦИ00/СМК.00948,дата выдачи 15 мая 2009г.,срок действия до 15 мая 2012 г.),но область применения СМК не распространяется на все виды работ, включенные в Свидетельство о допуске, отсутствуют записи по внутреннему аудиту СМК за последний год, данные по инспекционному контролю со стороны органа по сертификации, отчет по анализу со стороны руководства. 3.Отсутствуют документы, подтверждающие наличие в организации системы охраны труда(положение по охране труда, инструкции по ОТ, журналы, подтверждающие проведение инструктажей, приказ о создании постоянно действующей комиссии по обучению и проверке знаний по ОТ, протоколы ПДК, удостоверения) Замечания 1:В составах работников по видам работ ,выполняемых на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах КС (20.13,23.33)заявлен один руководитель структурного подразделения вместо двух руководителей структурных подразделений, минимальная численность которых определена требованиями к кадровому составу по данным видам работ 2;Программа мер предупреждения причинения вреда вследствие недостатков работ разработана без учета мероприятий по совершенствованию системы строительного контроля 3:Договор на оказание информационных услуг, поддержке нормативно-методической документации в актуальном состоянии не включает разделы “строительство”, ”связь” | 06.12.2011 06.12.2011 06.12.2011 06.12.2011 06.12.2011 06.12.2011 |  | 17.10.2011 |  |
|  | 61 | Закрытое акционерное общество «Телефон-Сервис» | Балакирев Илья Тихонович,инженер ПТО 8-906-716-40-09 | Ермакова Т.П. Сорокин О.Н. | 06.10.2011 | СМК отсутствует | Нарушения 1:В организации не документирована процедура проведения строительного контроля 2.В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 06.12.2011 21.12.2011 |  | 17.10.2011 |  |
|  | 192 | Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация" | Чигирев Игорь Юрьевич (495)250-74-91 8-916-628-88-10 | Руцкая О.М. Крайденкова Е.Ф. | 11.10.2011 | Сертификат соответствия СМКвыдан ОС “Технопрогресс”№ СДС.ТП.СМ 0256 4-10 от 17.12.2010 | Нарушения 1:Организация осуществляет деятельность по организации строительства без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске 2.Организация получила сертификат соответствия СМК № СДС.ТП.СМ 02564-10 от 07.12.2010 года в Системе добровольной сертификации “Технопрогресс”.Согласно Решению Правления Партнерства от 15 июня 2011 года, НП СРО “СтройСвязьТелеком” считает сертификаты СМК, выданные СДС “ТЕХНОПРОГРЕСС” фиктивными и не признает их в качестве доказательства наличия в организации действующей СМК Замечания: Не все заявленные сотрудники прошли аттестацию по ОТ и ТБ | Все до 31.12. 2011 |  | 17.10.2011 |  |
|  | 95 | Закрытое акционерное общество «ЭФБИ-ТЕЛ» | Курилов Олег Сергеевич.Технический директор 510-62-00 | Мартышечкина В.Н. Толстой С.Л. | 13.10.2011 |  | Нарушения1:Своевременно не повышена квалификация в области видов работ, включенных в свидетельство,2-х заявленных работников (Гусаров А.В.,Карпухин А.Н.) 2.На момент плановой проверки не проведена квалификационная аттестация заявленных работников (Швецов В.П.,Курилов О.С.,Воронин А.Г.,Пичугин К.Г.,Гусаров А.В.,Карпухин А.Н.,Клевцов,Блинов Д.А.)Экспертная группа отмечает, что ЗАО “ЭФБИ-ТЕЛ” 28/09/2011 направлено заявление в Аттестационную комиссию Партнерства на проведение аттестации работников, обеспечивающих безопасность проведения строительных работ 3.Отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. | 20.12.2011 20.12.2011 30.04.2012 |  | 17.10.2011 |  |
|  | 60 | Закрытое акционерное общество «Электронные телекоммуникации» | Ген.Директор Петякшева Тамара Демьяновна 8(495)789-61-97 | Осипова Н.А. Руцкая О.М. | 13.10.2011 | СМК прошла сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 согласно заключенному договору № СК-С-Г-56 от 17.05.2011(ОССК “ЦССК Интерэкомс”) | Нарушения1:Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию 2.В организации не сформирован кадровый резерв основных специалистов, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ 3.В журнале по охране труда не ведутся записи по проведению инструктажа | 25.12.2011 15.11.2011 15.11.2011 |  | 17.10.2011 |  |
|  | 72 | Общество с ограниченной ответственностью «КомплексСтройСервис» | Яковлев Денис Анатолиевич.Ген.Директор +7-963-150-00-50 | Руцкая О.М. Крайденкова | 14.10.2011 | Сертификация планируется в декабре 2011г в ЦССК “Интерэкомс” | Нарушеня1;Не актуализированы формы Т-2 2.Отсутствует план проведения аттестации работников Замечания 1:Не на всех ДИ проставлены даты утверждения | 30.11.2011 30.11.2011 20.11.2011 |  | 17.10.2011 |  |
|  | 139 | Общество с ограниченной ответственностью «Элком +» | Цехановская Мария Сергеевна Зам.ген.дир 8-(3822)522-511 | Силаева Л.Ю Булгакова Ж.Л. Сорокин О.Н. | 17.10.2011 | система менеджмента качества сертифицирована органом по сертификации системы TUV Rheinland InterCert (сертификат соответствия № POCC RU.ИC39.К00258, выдан 01.10.2009г.), но область сертификации СМК не распространяется на строительно-монтажные работы | Нарушения1.заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО «СтройСвязьТелеком» Нарушение2. система менеджмента качества сертифицирована органом по сертификации системы TUV Rheinland InterCert (сертификат соответствия № POCC RU.ИC39.К00258, выдан 01.10.2009г.), но область сертификации СМК не распространяется на строительно-монтажные работы | 20.12.2011 20.12.2011 | 2. Устранено 23.11.2011 | 14.11.2011 |  |
|  | 76 | Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал-Сервис» | Быков Николай Витальевич Ген.дир 8-926-596-76-10 | Ермакова Т.П. Черкасова А.П. | 18.10.2011 | Сертификат соответствия №РОСС RU.3662.04СГТО/СМК.065-11 | Нарушение 1.На момент проверки не проведена квалификационная аттестация заявленных работников. 2.В организации отсутствует Программа мер по предупреждению причинения вреда и возникновения материальной ответственности вследствие недостатка качества работ. Замечание1.Несвоевременно подаются в Партнерство сведения об изменениях в учредительных документах. | 30.12.2011 01.12.2011 постоянно |  | 31.10.2011 |  |
|  | 85 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Связькомплекс» | Ткаченко Ольга Васильевна-инженер СМК 8-913-385-72-76 | Силаева Л.Ю. Булгакова Ж.Л. Сорокин О.Н. | 19.10.2011 | СМК сертифицирована Органом по сертификации СМК-ООО “Новосибирский ЦСМ”(сертификат № РОСС RU.ИС19.Л00174),но область применения СМК не распространяется на строительство | Нарушение1.Сотрудники заявленные по 32 и 33 видовым группам не прошли повышение квалификации по курсу в программу которого входят организация строительства и строительный контроль 2.Заявленные сотрудники(Пройденко В.А.,Шипилев С.А.,Печников А.В.,Торгунаков А.Н.,Уколов С.А.)не прошли повышение квалификации по заявленным видам деятельности 3. СМК сертифицирована Органом по сертификации СМК-ООО “Новосибирский ЦСМ”(сертификат № РОСС RU.ИС19.Л00174),но область применения СМК не распространяется на строительство. 4.Все заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО “СтройСвязьТелеком” | 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 |  | 31.10.2011 |  |
|  | 75 | Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал» | Сурин Виктор Васильевич 8-926-587-42-24 | Ермакова Т.П. Черкасова А.П. | 19.10.2011 | СМК сертифицирована в системе добровольной сертификации “Документ Агент” от 26.04.2011 №РОССRU.3662.04СГТО/СМК.064-11 | Нарушения 1.На момент проверки не проведена квалификационная аттестация заявленных работников 2.В организации отсутствует Программа мер по предупреждению причинения вреда и возникновения материальной ответственности вследствие недостатка качества работ | 30.12.2011 01.12.2011 |  | 31.10.2011 |  |
|  | 216 | Общество с ограниченной ответственностью «Связь Коннект» |  | Тюрина М.А. Вайнзоф Л.А. | 20.10.2011 |  | Нарушеня1 Не все заявленные специалисты прошли квалификационную аттестацию 2.В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 3.В организации не документирована процедура проведения строительного контроля Замечание1.Программа мер по предупреждению причинения вреда вследствие недостатков работ не актуализирована на 2011 г,часть мероприятий носит формальный характер | 23.12.2011 27.01.2012 23.12.2011 23.12.2011 |  | 31.10.2011 |  |
|  | 92 | Открытое акционерное общество «Салют» | Баданов Василий Федорович зам.нач.пто (383)226-94-11 | Силаева Л.Ю Булгакова Ж.Л. Сорокин О.Н | 20.10.2011 | СМК системы “Стандарт-Тест”-“Современные технологии”(регистрационный № СТ СЕРТ.RU04ВС.С.01930/02157 от 30.08.2011) | Нарушение1.Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО “СтройСвязьТелеком” | 30.12.2011 |  | 31.10.2011 |  |
|  | 79 | Общество с ограниченной ответственностью «Телеком Нетворкс» | Александр Улбутов (495)982-39-09 доб 5003 | Осипова Н.А. Любимова С.Н | 20.10.2011 | Сертификат соответствия СМК выдан Органом по сертификации АНО “НТЦ “ТЕХНОПРОГРЕСС” Сертификат № СДС.ТП.СМ.02748-10 от 29.12.2010 г.,т.к.согласно Решению Правления Партнерства от 15 июня 2011 г.,НП СРО “СтройСвязьТелеком”считает сертификаты соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008,выданные АНО “Научно-Технический Центр “Технопрогресс” недействительными | Нарушение1.Сертификат соответствия СМК выдан Органом по сертификации АНО “НТЦ “ТЕХНОПРОГРЕСС” Сертификат № СДС.ТП.СМ.02748-10 от 29.12.2010 г.,т.к.согласно Решению Правления Партнерства от 15 июня 2011 г.,НП СРО “СтройСвязьТелеком”считает сертификаты соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008,выданные АНО “Научно-Технический Центр “Технопрогресс” недействительными 2.В организации не документирована процедура проведения строительного контроля. 3.На момент проверки отсутствовали журналы по охране труда. Замечание 1.В форме Т2 отсутствуют записи по повышению квалификации и аттестации. 2.В организации отсутствует график проверки оборудования. | 25.12.2011 25.12.2011 25.12.2011 25.12.2011 |  | 31.10.2011 |  |
|  | 194 | Закрытое акционерное общество «СимбирскСвязьСервис» |  | Цыганков П.И. Смирнов С.П. | 20.10.2011 | Сертифицирована в системе добровольной сертификации ПРОМТЕСТ | Нарушения 1.Не проведена квалификационная аттестация сотрудников по заявленным видам работ 2.Сотрудники,заявленные по виду работ 33.8. не прошли повышение квалификации по программе, в содержание которой входит организация строительства или строительный контроль 3.Нет оригиналов трудовых книжек на двух сотрудников: Селиков Е.А. и Алексеев Б.В. 4.Не представлены документы о допуске сотрудников к работам на высоте и к работам по устройству сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ и до 500 кВ 5.Не заключен договор с органом по сертификации систем менеджмента о проведении инспекционного контроля СМК, сертифицированной 13.11.2010г. 6.Не представлены документы, подтверждающие проведение внутренних аудитов СМК и анализу СМК со стороны руководства Замечания 1Приказом от 12.10.2009г. ответственным представителем руководства по качеству назначен Главный инженер проекта Устинов А.П., уволившийся в июне 2011г.Новый представитель по качеству приказом не назначен. 2.Отсутствуют документы, подтверждающие выполнение мероприятий, предусмотренных Программой мер по предупреждению вреда, возникновения материальной ответственности вследствие недостатков работ ЗАО “СимбирскСвязьСервис” на на 2011г. 3.Отсутствуют документы, подтверждающие проверку знаний работников по охране труда и технике безопасности. | 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 |  | 31.10.2011 |  |
|  | 88 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-Сигнал» | Добрынин Владимир Викторович технический директор (383)315-40-99 | Силаева Л.Ю. Булгакова Ж.Л. Сорокин О.Н. | 21.10.2011 | СМК “ЦССК Интерэкомс”(Сертификат соответствия № РОСС RU.ИС39.К00258,выдан 01.03.2011) | Нарушение 1.Все заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО “СтройСвязьТелеком” 2.Отсутствуют журналы по охране труда | 21.12.2011 21.12.2011 |  | 31.10.2011 |  |
|  | 80 | Общество с ограниченной ответственностью «ТелСтройГрупп» |  | Цыганков П.И. Смирнов С.П | 21.10.2011 |  | Нарушения 1.Не проведена квалификационная аттестация сотрудников по заявленным видам работ. 2.Не представлены документы, подтверждающие функционирование СМК: внутренние аудиты СМК и анализ СМК со стороны руководства не проводятся. Замечания1.В программу мер по повышению безопасности и качества работ ООО “ТелСтройГрупп” на 2011 г. Не включены мероприятия по обеспечению строительного контроля и функционированию СМК. | 30.01.12 30.01.12 30.01.12 |  | 31.10.2011 |  |
|  | 130 | Общество с ограниченной ответственностью «Новые сервисные технологии» | Бурова Елена Викторовна,руководитель по качеству (495)956-33-11 | Мартышечкина В.Н. Сидоров Е.С. | 26.10.2011 | СМК №РОСС RU.ИК01.К00124 | Нарушение 1.На момент проверки не повышена квалификация в области видов работ, включенных в свидетельство, следующих заявленных работников: Шувалов Р.А.,Коваленко С.О.,Быков А.Г.,Данилов С.И.,Коробейникова Ю.Г.,Харина А.В. 2. На момент проверки не проведена квалификационная аттестация заявленных работников: Пескова О.А., Потапович Е.Ю., Стародумов О.В., Громов А.С., Шувалов Р.А., Коваленко С.О., Быков А.Г., Данилов С.И., Коробейникова Ю.Г., Харина А.В. 3. Система менеджмента качества сертифицирована (в системе сертификации ГОСТ Р, орган по сертификации АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники», сертификат № РОСС RU.ИК01.К00124, срок действия с 19.01.2011 г. до 19.01.2014 г.), но область применения сертификата не распространяется на работы по устройству бетонных и железобетонных конструкций, работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). | 26.12.2011 26.12.2011 26.12.2011 |  | 31.10.2011 |  |
|  |  | НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительство телефонных сооружений» | Гудзик Наталья Юрьевна 8-916-587-77-12 | Крайденкова Е.Ф. Сорокин О.Н | 02.11.2011 |  | Нарушения1В организации не проведена квалификационная аттестация сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ 2. В организации не проведено повышение квалификации сотрудника, обеспечивающего безопасность выполнения строительных работ 3.В организации не документирована процедура проведения строительного контроля Замечания 1Отсутствуют копии учебных программ повышения квалификации сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ. 2 Не представлены журналы регистрации вводного инструктажа и регистрации инструктажа на рабочем месте. 3. Не представлены оригиналы трудовых книжек сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ. | 01.02.2012 23.12.2011 23.12.2011 |  | 14.11.2011 |  |
|  | 93 | Закрытое акционерное общество «Сити-Телеком» | Кузнецов Анатолий Викторович | Крайденкова Е.Ф. Сорокин О.Н Стегниенко Л.К | 03.11.2011 | отсутствует | 1В организации не проведена квалификационная аттестация сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ 2.В организации отсутствует система менеджмента качества. 3. В организации не документирована процедура проведения строительного контроля 4. В организации не разработана Программа мер по повышению качества и безопасности работ на 2011 г. Замечания1. Повышение квалификации сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ, проведена не по профилю заявленных видов работ. 2. Не представлены свидетельства о поверке средств измерений. 3. Отсутствуют копии учебных программ повышения квалификации сотрудников, | 01.02.2012 30.03.2012 23.12.2011 03.12.2011 | 3.Устранено 18.11.2011 4.Усттранено 18.11.2011 | 14.11.2011 |  |
|  | 169 | Общество с ограниченной ответственностью «МПТ-Сервис проект» | Красовская Е.Г. Зам ген директора. 8-916-670-60-23 | Руцкая О.М. Любимова С.Н. | 03.11.2011 | ЦССК “Интерэкомс” № РОСС.RU.ИС39.К00269 | нет |  |  | 14.11.2011 |  |
|  | 178 | Закрытое акционерное общество «МПТ-сервис» | Красовская Е.Г. Зам ген директора. 8-916-670-60-23 | Руцкая О.М. Любимова С.Н | 03.11.2011 | ЦССК “Интерэкомс” № РОСС.RU.ИС39.К00269 | нет |  |  | 14.11.2011 |  |
|  | 51 | Общество с ограниченной ответственностью «АРД Сатком Сервис» | Макеева Л.В. Зам.гл.бух 416-06-14 416-06-18 | Стегниенко Л.К. Ермакова Т.П. | 08.11.2011 |  | Нарушение1.На момент проверки не проведена квалификационная аттестация заявленных работников 2.В организации отсутствуют свидетельства, подтверждающие сертификацию и функционирование СМК (выдан сертификат соответствия № СДС.ТП.СМ.02632-10 от 16 декабря 2010 г. Органом по сертификации АНО “Научно-Технический Центр “Технопрогресс”) 3.Не документирована процедура проведения строительного контроля 4.На момент проверки не представлен журнал вводного инструктажа по ОТ и протоколы проверки знаний требований по ОТ заявленных работников. 5.На момент проверки менеджер Хахалев П.В., назначенный ответственным за организацию работы по охране труда, не прошел обучение охране труда в специализированном учебном заведении 6.В Программе мер по предупреждению причинения вреда нет отметок о выполнении запланированных мероприятий. Замечания1.Отсутствуют лицензии и программы обучения учебного заведения,проводившего повышение квалификации/Требования к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ,п.2.3 2.Несоответствие в названии должностей заявленных работников в Трудовых книжках и в форме №4 | 01.02.2012 01.02.2012 01.02.2012 01.02.2012 01.02.2012 01.02.2012 02.02.2012 02.02.2012 |  | 14.11.2011 |  |
|  | 99 | Общество с ограниченной ответственностью "Аваланд Системная Интеграция" | Мезин Владимир Юрьевич 8-916-684-65-26 | Руцкая О.М. Любимова С.Н. | 8.11.2011 | Нет. | Нарушения 1. В организации отсутствует сертифицированная система менеджмента качества 2.Заявленные специалисты не прошли аттестацию 3.В организации не документирована процедура проведения строительного контроля | 30.04.2012 31.01.2012 29.02.2012 |  | 14.11.2011 |  |
|  | 47 | Общество с ограниченной ответственностью «ВИТА-Сервис» | Королев В.С. Дир.по кач-ву 495-225-94-61 | Тюрина М.А. Саргсян Л.А. | 9.11.2011 | СМК ЦССК Интерэкомс | Замечание1 В организации не актуализированы инструкции и положение о распределении обязанностей руководителей и специалистов по ОТ и ТБ | 29.122011 |  | 28.11.2011 |  |
|  | 118 | Общество с ограниченной ответственностью "Экспател" | Черных Ирина Сергеевна 8-926-335-35-59 | Булгакова Ж.Л. Ермакова Т.П. | 14.11.2011 | СМК нет, заключен договор №СК-И-31 от 10.09.2011 с ООО НИИ Интерэкомс | Нарушение 1.Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО “СтройСвязьТелеком” Нарушение2.СМК не разработана, но заключен договор на оказание информационно-консультационных услуг по разработке и внедрению, подготовке к сертификации № СК-И-31 от 10.09.2011г. с ООО “НИИ Интерэкомс” | 28.02.2012 28.02.2012 | 1.Устранено 18.11.2011г. | 28.11.2011 |  |
|  | 136 | Общество с ограниченной ответственностью «Резерв Телеком» | Суворов Олег Сергеевич 8-925-804-80-93 | Силаева Л.Ю Гаврюшина Е.В. | 15.11.2011 | Отсутствует сертификат соответствия на систему менеджмента качества;в организации имеется приказ №011 от 04.02.2011г. “О разработке СМК” | Нарушение1. Заявленные специалисты(Котов А.В.,Шерекин А.В.)не прошли повышение квалификации по видам работ, указанных в Свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Нарушение 2. Все заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО “СтройСвязьТелеком” Нарушение 3. Отсутствует сертификат соответствия на систему менеджмента качества; в организации имеется приказ №011 от 04.02.2011г. “О разработке СМК”, назначен представитель руководства по качеству, который прошел соответствующее обучение; разработаны отдельные процедуры на ключевые процессы(“Управление качеством строительно-монтажных работ”),ведется дальнейшая разработка документации | 20.12.2011 30.03.2012 30.03.2012 |  | 28.11.2011 |  |
|  | 22 | Общество с ограниченной ответственностью «ОМИКС-М» | Григорян Дмитрий Григорьевич 783-41-24 | Булгакова Ж.Л. Любимова С.Н. | 15.11.2011 | Отсутствует | Нарушение 1.На момент проверки численность заявленных работников не соответствует требованиям к получению Свидетельства о допуске. Нарушение2.Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО “СтройСвязьТелеком” Нарушение3.В организации нет системы менеджмента качества Нарушение4.Отсутствует Реестр нормативно-методической документации, необходимый для осуществления заявленных видов работ и процедура ведения фонда НМД Нарушение5.Не документирована процедура строительного контроля Нарушение 6.Отсутствуют должностные инструкции на заявленных сотрудников Нарушение7.Журналы по ОТ и ТБ не прошиты,не пронумерованы Нарушение8..Отсутствует журнал по проверке знаний в области ОТ и ТБ Нарушение9.Программа мер по предупреждению причинения вреда не разработана | 29.02.2012 30.04.2012 31.05.2012 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 |  | 28.11.2011 |  |
|  | 160 | Закрытое акционерное общество «ПРЕМИУМ ТЕЛЕКОМ» | Темитниенко Анна Сергеевна Юрист (495)755-6501 | Силаева Л.Ю. Гаврюшина Е.В. | 16.11.2011 | СМК сертифицирована СМК “ЦССК “Интерэкомс” № RU.04 ЯЕ.01.К03109,выдан 02.10.2010 | Нарушение1. Специалисты прошли профессиональную аттестацию внутри организации в соответствии с утвержденным планом аттестации, но заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО “СтройСвязьТелеком” | 30.01.2012 |  | 28.11.2011 |  |
|  | 129 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТЕЛЕКОP» | Егорова Светлана Анатолиевна 8-(496)573-62-15 | Силаева Л.Ю. Гаврюшина Е.В. | 17.11.2011 | нет | - Нарушение 1.Заявленные специалисты (Акимов А.Ю.,Захаров С.В.,Летичевский А.В.,Шалимов В.С.,Лейченко И.А.,Котельницкий Г.Э.) не прошли повышение квалификации в области работ по организации строительства, указанных в Свидетельстве о допуске к работам. - Нарушение2. - Все заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО “СтройСвязьТелеком” - Нарушение3 - В организации нет СМК | 30.12.2011 30.12.2011 30.03.2012 |  | 28.11.2011 |  |
|  | 6 | Закрытое акционерное общество «Винко-Т» | Карасев Н.С. Ком.директор 8-(812)324-25-66 | Осипова Н.А. Саргсян Л.А. | 17.11.2011 | СМК прошла инспекционный контроль в “ЦССК “Интерэкомс | - Нарушение1 - Внутренние аудиты проводятся поверхностно: в листах регистрации несоответствий не указываются внутренние документы, которые участвуют в процессе выполнения работ, оказывающих влияние на безопасность и качество работ. - Нарушение2.В представленном отчете по анализу ИСМ со стороны руководства указаны не все входные данные для анализа. - Нарушение 3.Не прошли квалификационную аттестацию:Карасев Н.С.,Гаврик С.В.,Рябинкина Е.А. - Н | 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 |  | 28.11.2011 |  |
|  | 161 | Закрытое акционерное общество «РАСКОМ» | Владимир Нуприк (812)3039171 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. Владимирова Н.В. | 17.11.2011 | Разрабатывается СМК в “ЦССК “Интерэкомс” | - Нарушения1.В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность выполнения строительных работ - Нарушение2.Не проведена аттестация сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ | 1 квартал 2013 Май 2012 г. |  | 28.11.2011 |  |
|  | 183 | Закрытое акционерное общество «Белтел» | Матусевич М.А. (812)303-91-20 | Руцкая О.М. ВладимироваН. Сорокин О.Н | 17.11.2011 | СМК сертифицирована в ООО “ТЕСТ-С.ПЕТЕРБУРГ” № РОСС.RU.ИС09.К01202 от 06.07.2011г. | - Нарушение1.Своевременно не повышена квалификация сотрудника, обеспечивающего безопасность строительных работ(Чирков А.В.) - Нарушение2.Отсутствует аттестация сотрудников, обеспечивающих безопасность строительных работ. | 28.12.2011 28.12.2011 |  | 28.11.2011 |  |
|  | 142 | Закрытое акционерное общество «ТКТ-Строй» | Сираканян Р.Н. Ген.дир. (812)926-60-23 | Руцкая О.М. Владимирова Н.В. Сорокин О.Н. | 18.11.2011 | СМК. Сертификат соответствия № СДС.ТП.СМ.02700-10 от 22.12.2010 выдан АНО “НТЦ ТЕХНОПРОГРЕСС”.Сертификат является Фиктивным | - Нарушение1.Своевременно не повышена квалификация сотрудников, обеспечивающих безопасность строительных работ - Нарушение2.Отсутствует аттестация сотрудников, обеспечивающих безопасность строительных работ. - Нарушение3.В организации сертифицирована СМК. Сертификат соответствия № СДС.ТП.СМ.02700-10 от 22.12.2010 выдан АНО “НТЦ ТЕХНОПРОГРЕСС”. Решением Правления Партнерства от 15.06.2011г.НП СРО “СтройСвязьТелеком”считает Сертификаты соответствия СМК, выданные организациям-членам Партнерства органами по сертификации СМК, зарегистрированными в Системе добровольной сертификации “ТЕХНОПРОГРЕСС”(рег.номер РОСС.RU.RU.293.04ТХ00) фиктивными и не признает их в качестве доказательства в организации действующей СМК | 28.12.2011 28.12.2011 30.05.2012 |  | 28.11.2011 |  |
|  | 221 | Общество с ограниченной ответственностью «Алстрим Энерго» | Лобанов П.Г. Ген.дир. (812)320-86-66 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. Владимирова Н.В. | 18.11.2011 | ООО “РЕГИСТР СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА”№ РОСС RU.3722.04.РСМ0042 | - Нарушение1.СМК сертифицирована (Система добровольной сертификации систем менеджмента “РСМ-Серт”,Орган по сертификации систем менеджмента ООО “РЕГИСТР СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА “,сертификат №РОСС RU.3722.04РСМ0042 от 03.10.2011г.,область сертификации совпадает с видами работ, заявленными в свидетельстве о допуске),но при этом - -отсутствуют записи по Внутреннему аудиту за 2011г. - -нет Акта по сертификационному аудиту со стороны Органа по сертификации - -нет Отчета по анализу СМК со стороны руководства - Нарушение2.Не проведена аттестация сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ - Нарушение3.Не документирована процедура проведения строительного контроля - Замечание 1.Отсутствует график проверки оборудования | 1 квартал 2012г. 1 квартал 2012г. 1 квартал 2012г. 31.12.2011г. |  | 28.11.2011 |  |
|  | 56 | Общество с ограниченной ответственностью Проиводственно-коммерческое предприятие «ИМПУЛЬС» | Симошина Елена Владимировна .Нач.отд.кадров. 8-963-624-18-61 | Руцкая О.М. Стегниенко Л.К. Ермакова Т.П. | 21.11.2011 | СМК ЦССК “Интерэкомс”№RU.04ЯЕ 00.К03096 от 29.09.2010 | - Нарушение1. - На момент проверки не все заявленные работники прошли повышение квалификации. - Нарушение2. - На момент проверки не проведена квалификационная аттестация заявленных работников - Нарушение3. - На момент проверки не представлены журналы по ОТ и документы, подтверждающие наличие аттестованных специалистов по ОТ. - Нарушение4. - На момент проверки отсутствует Программа мер по предупреждению причинения вреда, возникновения материальной ответственности вследствие недостатков работ и низкого качества работ. - Замечание 1 - Отсутствует приказ о назначении ответственного за строительный контроль - Замечание2 - В плане повышения квалификации не предусмотрена графа о выполнении | 21.02.2012 21.02.2012 21.02.2012 21.01.2012 21.01.2012 21.01.2012 |  | 28.11.2011 |  |
|  | 148 | Закрытое акционерное общество «Ривьера» | Азаренок Игорь Евгеньевич Исп.дир 8-902-281-93-91 | Мартышечкина В.Н. Толстой С.Л. | 22.11.2011 |  | - Нарушение1 Квалификация двух работников по программе, включающей обучение строительному контролю или управлению строительством (Карпунин И.В., Марков В.Г.), своевременно не повышена - Нарушение2 - Отсутствует аттестация сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ (Евгеньев А.С., Карпунин И.В., Марков В.Г., Абрамов В.Л.) - Нарушение3 - Система менеджмента качества сертифицирована в системе добровольной сертификации «ТЕХНОПРОГРЕСС», орган по сертификации АНО «Научно-технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС», сертификат № СДС.ТП.СМ.02453-10, срок действия с 26.11.2010 г. до 26.11.2013 г. Отсутствуют записи по аудиту со стороны органа сертификации, внутренним аудитам за последний год, отчёт по анализу со стороны руководства - Замечание1 - Отсутствует график поверки оборудования - Замечание2 - Не разработана Программа мер по повышению безопасности и качества работ на 2011-2012 гг - Замечание3 - Не разработано Положение по проведению строительного контроля в организации | 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 |  | 28.11.2011 |  |
|  | 115 | Открытое акционерное общество «РТКомм.РУ» | Савенкова Марина Анатолиевна Нач.деп развития | Руцкая О.М. Стегниенко Л.К. Ермакова Т.П. | 22.11.2011 | СМК ЦССК Интерэкомс №РОСС RU.ИС39.К00275 от 17.06.2011 | - Нарушение1. - На момент проверки один из заявленных работников не прошел повышение квалификации(согласно представленному плану повышение квалификации намечено на декабрь 2011г.) - Нарушение 2 - На момент проверки не проведена квалификационная аттестация заявленных работников - Нарушение3. - На момент проверки не представлены документы, подтверждающие наличие аттестованных специалистов по ОТ - Замечание1 - Не своевременно подаются сведения в НП СРО “СтройСвязьТелеком” об изменениях в учредительных документах. Представить в Партнерство информационное письмо с приложением копий соответствующих документов. - Замечание 2. - В СМК-22 есть элементы алгоритма процедуры строительного контроля, представленные в разных разделах процедуры строительства объектов сети, но отсутствует выделенная процедура строительного контроля. | 22.02.2012 22.02.2012 22.02.2012 22.12.2011 22.01.2012 |  | 28.11.2011 |  |
|  | 284 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад» | Анаичев Евгений Николаевич (8843)295-36-08 | Силаева Л.Ю. Тюрина М.А. | 22.11.2011 |  | - Нарушение1 - Гатауллин И.Ф. не прошел повышение квалификации по организации строительства - Нарушение2 - все заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО «СтройСвязьТелеком» - Нарушение3 - Система менеджмента качества сертифицирована в добровольной системе сертификации систем менеджмента, работ и услуг «Стандарт-Гарант» органом по сертификации «Экспертно-правовой центр по сертификации «ГАРАНТ» (сертификат соответствия № 2400, выдан 30.09.2010г.), но область сертификации не распространяется на организацию строительства (генподряд) | 20.12.2011 26.02.2012 30.12.2011 |  | 28.11.2011 |  |
|  | 70 | Общество с ограниченной ответственностью «Алмитек» | Мысов Михаил Владимирович. 8-916-685-96-10 | Крайденкова Е.Ф. Руцкая О.М. Агаджанян А.А. | 22.11.2011 | отсутствует | - Нарушение1 - СМК разрабатывается но не сертифицирована - Нарушение2 - Не проведена аттестация сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ - Замечание 1 - Назначенный ответственный по ОТ и ТБ не аттестован по ОТ и ТБ | 1 квартал 2012г. 1 квартал 2012г. 1 квартал 2012г. |  | 28.11.2011 |  |
|  | 137 | Открытое акционерное общество «Таттелеком» | Нутфуллин Фанис Фаизович | Силаева Л.Ю. Тюрина М.А. | 23.11.2011 | Система менеджмента качества сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р органом по сертификации СМК ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «ТЕСТ-ТАТАРСТАН» (сертификат соответствия № POCC RU.ИС66. К00178, выдан 06.06.2011г.) | - Нарушение1 - Заявленные специалисты не прошли повышение квалификации по программе, в состав которой входят вопросы организации или управления строительством - Нарушение2 - Все заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО «СтройСвязьТелеком» - Нарушение3 - Система менеджмента качества сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р органом по сертификации СМК ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «ТЕСТ-ТАТАРСТАН» (сертификат соответствия № POCC RU.ИС66. К00178, выдан 06.06.2011г.), но область применения СМК не распространяется на строительство (организация строительства, строительный контроль) - Нарушение4 - не разработана программа мер по повышению качества и безопасности работ | 30.01.2012 20.02.2012 30.04.2012 30.11.2011 |  | 28.11.2011 |  |
|  | 140 | Закрытое акционерное общество «Центрсвязьинформ» | Демидов Константин Вячеславович (495)782-00-44 | Мартышечкина В.Н. Толстой С.Л. | 24.11.2011 | СМК ЦССК Интерэкомс RU.04ЯЕ.01.К03115 от 19.09.2011 | - Нарушение1 - Своевременно не оплачен членский взнос за 4 квартал 2011г. - Нарушение2. - Отсутствует реестр НМД - Нарушение3 - Отсутствует журнал по ОТ | 10.12.2011 20.12.2011 31.01.2012 |  | 28.11.2011 |  |
|  | 143 | Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Цифровые технологии» | Демидов Константин Вячеславович (495)782-00-44 | Мартышечкина В.Н. Толстой С.Л. | 25.11.2011 | СМК в системе “EURORUS”,орган ЗАО “ИНФОБИЗНЕС”,№СДС.ЕР.СМ.00313-10,срок с 29.06.2010 по 22.05.2012 | - отсутствуют |  |  | 28.11.2011 |  |
|  | 21 | Закрытое акционерное общество «Вимком Оптик ТС» | Кляпин Роберт Стефенович (495)737-37-57 | Крайденкова Е.Ф. Руцкая О.М. | 29.11.2011 | СМК ЦССК Интерэкомс № РОСС RU.0001.13ИС39 | - Нарушение1 - Не представлены сведения о выполнении Программы мер по повышению безопасности и качества работ | 25.12.2011 |  | 29.11.2011 |  |
|  | 66 | Закрытое акционерное общество «ПРЕМИУМ ИНФО ПРОЕКТ» | Матусевич Игорь Игнатьевич 8-919-784-92-90 | Ермакова Т.П. Сидоров Е.С. | 30.11.2011 | Ассоциация по сертификации “Русский Регистр” №10.889.026 | - Нарушение1. - Не прошли повышение квалификации 3 сотрудника, обеспечивающие безопасность выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ-Козлов В.В.,Елчин Н.Н.,Кленин С.Е. - Нарушение2. - Не проведена аттестация 10 сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ | 1 квартал 2012 г 1 квартал 2012 года |  | 30.11.2011 |  |

Эксперт Центра контроля деятельности организаций

НП «СРО «СтройСвязьТелеком»								                                                                        А. А. Агаджанян

«_______»______________________2011 года