Разъяснения содержания отдельных видов работ приказа Минрегиона России  от 30.12.2009 № 624

1. По видам работ в действующей редакции приказа Минрегиона России от 30.12.2009 № 624

| № п/п | Наименование вида работ в соответствии с приказом № 624 | Разъяснения и основания по содержанию рассматриваемого вида работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Описание содержания рассматриваемого вида работ (коды по ОКВЭД - ОКДП) (классификатор видов продукции и услуг) | Коды ОКВЭД, при их наличии, соответствующие выполняемым работам (классификатор видов экономической деятельности) | Перечень нормативно-правовой базы, на основании которой выполняются данные работы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений. 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений | Выборка работ по устройству систем электросвязи: 4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления 4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках 4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 4530275 Затягивание и прокладка проводов 4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков 4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно - разрывного пункта на опорах и крышах зданий 4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей 4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных устройств 4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой 4530645 Установка электрических приборов 4530651 Установка заземлителей 4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов 4530658 Прокладка внутренней электропроводки 4530728 Монтаж оборудования оптического и точной механики 4530734 Монтаж оборудования устройств электропитающих и кабельных 4530740 Монтаж оборудования связи 4530741 Монтаж телефонных станций и коммутаторов ЦБ, МБ, диспетчерской, междугородной и учрежденческой связи 4530743 Монтаж телефонных станций сельской связи с проверкой и настройкой 4530744 Монтаж каркасов штативов с ограждающими устройствами, освещением и сигнализацией 4530745 Монтаж оборудования телефонных станций, включая аппаратуру высокочастотной связи 4530746 Монтаж радиостанций 4530747 Монтаж оборудования радиобюро, радиостанций, радиотрансляционных узлов 4530748 Монтаж антенных устройств с сопутствующими работами и настройкой 4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных 4530767 Прокладка проводов станционных, волноводных 4530768 Прокладка фидерных линий и волноводов 4530781 Установка приборов 4530782 Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров 4530783 Установка аппаратуры оперативного контроля и управления, сбора и передачи исходной информации | 45.31 «Производство электромонтажных работ. Эта группировка включает: - монтаж в зданиях и других строительных объектах: - электропроводов, электроарматуры и электроприборов; - электропроводок для телекоммуникационных систем (систем электросвязи); - систем электрического отопления, включая электрические солнечные батареи (коллекторы) - радио- и телевизионных антенн; - систем пожарной сигнализации; - систем противовзломной (охранной) сигнализации - лифтов и эскалаторов - молниеотводов и т.п.; 45.21.4 «Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы»; | Федеральные законы № 190 от 29.12.2004 №126-ФЗ от 27.07.06 №284-ФЗ от 30.12.2009 Постановления Правительства Российской Федерации (ППРФ) ППРФ от 21.06.2010 № 468 ППРФ от 09.11.2004 № 610 Приказы министерств: Приказ Минсвязи РФ № 113 от 09.09.2002 г. Приказ Минсвязи РФ от 08.08.2005 № 97 Национальные стандарты (ГОСТ) ГОСТ 21.406-88 СПДС. ГОСТ Р 21.1703-2000 СПДС. ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ Р50571.3097 ГОСТ 12.3.032084 ГОСТ Р МЭК 793-193 01-01.1995 ГОСТ 23587-79 ГОСТ 464-79 СНиП СНиП 2.04.09-84 СНиП 3.05.06-85 СНиП 3.05.07-85 СП 11-110-99 СНиП 12-03-2001 СНиП 12-04-2002 СНиП 21-01-97 СНиП 23-03-2003 СНиП 23-05-95 СНиП 111-4-80 (2000) СП 31-110-2003 СанПиН СанПиН 2.1.2.1002-00 СанПиН 2.1.7.1322-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.4.1191-03 Ведомственные документы (РД и ОСТы) РД 34.21.122-87 РД 45.064-99 ВСН 604-III-87 ВСН 600-IV-87 ВСН 601-92 ВСН 604-III-87 ОСТ 45.90-96 ОСТ 45.169-2000 ОСТ 45.178-2001 ПУЭ – 1998 ПОТ Р М-016-2001 ВНТП 211-93 ВНТП 212-93 ВНТП 213-93 Единые расчетные нормы ФЕР-2001 Сборник 34 ЕНиР Общая часть. |  |
| 2 | 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <*> | 4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления 4520105 Монтаж конструкций кабин из трехслойных алюминиевых панелей для радиорелейных линий 4520109 Монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, антенных систем 4530112 Устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, установкой люков и кронштейнов 4530121 Устройство основания и якорей деревянных под радиомачты 4530122 Устройство основания и якорей бетонных и железобетонных под радиомачты 4530123 Устройство комплексов оснований и якорей для мачт 4530124 Устройство блочных или свайных фундаментов под стальные опоры контактной сети 4530125 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки деревянных 4530126 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки железобетонных 4530127 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ радиомачт и радиобашен стальных 4530128 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации деревянных 4530129 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации железобетонных 4530131 Установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб 4530132 Установка к опорам железобетонных плит, ригелей и анкеров с оттяжками, приставок 4530133 Установка и крепление на опорах линий связи и радиотрансляционных сетей деревянных или стальных траверс 4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических 4530135 Установка к опорам подкосов и приставок деревянных 4530137 Установка радиомачт деревянных 4530138 Установка радиомачт железобетонных 4530139 Установка радиомачт из асбестоцементных труб 4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления 4530159 Устройство заземления деревянных опор и типового контура заземления 4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью 4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 4530275 Затягивание и прокладка проводов 4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах 4530292 Подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и радиофикации 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных 4530767 Прокладка проводов станционных, волноводных 4530768 Прокладка фидерных линий и волноводов | 45.21.3 «Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи»; 45.21.4 «Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы»; 45.21.7 «Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций. Эта группировка включает: - монтаж зданий и сооружений всех типов из сборных конструкций; 45.25 «Производство прочих строительных работ. Эта группировка включает: - строительную деятельность, специализированную в одном направлении, общем для различных видов зданий и сооружений, и требующую специальной квалификации и оборудования»; 45.25.4 «Монтаж металлических строительных конструкций»; 45.31 «Производство электромонтажных работ. Эта группировка включает: - монтаж в зданиях и других строительных объектах: - электропроводов, электроарматуры и электроприборов; - электропроводок для телекоммуникационных систем (систем электросвязи); - систем электрического отопления, включая электрические солнечные батареи (коллекторы) - радио- и телевизионных антенн; - систем пожарной сигнализации; - систем противовзломной (охранной) сигнализации - лифтов и эскалаторов - молниеотводов и т.п.; | Федеральные законы № 190 от 29.12.2004 №126-ФЗ от 27.07.06 №284-ФЗ от 30.12.2009 Постановления Правительства Российской Федерации (ППРФ) ППРФ от 21.06.2010 № 468 ППРФ от 09.11.2004 № 610 ППРФ от 28.03.2005 № 161 ППРФ от 05.06.1994 № 643 ППРФ от 25.06.2009 N 532 Приказы министерств: Приказ Минсвязи РФ № 113 от 09.09.2002 г. Приказ Минсвязи РФ от 08.08.2005 № 97 Приказ Минсвязи РФ от 13.03.2007 № 32 Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 19.06.2007 № 68 Национальные стандарты (ГОСТ) ГОСТ 21.406-88 СПДС. ГОСТ Р 21.1703-2000 СПДС. ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ Р50571.3097 ГОСТ 12.3.032084 ГОСТ Р МЭК 793-193 01-01.1995 ГОСТ 23587-79 ГОСТ 464-79 ГОСТ 27751-88 СНиП СНиП 1.04.03-85 СНиП 2.04.09-84 СНиП 2.08.02-89 СНиП 3.01.01-85 СНиП 3.01.03-84 СНиП 3.02.01-87. СНиП 3.05.06-85 СНиП 3.05.07-85 СНиП 10-01-94 СП 11-110-99 СНиП 12-01-2004 СНиП 12-03-2001 СНиП 12-04-2002 СНиП 21-01-97 СНиП 23-03-2003 СНиП 23-05-95 СНиП 111-4-80 (2000) СНиП IV-14-82 Сборник 15-6 СП 12-133-2000 СП 31-110-2003 СанПиН СанПиН 2.1.2.1002-00 СанПиН 2.1.7.1322-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.4.1191-03 Ведомственные документы (РД и ОСТы) РД 34.21.122-87 РД 45.120-2000 РД 45.064-99 РД 45.162-2001 ВСН 604-III-87 ВСН 116-93 ВСН 1-93 ВСН 45.122-77 ВСН 600-81 ВСН 600-IV-87 ВСН 601-92 ВСН 604-III-87 ОСТ 45.091.350-91 ОСТ 45.90-96 ОСТ 45.169-2000 ОСТ 45.178-2001 ОСТН-600-93 ПУЭ – 1998 ПОТ Р М-016-2001 ПОТ Р О-45-008-97 НПБ 110-03 ВНТП 111-93 ВНТП 112-92 Том 1 и 2 ВНТП 113-93 ВНТП 114-93 ВНТП 115-80 ВНТП 211-93 ВНТП 212-93 ВНТП 213-93 Р 43.09-2001 СО 153-34.48.519-2002 Единые расчетные нормы ФЕР-2001 Сборник 34 ФЕРп-2001 Сборники 1 и 2 ФЕРр-2001 Сборник 66 ЕНиР Общая часть. Е24 Сборники Е24-1 и Е24-2. Е32 Сборник 32. |  |
| 3 | 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*> | 4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления 4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 4530275 Затягивание и прокладка проводов 4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков 4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах 4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных устройств 4530651 Установка заземлителей | 45.31 | Федеральные законы №126-ФЗ от 27.07.06 Постановления Правительства Российской Федерации (ППРФ) ППРФ от 21.06.2010 № 468 ППРФ от 28.03.2005 № 161 ППРФ от 25.06.2009 N 532 Приказы министерств: Приказ Минсвязи РФ № 113 от 09.09.2002 г. Приказ Минсвязи РФ от 08.08.2005 № 97 Приказ Минсвязи РФ от 13.03.2007 № 32 Приказ Минсвязи РФ от 19.06.2007 № 68 Национальные стандарты (ГОСТ) ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ Р50571.3097 ГОСТ 12.3.032084 ГОСТ 23587-79 ГОСТ 464-79 СНиП СНиП 3.05.06-85 СНиП 3.05.07-85 СП 31-110-2003 СанПиН СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.4.1191-03 Ведомственные документы (РД и ОСТы) РД 34.21.122-87 ВСН 600-IV-87 ПУЭ – 1998 ПОТ Р М-016-2001 НПБ 110-03 Единые расчетные нормы ФЕРп-2001 Сборники 1 и 2 |  |
| 4 | 23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи <*> | 4530720 Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и средств связи 4530729 Монтаж оборудования предприятий промышленности средств связи | 45.31 | Федеральные законы №126-ФЗ от 27.07.06 Постановления Правительства Российской Федерации (ППРФ) ППРФ от 21.06.2010 № 468 ППРФ от 28.03.2005 № 161 ППРФ от 25.06.2009 N 532 Приказы министерств: Приказ Минсвязи РФ № 113 от 09.09.2002 г. Приказ Минсвязи РФ от 08.08.2005 № 97 Приказ Минсвязи РФ от 13.03.2007 № 32 Приказ Минсвязи РФ от 19.06.2007 № 68 Национальные стандарты (ГОСТ) ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ Р50571.3097 ГОСТ Р МЭК 793-193 01-01.1995 ГОСТ 23587-79 СНиП СНиП 1.04.03-85 СНиП 2.04.09-84 СНиП 3.05.06-85 СНиП 3.05.07-85 СНиП 10-01-94 СП 11-110-99 СНиП 23-03-2003 СНиП 23-05-95 СанПиН СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.2.4.1191-03 Ведомственные документы (РД и ОСТы) РД 34.21.122-87 ВСН 45.122-77 ВСН 600-81 ВСН 601-92 ОСТ 45.091.350-91 ОСТ 45.90-96 ОСТ 45.169-2000 ОСТ 45.178-2001 ОСТН-600-93 НПБ 110-03 ВНТП 111-93 ВНТП 112-92 Том 1 и 2 ВНТП 113-93 ВНТП 114-93 ВНТП 115-80 ВНТП 211-93 ВНТП 212-93 ВНТП 213-93 Единые расчетные нормы ФЕР-2001 Сборник 34 |  |
| 5 | 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи <*> | Работы по монтажу технологического оборудования 4530620 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 4530621 Монтаж оборудования кабельного 4530630 Монтаж электротехнических установок 4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей 4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных устройств 4530651 Установка заземлителей 4530653 Прокладка шинопроводов, троллей, токопроводов, рельс контуров заземления 4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов 4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели 4530728 Монтаж оборудования оптического и точной механики 4530740 Монтаж оборудования связи 4530741 Монтаж телефонных станций и коммутаторов ЦБ, МБ, диспетчерской, междугородной и учрежденческой связи 4530742 Монтаж телефонных станций и коммутаторов системы МБ директорской, диспетчерской и учрежденческой связи и телефонных квазителефонных станций 4530743 Монтаж телефонных станций сельской связи с проверкой и настройкой 4530744 Монтаж каркасов штативов с ограждающими устройствами, освещением и сигнализацией 4530745 Монтаж оборудования телефонных станций, включая аппаратуру высокочастотной связи 4530746 Монтаж радиостанций 4530747 Монтаж оборудования радиобюро, радиостанций, радиотрансляционных узлов 4530748 Монтаж антенных устройств с сопутствующими работами и настройкой 4530749 Монтаж оборудования радио- и телецентров 4530764 Монтаж оборудования механизации почтовой связи 4530765 Установка ограждений 4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных 4530767 Прокладка проводов станционных, волноводных 4530768 Прокладка фидерных линий и волноводов 4530769 Установка трансформаторов и шлейфов фидерных, системы содержания волновода под избыточным давлением 4530771 Присоединение существующих кабелей с их перекладкой без перерыва действия абонентов 4530772 Вытягивание кабеля из канализации 4530780 Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники 4530781 Установка приборов 4530782 Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров 4530783 Установка аппаратуры оперативного контроля и управления, сбора и передачи исходной информации 4530784 Установка исполнительных механизмов и регуляторов 4530785 Установка панелей, щитов, штативов, пультов 4530786 Устройство проводок трубных и из пневматических кабелей с сопутствующими работами 4530787 Устройство проводок электрических по металлическим панелям и в щитах с сопутствующими работами 4530788 Монтаж источников питания 4530789 Монтаж оборудования лабораторий для проверки приборов 4530791 Монтаж аппаратуры специализированных систем управления и вычислительной техники | 45.31; | Те же, что и по виду работ 20.13 |  |
| 6 | 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов | 4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов | 45.31 | Федеральные законы №126-ФЗ от 27.07.06 Постановления Правительства Российской Федерации (ППРФ) ППРФ от 28.03.2005 № 161 Приказы министерств: Приказ Минсвязи РФ № 113 от 09.09.2002 г. Приказ Минсвязи РФ от 08.08.2005 № 97 Приказ Минсвязи РФ от 13.03.2007 № 32 Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 19.06.2007 № 68 Национальные стандарты (ГОСТ) ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 12.3.032084 ГОСТ 23587-79 ГОСТ 464-79 СНиП СНиП 2.04.09-84 СНиП 3.05.06-85 СНиП 3.05.07-85 СП 11-110-99 СанПиН СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.2.4.1191-03 Ведомственные документы (РД и ОСТы) РД 45.064-99 РД 45.162-2001 ВСН 600-81 ВСН 600-IV-87 ВСН 601-92 ОСТ 45.90-96 ОСТ 45.169-2000 ОСТ 45.178-2001 ОСТН-600-93 ПУЭ – 1998 ПОТ Р М-016-2001 ПОТ Р О-45-008-97 НПБ 110-03 ВНТП 111-93 ВНТП 112-92 Том 1 и 2 ВНТП 113-93 ВНТП 114-93 ВНТП 115-80 ВНТП 211-93 ВНТП 212-93 ВНТП 213-93 Р 43.09-2001 СО 153-34.48.519-2002 Единые расчетные нормы ФЕР-2001 Сборник 34 ФЕРп-2001 Сборники 1 и 2 ФЕРр-2001 Сборник 66 ЕНиР Общая часть. Е24 Сборники Е24-1 и Е24-2. Е32 Сборник 32. |  |
| 7 | 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*> | 4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 4530860 Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления 4530861 Пусконаладочные работы технических средств АСУ 4530862 Пусконаладочные работы программного обеспечения вычислительных комплексов 4530865 Пусконаладочные работы средств телемеханики | 45.31 | Те же, что и по виду работ 24.5 |  |
| 8 | 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*> | 4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем | 45.31 | Те же, что и по виду работ 24.5 |  |
| 9 | 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*> | 4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем | 45.31 | Те же, что и по виду работ 24.5 |  |